## AX PRO
Код заказа | Модель | Описание модели | Описание продукции | РРЦ*
Контрольные панели AX PRO
302401662 | DS-PWA64-L-WE | AX Lite | Охранная контрольная панель (868МГц), белая до 64 беспроводных датчиков; 16 разделов; до 32 брелоков; до 4 беспроводных сирены(2 внутри помещений + 2 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS, 1 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 2 репитеров;Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. | 12990
302402112 | DS-PWA64-L-WE(RU) | AX Lite | Охранная контрольная панель (868МГц), белая до 64 беспроводных датчиков; 16 разделов; до 32 брелоков; до 4 беспроводных сирены(2 внутри помещений + 2 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS, 1 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 2 репитеров;Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. | 12990
302402407 | DS-PWA64-L-WE(Black) | AX Lite Black | Охранная контрольная панель (868МГц), черная до 64 беспроводных датчиков; 16 разделов; до 32 брелоков; до 4 беспроводных сирены(2 внутри помещений + 2 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS, 1 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 2 репитеров;Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. | 13590
302402370 | DS-PWA64-L-WE(RU)(Black) | AX Lite Black | Охранная контрольная панель (868МГц), черная до 64 беспроводных датчиков; 16 разделов; до 32 брелоков; до 4 беспроводных сирены(2 внутри помещений + 2 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS, 1 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 2 репитеров;Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. | 13590
302401658 | DS-PWA96-M-WE | AX Mid | Охранная контрольная панель (868МГц), белая до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелоков; до 6 беспроводных сирены(3 внутри помещений + 3 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS и 3/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. Mifare карты в комплекте | 18990
302402414 | DS-PWA96-M-WE(Black) | AX Mid Black | Охранная контрольная панель (868МГц), черная до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелоков; до 6 беспроводных сирены(3 внутри помещений + 3 снаружи помещений); PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS и 3/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Встроенный считыватель; Web интерфейс; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; встроенная АКБ 4,5Ач до 10 часов; -10°C...+55°C; размер 170×170×38.6мм; Пластик. Mifare карты в комплекте | 17990
302401941 | DS-PWA96-M2H-WE | AX M2H | Гибридная охранная контрольная панель (868МГц), белая 16 проводных зон, 2 реле, до 96 беспроводных датчиков; 32 раздела; до 48 брелоков; до 6 беспроводных сирен; PIRCAM; встроенный LAN и WI-FI, GPRS и 3/4G, 2 SIM; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность радиоканала до 2000м; поддержка до 4 репитеров; поддержка до 4-х каналов видео; Web интерфейс; питание для датчиков 12В 1А; ISUP 5.0; ISAPI; SIA-DC09 протокол, Contact-ID, SIA-DCS; AC 220-240В; до 6Вт; возможность установки АКБ 7Ач до 36 часов; -10°C...+40°C; размер 261×199×86.4мм; Пластик. | 35990
Комплекты KIT AX PRO
302401696 | DS-PWA64-KIT-WE | LiteKit | Комплект охранной системы В составе: Охранная контрольная панель DS-PWA64-L-WE (868MHz, белый) - 1 шт.; ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE - 1 шт.; СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE - 1 шт. Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE - 1 шт. | 19990
302402116 | DS-PWA64-KIT-WE(RU) | LiteKit | Комплект охранной системы В составе: Охранная контрольная панель DS-PWA64-L-WE(RU) (868MHz, белый) - 1 шт.; ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE(B)(RU) - 1 шт.; СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE(B)(RU) - 1 шт. Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE(RU) - 1 шт. | 19990
302401684 | DS-PWA96-KIT-WE | MidKit | Комплект охранной системы В составе: Охранная контрольная панель DS-PWA96-M-WE (868MHz, белый) - 1 шт.; ИК-датчик беспроводной DS-PDP15P-EG2-WE - 1 шт.; СМК-датчик беспроводной DS-PDMC-EG2-WE - 1 шт. Брелок сигнализации беспроводной DS-PKF1-WE - 1 шт. Mifare карты в упаковке. | 25990
Датчики беспроводные AX PRO
314300275 | DS-PDPC12P-EG2-WE(B) | PIRCam | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных Матрица: CMOS: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 10990
314300482 | DS-PDPC12P-EG2-WE(B)(RU) | PIRCam | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных Матрица: CMOS: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; Совместим с панелью (RU) | 10990
314300277 | DS-PDPC12PF-EG2-WE(B) | PIRColor | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных Матрица: ColorVU: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Матрица нового поколения - цветное изображение днем и ночью. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 13990
314300483 | DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)(RU) | PIRColor | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных Матрица: ColorVU: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Матрица нового поколения - цветное изображение днем и ночью. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; Совместим с панелью (RU) | 13990
302402426 | DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)(Black) | PIRColor Black | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных (Черный) Матрица: ColorVU: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Матрица нового поколения - цветное изображение днем и ночью. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 13990
302402369 | DS-PDPC12PF-EG2-WE(B)(RU)(Black) | PIRColor Black | ИК-датчик беспроводной с камерой, защита от животных (Черный) Матрица: ColorVU: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 88° по горизонтали, 68° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Матрица нового поколения - цветное изображение днем и ночью. 3D-Оптика, беспроводная технология CAM-X; Иммунитет к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 6 лет; -10°C...+55°C; размер 72.2×120.5×56.7мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; Совместим с панелью (RU) | 13990
314300072 | DS-PDPG12P-EG2-WE | PirGlass | PIR датчик беспроводной с детекцией разбития стекла (2 в 1) ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; Дальность / зона ИК обнаружения 12м / 85,9°; Дальность детекции разбития стекла: 8м / 120°; Дальность передачи данных до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи до 4 лет; -10°C...+55°C; размер 65.5×103×48.5мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 7990
314300071 | DS-PDD12P-EG2-WE | DualTech | ИК+СВЧ датчик беспроводной, защита от животных ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 65.5×103×48.5мм; пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 6390
302402273 | DS-PDP15P-EG2-WE(B) | PIR | ИК-датчик беспроводной, защита от животных ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15х15м, 90°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 65.5×103×48.5мм; Пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 3290
302402402 | DS-PDP15P-EG2-WE(B)(Black) | PIR Black | ИК-датчик беспроводной, защита от животных(Черный) ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 30 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15х15м, 90°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 65.5×103×48.5мм; Пластик. Высота установки от 1.8м до 2.4м; | 3290
314300415 | DS-PDP18-HM-WE | Double PIR | Двойной ИК-датчик беспроводной, защита от животных Двойной ИК-датчик беспроводной с иммунитетом к животным до 24 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 18м / 90°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 67.3×141.6×60мм; Пластик; IP65; Высота установки: большая высота: от 2.5 до 3 м; малая высота: от 0.8 до 1.2 м. | 9890
302402275 | DS-PDC15-EG2-WE(B) | Curtain | ИК-датчик беспроводной типа "штора" ИК-датчик беспроводной; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15м, 6,3°; Дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 65.5×103×48.5мм; Пластик. Высота установки от 2.4м до 3.6м; | 3490
314300106 | DS-PDWL-E-WE | WaterLeak | Датчик протечки воды беспроводной 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1200м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 лет; -10°C...+55°C; размер 62.4×62.4×14.6мм; Пластик. Настенная или настольная установка; выносной датчик в комплекте. | 3590
314300075 | DS-PDSMK-S-WE | Smoke | Датчик дыма беспроводной 868МГц двухсторонняя связь, дальность передачи данных до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи до 10 лет; рабочая температура от -10 до 60℃, размеры Φ 102 × 35 мм, вес 125г; Установка на потолок, внутри помещений; | 4190
314300484 | DS-PDSMK-S-WE(RU) | Smoke | Датчик дыма беспроводной 868МГц двухсторонняя связь, дальность передачи данных до 800м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи до 10 лет; рабочая температура от -10 до 60℃, размеры Φ 102 × 35 мм, вес 125г; Установка на потолок, внутри помещений; Совместим с панелью (RU) | 4190
314300162 | DS-PDTPH-E-WE | Temperatue | Датчик температуры и влажности беспроводной 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1200м; защита от помех, большой экран TFT (2,7"); срок службы батареи - 2 года (тип AAA); -10°C...+55°C; размер 62×62×18мм; Вес: 74г.; Пластик. Настенная установка; выносной датчик в комплекте. | 4090
314300159 | DS-PDCL12-EG2-WE | Celling | ИК-датчик беспроводной, потолочный 360° ИК-датчик беспроводной потолочный 360°; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 12м, 360°; дальность передачи данных до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер Φ 101.2 × 32.9 мм; Пластик. Высота установки от 2,4м до 4м. | 4890
314300119 | DS-PDBG8-EG2-WE | BreakGlass | Датчик разбития стекла беспроводной Датчик со встроенным микрофоном высококачественным всенаправленным; Дальность обнаружения: 8м; Угол обнаружения 120°; Чувствительность: 2м, 4м, 6м, 8м; Толщина стекла: от 2.4 до 6.4мм, размер стекла: от 0.3*0.3 до 3*3м; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; Дальность передачи данных до 1600м; Срок службы батареи до 5 лет; Рабочая температура от -10 до 55℃; Размеры 38.8 × 107.0 × 24.5 мм; вес 83г; Установка на стену или потолок, внутри помещений; | 4190
302402372 | DS-PDMCK-EG2-WE(B) | DoorShock | СМК-датчик беспроводной с обнаружением ударов и деформаций (2 в 1) Рабочая зона срабатывания Макс. 43 мм; Чувствительность: Обнаружение удара;обнаружение сильной, средней, малой деформации: наклон до 25°; 2 тревожных входа; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией, дальность передачи данных до 1600м; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размеры: 22.5 × 103 × 23.2 мм, 13 × 34.4 × 11.4 мм; Вес 60г; Установка внутри помещений; | 3990
302402277 | DS-PDMC-EG2-WE(B) | Door | СМК-датчик беспроводной СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 24×104×24.4мм, 13×34.4×11.4мм (магнит); пластик. | 2890
302402398 | DS-PDMC-EG2-WE(B)(Black) | Door Black | СМК-датчик беспроводной(Черный) СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 5 лет; -10°C...+55°C; размер 24×104×24.4мм, 13×34.4×11.4мм (магнит); пластик. | 2890
302402563 | DS-PDMCS-EG2-WE(B) | DoorSlim | СМК-датчик беспроводной (slim) СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 29×69×10мм, 14×69×10мм (магнит); пластик. | 2190
302402648 | DS-PDMCS-EG2-WE(Black) | DoorSlim Black | СМК-датчик беспроводной (slim)(Черный) СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; проводные зоны (2); защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 29×69×10мм, 14×69×10мм (магнит); пластик. | 2190
314300151 | DS-PDMCX-E-WE | DoorOut | СМК-датчик беспроводной уличный СМК-датчик беспроводной; установка на окна/двери; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; защита от помех; срок службы батареи - 5 лет; IP66; -20°C...+60°C; размер 40.5×146×40.9мм, 30.5×146×40.9мм (магнит); пластик. | 5190
314300188 | DS-PDC10AM-EG2-WE | CurtainOut | ИК-датчик беспроводной уличный типа "Штора", защита от животных Датчик ИК с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования ; Иммунитет к животным до 12 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 10м, 5°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 29.2×134.4×39.5мм; IP65; пластик. Высота установки от 2м до 3.5м; Настенная или потолочная установка. | 6890
314300186 | DS-PDC10DM-EG2-WE | CurtainDual | ИК-датчик + СВЧ беспроводной уличный типа "Штора", защита от животных Датчик ИК + СВЧ (24 Мгц) с иммунитетом к домашним животным; Иммунитет к животным до 12 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 10м, 5°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 29.2×134.4×39.5мм; IP65; пластик. Высота установки от 2м до 3.5м; Настенная или потолочная установка. | 8990
314300256 | DS-PDTT15AM-LM-WE | TriTech | ИК-датчик + СВЧ беспроводной уличный, защита от животных Двойной датчик ИК + СВЧ (24 Мгц) с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования ; Иммунитет к животным до 40 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15м, 90°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 75×202×73мм; IP65; пластик. Высота установки от 0.8м до 1.2м; Настенная или потолочная установка. | 14490
314300486 | DS-PDTT15AM-LM-WE(RU) | TriTech | ИК-датчик + СВЧ беспроводной уличный, защита от животных Двойной датчик ИК + СВЧ (24 Мгц) с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования ; Иммунитет к животным до 40 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15м, 90°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 75×202×73мм; IP65; пластик. Высота установки от 0.8м до 1.2м; Настенная или потолочная установка. Cовместим с панелью (RU) | 14490
314300432 | DS-PDQP15AM-LM-WE | Panoramic Outdoor | ИК-датчик беспроводной уличный, защита от животных Панорамный датчик ИК с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования ; Иммунитет к животным до 40 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15м, 180°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 75×202×73мм; IP65; пластик. Высота установки от 0.8м до 1.2м; Настенная или потолочная установка. | 20990
302402218 | DS-PDQP15AM-LM-WE(RU) | Panoramic Outdoor | ИК-датчик беспроводной уличный, защита от животных Панорамный датчик ИК с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования ; Иммунитет к животным до 40 кг; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; зона обнаружения 15м, 180°; дальность до 1600м; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 5 лет; -25°C...+60°C; размер 75×202×73мм; IP65; пластик. Высота установки от 0.8м до 1.2м; Настенная или потолочная установка. Cовместим с панелью (RU) | 20990
314300270 | DS-PDCM15PF-IR | CamModule | Видеомодуль для датчика типа TT Матрица: CMOS: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 137.2° по горизонтали, 80.1° по вертикали; Дальность ИК до 15м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика; Питание от датчика типа TT - 3В; -25°C...+60°C; размер 74×72×53мм; IP66; пластик. | 8190
302402237 | DS-PDCM15PF-IR(RU) | CamModule | Видеомодуль для датчика типа TT Матрица: CMOS: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 137° по горизонтали, 80° по вертикали; Дальность ИК до 15м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика; Питание от датчика типа TT - 3В; -25°C...+60°C; размер 74×72×53мм; IP66; пластик. Cовместим с панелью (RU) | 8190
314300056 | DS-PDEBP1-EG2-WE | PortButton1 | Беспроводная кнопка тревоги носимая Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф38×12мм; пластик. IP66; | 2390
314300057 | DS-PDEBP2-EG2-WE | PortButton2 | Беспроводная кнопка тревоги (2 кнопки) носимая Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1000м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф38×12мм; пластик. IP66; | 2390
314300342 | DS-PDEB1-EG2-WE(B) | Button1 | Беспроводная кнопка тревоги Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1200м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф63.8×18.4мм; пластик. IP66; Настенная или настольная установка; | 2490
314300344 | DS-PDEB2-EG2-WE(B) | Button2 | Беспроводная кнопка тревоги (2 кнопки) Беспроводная кнопка с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1200м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер Ф63.8×19 мм; пластик. IP66; Настенная или настольная установка; | 2490
Беспроводные оповещатели(сирены) AX PRO
302401666 | DS-PS1-I-WE (Blue Indicator) | SirenHome (Blue) | Беспроводной внутренний оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED); 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 88×88×32мм; пластик. | 4690
302401660 | DS-PS1-I-WE (Red Indicator) | SirenHome (Red) | Беспроводной внутренний оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (красный LED); 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 88×88×32мм; пластик. | 4690
302402034 | DS-PS1-II-WE (Blue indicator) | SirenSpeaker (Blue) | Беспроводной внутренний SIP-оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED) для прослушивания помещения и разговора (APP); 868МГц двухсторонняя связь с CAM-X технологией; дальность до 1000м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, срок службы батареи - 2 года; -10°C...+55°C; размер 130×128×39.5мм; пластик. | 8590
302402227 | DS-PS1-II-WE(RU) (Blue indicator) | SirenSpeaker (Blue) | Беспроводной внутренний SIP-оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED) для прослушивания помещения и разговора (APP); 868МГц двухсторонняя связь с CAM-X технологией; дальность до 1000м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, срок службы батареи - 2 года; -10°C...+55°C; размер 130×128×40мм; пластик. Cовместим с панелью (RU) | 8590
302402035 | DS-PS1-II-WE (Red Indicator) | SireSpeaker (Red) | Беспроводной внутренний SIP-оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED) для прослушивания помещения и разговора (APP); 868МГц двухсторонняя связь с CAM-X технологией; дальность до 1000м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, срок службы батареи - 2 года; -10°C...+55°C; размер 130×128×40мм; пластик. | 8590
302402226 | DS-PS1-II-WE(RU) (Red Indicator) | SireSpeaker (Red) | Беспроводной внутренний SIP-оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель внутренний (синий LED) для прослушивания помещения и разговора (APP); 868МГц двухсторонняя связь с CAM-X технологией; дальность до 1000м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, срок службы батареи - 2 года; -10°C...+55°C; размер130×128×40мм; пластик. Cовместим с панелью (RU) | 8590
302401665 | DS-PS1-E-WE (Blue Indicator) | SirenOut (Blue) | Беспроводной уличный оповещатель (синий индикатор) Беспроводной оповещатель уличный (синий LED); 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -20°C...+60°C; дополнительно DС 12В; размер 190×200×47.3мм; пластик. | 8990
302401659 | DS-PS1-E-WE (Red Indicator) | SirenOut (Red) | Беспроводной уличный оповещатель (красный индикатор) Беспроводной оповещатель уличный (красный LED); 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 1600м; уровень звукового давления до 110дБ; защита от помех, температурная компенсация; срок службы батареи - 3 года; -20°C...+60°C; дополнительно DС 12В; размер 190×200×47.3мм; пластик. | 8990
Управление AX PRO
302402561 | DS-PKF1-WE(B) | KeyFob | Беспроводной брелок Беспроводной брелок с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 900м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 63×35×11мм; пластик. | 2090
302402565 | DS-PKF1-WE(B)(Black) | KeyFob Black | Беспроводной брелок (Черный) Беспроводной брелок с обратной связью; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность до 900м; защита от помех; срок службы батареи - 3 года; -10°C...+55°C; размер 63×35×11мм; пластик. | 2290
302402353 | DS-PT1-WE(B) | Tag | Беспроводной считыватель AX PRO Беспроводной считыватель для охранной панели AX PRO; для Постановления на охрану или снятии с охраны через TF карту; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией, дальность до 1200м; 3 AA батареи, срок службы до 2 года (при 10 раз считывания в день); -10°C...+55°C; размер 75×124×21мм; пластик. Настенная установка; | 5290
302402027 | DS-PK1-LT-WE | LCDKeypad | Беспроводная LCD клавиатура AX PRO Беспроводная клавиатура с обратной связью и LCD дисплеем + встроенный считыватель для постановки на охрану/снятия с охраны; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи сигнала до 1200м. 4 CR123 батареи; срок службы до 2 года; Led подсветка; -10°C...+55°C; размер 174.63×109.62×25.25мм; пластик. Настенная установка. | 10590
302401663 | DS-PK1-E-WE | LEDKeyPad | Беспроводная клавиатура AX PRO Беспроводная клавиатура с обратной связью, для постановки на охрану/снятия с охраны; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи сигнала до 1200м; 4 AA батареи; срок службы до 2 года; Led подсветка; -10°C...+55°C; размер 140×86×22мм; пластик. Настенная установка. | 5590
302401744 | DS-PM1-O1L-WE | RelayLow | Беспроводное слаботочное реле дистанционного управления Релейный выход - 1 шт (36В, 5А), кнопка 1; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1800м; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 38×25×18мм; Вес 28.5г; Установка на стену; пластик; | 2790
302401745 | DS-PM1-O1H-WE | RelayHigh | Беспроводное силовое реле дистанционного управления Релейный выход - 1 шт. (AC от 100 до 240В, до 13А), кнопка 1; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1600м; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 38×25×18мм; Вес 31.5г; Установка на стену; пластик; | 3090
302401763 | DS-PSP1-WE | SmartPlug | Беспроводная розетка Управляемая розетка (до 2000Вт); 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1600м; Настройка сценариев по разным событиям; AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 10 A; Рабочая температура от -10 до +55 °C; Размеры 52 x 52 x 88 мм; Вес 85г; Пластик; | 4390
302402437 | DS-PR1-WE(B) | Repeater | Беспроводной ретранслятор для панели AX PRO Ретранслятор беспроводных зон с поддержкой беспроводной связи 868 МГц, беспроводными протоколами Tri-X и Cam-X, Ретранслятор используется для увеличения дальности РЧ-канала при передаче тревожного события. Увеличение связи TRI-X до 2000м, увеличение связь CAM-X до 800м; Поддерживается 4 ретранслятора на 1 охранную панель AX PRO; Автоматическое подключение до 8 CAM-X датчиков к системе; АС от 100 до 240В; Резервное питание до 35 часов, встроенная литиевая батарея; Рабочая температура от -10 до +55℃; вес 372г; Размеры 150 × 150 × 25 мм; Установка на стену, внутри помещений; | 7190
302402469 | DS-PR1-WE(B)(RU) | Repeater | Беспроводной ретранслятор для панели AX PRO Ретранслятор беспроводных зон с поддержкой беспроводной связи 868 МГц, беспроводными протоколами Tri-X и Cam-X, Ретранслятор используется для увеличения дальности РЧ-канала при передаче тревожного события. Увеличение связь TRI-X до 2000м, увеличение связь CAM-X до 800м; Поддерживается 4 ретранслятора на 1 охранную панель AX PRO; Автоматическое подключение до 8 CAM-X датчиков к системе; АС от 100 до 240В; Резервное питание до 35 часов, встроенная литиевая батарея; Рабочая температура от -10 до 55℃; вес 372г; Размеры 150 × 150 × 25 мм; Установка на стену, внутри помещений; Cовместим с панелью (RU) | 7190
302401916 | DS-PM1-I16O2-WE | ModuleIO | Беспроводной модуль на 16 шлейфов для подключения проводных датчиков Модуль для подключения проводных датчиков, до 16 шлейфов, выход питания для датчиков - 12В 1А, 2 реле, кнопка 1; место для установки АКБ 7А*Ч, индикатор состояния; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1100м; Рабочая температура -10°C...+40°C; размер 261×199×86мм; Вес 975г (без АКБ) - 3025г (с АКБ); Настенная установка. | 15690
302401879 | DS-PM1-I1-WE | ModuleIn | Беспроводной модуль для подключения проводных датчиков Модуль для подключения проводных датчиков, 1 шлейф, рабочее напряжения для датчика - 3 В , кнопка 1; индикатор состояния; 868МГц двухсторонняя связь с TRI-X технологией; дальность передачи данных до 1700м; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 102×41×20мм; Вес 35г (без батарей) - 90г (с батареями); Установка в монтажный бокс. | 2590
302401878 | DS-PM1-D | ModuleDC8-24 | Блок питания панели AX PRO от 12В постоянного тока Блок питания панели AX PRO от внешнего источника питания на 12 В, входное рабочее напряжения - 8~24В , Выходной ток до 2А; индикатор состояния; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 80×90×15мм; Вес 35г; Установка в панель AX PRO. | 2390
302402046 | DS-PM2-D | ModuleDC4-16 | Блок питания панели AX PRO от 12В постоянного тока Блок питания панели AX PRO от внешнего источника питания на 12 В, входное рабочее напряжения - 5~16В , Выходной ток до 2А; индикатор состояния; Рабочая температура -10°C...+55°C; размер 80×90×15мм; Вес 35г; Установка в панель AX PRO. | 2390
314500018 | DS-PT-M1 | Card1 | Mifare карт Mifare карта для постановки на охрану/снятия с охраны; дальность до 50мм; защита от повреждения; -10°C...+50°C; размер 41×32×3,5мм; пластик. | 250
302401134 | DS-PTS-MF | Card2 | Mifare карта Mifare карта для постановки на охрану/снятия с охраны; дальность до 50мм; защита от повреждения; -10°C...+50°C; размер 26×50×4.5мм; пластик. | 250
Код заказа | Модель | Описание модели | Описание продукции | РРЦ*
Гибридная охранная панель AX Hybrid PRO
314300646 | DS-PHA48-EP(B) | 48 zones AX Hybrid Pro Panel | 48-зонная гибридная панель (AX Hybrid Pro) Гибридная система: 8 встроенных зон и 40 проводных/беспроводных зон с возможностью расширения; 4 встроенных выхода и 44 проводных/беспроводных выхода с возможностью расширения - Встроенная локальная сеть и возможность расширения с помощью модуля GPRS - 4 канала проводных HD PIRCAM для видеоверификации, GIF может содержать до 20 изображений · 2 канала видеоверификация через IP-камеры, поддерживает видеозапись (5 с до тревоги + 2 с после тревоги или 2 с до тревоги + 5 с после тревоги) для подтверждения на электронную почту или мобильный клиент, получающий сигнал тревоги. · Поддерживает постановку/снятие с охраны с помощью клавиатуры, брелока, приложения, iVMS-4200, SMS и тега - Несколько инструментов настройки: APP, веб-сервер, iVMS-4200 · Отправляет уведомление о тревоге через сообщения, электронную почту и Hik-Connect - 1 установщик, 1 администратор и 46 пользователей · Поддерживает протокол ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP и DC-09. · Поддерживает 1 шину Speed-X Размер: 261×199×86мм Рабочая температура: -10°C до +40°C; | 11990
314300647 | DS-PHA64-LP(B) | 64 zones AX Hybrid Pro Panel | 64-зонная гибридная панель (AX Hybrid Pro) Гибридная система: 8 встроенных зон и 56 проводных/беспроводных зон с возможностью расширения; 4 встроенных выхода и 60 проводных/беспроводных выхода с возможностью расширения - Встроенная локальная сеть и возможность расширения с помощью модулей PSTN, GPRS и 3/4G - 8 каналов проводных HD PIRCAM для видеоверификации, GIF может содержать до 20 изображений · 4 каналов видеоверификация через IP-камеры, поддерживает видеозапись (5 с до тревоги + 2 с после тревоги или 2 с до тревоги + 5 с после тревоги) для подтверждения на электронную почту или мобильный клиент, получающий сигнал тревоги. · Поддерживает постановку/снятие с охраны с помощью клавиатуры, брелока, приложения, iVMS-4200, SMS и тега - Несколько инструментов настройки: APP, веб-сервер, iVMS-4200 · Отправляет уведомление о тревоге через сообщения, электронную почту и Hik-Connect - 1 установщик, 1 администратор и 62 пользователей · Поддерживает протокол ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP и DC-09. · Поддерживает 1 шину Speed-X Размер: 261×199×86мм Рабочая температура: -10°C до +40°C; | 15990
Периферийное оборудование
302401918 | DS-PK1-LRT-HWE | Wired LCD Keypad | Проводная клавиатура c LСD индикатором (AX Hybrid Pro) LCD-экран 80 × 25 мм, RS-485, 868МГц (для связи с беспроводным брелоком) Поддерживает постановку на охрану и снятие с охраны с помощью считывания карт Поддерживает дистанционную постановку на охрану и снятие с охраны с помощью брелока (до 64) Поддерживает 2 встроенных тревожных входа и 1 встроенный тревожный выход Поддерживает отображение состояния системы в реальном времени с помощью светодиодного индикатора 12В DC; Рабочая температура: -10°C до +55°C; Размер 150 х 115 х 28мм Совместимость: Охранная панель Hikvision DS-PHA48-EP и DS-PHA64-LP | 7690
302402010 | DS-PM1-I8O2-H | Speed-X Input Expander | Расширитель входов Speed-X на 8 шлейфов/зон 8 проводных шлейфов; адресный; токовый контроль; индикаторы состояния; внешнее питание; DC 12В; -10°C...+40°C; размер 110×155×32мм; пластик. Для DS-PHA48/64 | 3890
302402065 | DS-PM1-O4H-H | Speed-X Output Expander(Power relay) | Расширитель шины Speed-X на 4 реле (220В) 4 встроенных реле питания, поддерживающих напряжение от 100 до 240 В и ток до 16 А; 1 серийный интерфейс TTL(сервисный); 2 шины Speed-X, индикаторы состояния; внешнее питание; DC 12В; -10°C...+40°C; размер 110×155×32.5 мм; пластик. Для DS-PHA48/64 | 5990
302402066 | DS-PM1-O4L-H | Speed-X Output Expander(Low current) | Расширитель шины Speed-X на 4 реле (до 30В) 4 встроенных слаботочных реле, поддерживающих напряжение от 6 до 30 В и ток до 5 А; 1 серийный интерфейс TTL (сервисный); 1 выход питания, макс. 500 мА; 2 шины Speed-X, DC 12В; -10°C...+40°C; размер 110×155×32.5 мм; пластик. Для DS-PHA48/64 | 5990
302402041 | DS-PM1-RT-HWE | Tri-X Wireless Receiver | Радиорасширитель шины Speed-X для датчиков AX PRO Дальность передачи при беспроводном соединении до 1700 м; Поддержка 32 беспроводных датчиков; 4 беспроводных внутренних оповещателей и 8 беспроводных внешних оповещателей; токовый контроль; индикаторы состояния; внешнее питание; DC 12В; -10°C...+40°C; размер 110×155×32 мм; пластик. Не поддерживает CAM-X. Для DS-PHA48/64 | 6690
Датчики магнитоконтакные
302400987 | DS-PD1-MC-WS | Magnetic Contact | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на окна и двери; -10°C...+55°C; размер 63.5 x 12.5 x 15.7мм (главный) 63.5 x 12.5 x 12.5мм (дополнительный); ABS пластик; Подходит для деревянных дверей Активное расстояние 20мм | 260
302400985 | DS-PD1-MC-MS | Magnetic Contact | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на окна и двери; -10°C...+55°C; размер 50×18×10мм; металл. Активное расстояние 40мм | 800
302400989 | DS-PD1-MC-RS | Magnetic Contact | Магнитоконтактный датчик Контакты NC; установка на ворота; дальность срабатывания 65мм; -10°C...+55°C; размер 108×40×8мм 88×20×21мм; металл. Активное расстояние 65мм | 1390
Датчики ИК
314300612 | DS-PDP18-EG2(B) | PIR | Оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 18м, 85.9°; Иммунитет к животным до 10кг; 3D-оптика с 52 зонами, в том числе поддержка защиты нижней зоны, полный охват без «мертвых» углов обзора. Встроенные EOL-резисторы. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 3 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер: Рабочая температура от -10 до +55 °C. Размеры 65.4 × 86.8 × 45.5 мм. Пластик. Без кронштейна | 830
314300619 | DS-PDP18-EG2(B)(Black) | PIR Black | Оптический извещатель инфракрасный(Черный) Область обнаружения - до 18м, 85.9°; Иммунитет к животным до 10кг; 3D-оптика с 52 зонами, в том числе поддержка защиты нижней зоны, полный охват без «мертвых» углов обзора. Встроенные EOL-резисторы. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 3 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер: Рабочая температура от -10 до +55 °C. Размеры 65.4 × 86.8 × 45.5 мм. Пластик. Без кронштейна | 1030
314300612 | DS-PDC15-EG2(B) | PIR Curtain | Оптический извещатель инфракрасный (Штора) Область обнаружения - до 15м, 6.3°; Встроенные EOL-резисторы. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 3 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер; Рабочая температура от -10 до +55 °C. Размеры 65.4 × 86.8 × 45.5 мм. Пластик. Без кронштейна | 1290
314300382 | DS-PDPC12P-EG2 | Wired PIRCAM | ИК-датчик проводной с камерой, защита от животных Матрица: CMOS: Автоматическое переключение "День/Ночь"; Угол обзора: 109° по горизонтали, 60° по вертикали; Дальность ИК до 12м; Тип изображения: JPEG, 160*120, 320*240, 640*480; Поляризационный фильтр ИК-объектива для равномерного цвета снимков в условиях ночного освещения. 3D-Оптика, Иммунитет к животным до 30 кг; ; зона обнаружения 12х12м, 85,9°; защита от помех, температурная компенсация; -10°C...+55°C; размер 73×130.5×56.7мм; пластик. Высота установка от 1.8м до 2.4м; | 9190
314300240 | DS-PDCL12-EG2 | PIR Ceiling | Потолочный оптический извещатель инфракрасный Область обнаружения - до 12м, 360 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; тампер; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер φ101.2 x 32.9 мм; пластик ABS. Высота установки от 2.4м до 4м; | 1890
314300312 | DS-PDC5NC-EG2 | PIR Curtain | Оптический извещатель инфракрасный мини (Штора) Область обнаружения - до 5м, 5°. Настраиваемая/автоматическая чувствительность. Цифровая температурная компенсация. Фильтр белого света: 6500 lux; Скорость обнаружения от 0.3 до 2 м/с. Индикатор: синий; 1 тампер; Рабочая температура от -10 до +40 °C. Размеры 29.7 × 78.1 × 24.8 мм. Пластик. Высота установки от 2.4м до 4м; 10шт датчиков в коробке. | 9890
314300191 | DS-PDC10AM-VG3 | PIR Curtain | Оптический уличный извещатель инфракрасный (Штора) Область обнаружения - до 10м, 5°; технология подавления помех "Blue Wave"; контроль нижней зоны "антимаскинг"; встроенные оконечные резисторы (EOL); EN-Grade 3; кронштейн в комплекте; DC9-16В; -25°C...+60°C; IP65; размер 29.2 × 134.4 × 39.5 мм; пластик ABS. | 4790
Датчики ИК+СВЧ
314300115 | DS-PDD12P-EG2 | Dual-Tech | Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ Область обнаружения - до 12м, 85,9 град ; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; иммунитет к животным до 30кг; встроенные оконечные резисторы (EOL); EN-Grade 2; кронштейн продается отдельно; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер 65.7 × 103.8 × 45.5мм; пластик ABS. | 2790
314300185 | DS-PDD15AM-EG2 | Dual-Tech AM | Оптический извещатель инфракрасный + СВЧ Область обнаружения - до 15м, 85,9 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; встроенные оконечные резисторы (EOL), АнтиМаскинг; EN-Grade 2; кронштейн продается отдельно; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер 65.7 × 103.8 × 45.5мм; пластик ABS. | 4790
314300190 | DS-PDC10DM-VG3 | Dual-Tech Curtain | Оптический уличный извещатель инфракрасный (Штора) + СВЧ (24Ггц) Область обнаружения - до 10м, 5 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; контроль нижней зоны "антимаскинг"; встроенные оконечные резисторы (EOL); EN-Grade 3; кронштейн в комплекте; DC9-16В; -25°C...+60°C; IP65; размер 29.2 × 134.4 × 39.5мм; пластик ABS. | 5990
314300259 | DS-PDTT15AM-LM | Outdoor Tri-Tech AM | Двойной уличный оптический извещатель инфракрасный + СВЧ (24Ггц) Область обнаружения - до 15м, 90 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; иммунитет к животным до 40кг; контроль нижней зоны "антимаскинг"; встроенные оконечные резисторы (EOL); EN-Grade 3; кронштейн в комплекте; DC9-16В; -25°C...+60°C; IP65; размер 75 × 202 × 73мм; пластик ABS; Высота установки от 0.8м до 1.2м. | 11990
314300254 | DS-PDCL12DT-EG2 | Dual-Tech Ceiling | Потолочный оптический извещатель ИК+СВЧ (24Ггц) Область обнаружения - до 12м, 360 град.; технология подавления помех "Blue Wave"; температурная компенсация IFT; тампер; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер φ120 x 33.2мм; пластик ABS. Высота установки от 2.4м до 4м; | 4690
Вибрационные извещатели
314300726 | DS-PDSK-P(B) | Shock | Извещатель удара Радиус действия до 5 м; Настройка чувствительности; распознавание удара и вибрации; индикаторы состояния; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер 108×30×22мм; пластик ABS. | 1690
314300228 | DS-PDSKM-VG3 | Seismic | Вибрационный извещатель Радиус действия до 5 м; Настройка чувствительности; распознавание удара и вибрации; индикаторы состояния; DC9-16В; -40°C...+70°C; IK10; размер 60×80×19.5мм; металл. | 3990
Тревожные кнопки
302400982 | DS-PD1-EB | Panic Button | Тревожная кнопка Контакты реле типа NO и NC, реле 220В/300мА; DC9-16В; размер 49.5 × 53.5 × 32.5мм; негорючий пластик ABS. | 280
302400984 | DS-PD1-EB-PF | Treadle Panic Button | Тревожная кнопка Контакты реле типа NO и NC, реле 220В/300мА; DC9-16В; размер 333×88×145мм; металл. | 3390
Датчики разбития стекла
314300154 | DS-PDBG8-EG2 | Break-Glass | Датчик разбития стекла Область обнаружения - до 8м, 120 град; микропроцессорная обработка сигнала; защита от вырезания стекла; настройка под тип стекла; режим тестирования; DC9-16В; -10°C...+55°C; размер 107×40×25мм; пластик ABS. | 1490
314300197 | DS-PDPG12P-EG2 | PIR-Glass Break | PIR датчик с детекцией разбития стекла (2 в 1) ИК-датчик с иммунитетом к животным до 30 кг; Дальность / зона ИК обнаружения 12м х 85.9°; Дальность детекции разбития стекла: 8м / 120°; защита от помех, температурная компенсация; -10°C...+55°C; размер 38.8 × 107 × 22.5мм; пластик. | 2990
314300385 | DS-PDBGTS | Glass Break Tester | Тестер для датчиков разбития стекла Имитация звука разбития стеклопакета, листового или закаленного стекла. 2 режима работы. Громкость до 100Дб на 1м. Размеры: 90х204х49мм, пластик. Рабочая температура: -10°C до +55°C; Совместимость: DS-PDPG12P-EG2, DS-PDBG8-EG2, DS-PDPG12P-EG2-WE, DS-PDBG8-EG2-WE | 11790
Сирены
302401786 | DS-PS1-B | Sounder | Сирена проводная внутренняя (Синяя) Звуковое давление 105 дБ, свет 3Вт; питание DC9~16В/1А; -20°C...+60°C; IP54; размер 140х134х33мм; пластик ABS. | 1790
302401784 | DS-PS1-R | Sounder | Сирена проводная внутренняя (Красная) Звуковое давление 105 дБ, свет 3Вт; питание DC9~16В/1А; -20°C...+60°C; IP54; размер 140х134х33мм; пластик ABS. | 1790
Модули связи
302402013 | DS-PM2-G | GPRS Communication Module | Встраиваемый GPRS модем 1 слот SIM-карты; рабочее напряжение 14.3 Вт; постоянный ток 150 мА; -10°C...+40°C; размер 61.87х88.18 мм; вес 17 г. Для DS-PHA48/64. | 3890
Кронштейны
302401137 | DS-PDB-IN-Ceilingbracket |  | Кронштейн потолочный фиксированный Потолочное крепление; для датчиков DS-PD2-D/P; прокладка провода внутри; пластик АВS. | 130
302401138 | DS-PDB-IN-Wallbracket |  | Кронштейн настенный фиксированный Настенное крепление; для датчиков DS-PD2-D/P; прокладка провода внутри; пластик АВS. | 130
314500012 | DS-PDB-IN-Universalbracket |  | Кроштейн настенный/потолочный регулируемый Настенное/Потолочное крепление; для внутренних датчиков PIR/PIR Cutain/DT/PIRCAM; Угол (0-90 ° по вертикали, ± 40 ° по горизонтали); Пластик PC; Размер 29.3 x 53.2 x 35.5мм; Вес 13г. | 260
314500119 | DS-PDB-IN-UBKT1 |  | Кроштейн настенный/потолочный регулируемый(Черный) Настенное/Потолочное крепление; для внутренних датчиков PIR/PIR Cutain/DT/PIRCAM; Угол (0-90 ° по вертикали, ± 40 ° по горизонтали); Пластик PC; Размер 29.3 x 53.2 x 35.5мм; Вес 13г. | 260
314500036 | DS-PDB-MC-Adapter |  | Кронштейн для СМК (под магнит) Материал PC, для датчика AXPRO DS-PDMC-EG2-WE Hikvision Размер: 14 × 37 × 5мм; вес 6.8г | 180
314500037 | DS-PDB-MCS-Adapter |  | Кронштейн для СМК (под магнит) Материал PC, для датчика AXPRO DS-PDMCS-EG2-WE Hikvision Размер: 14 × 68 × 3мм; вес 13г | 180
314500022 | DS-PDB-IN-Wristband |  | Браслет для установки тревожной кнопки Для установки кнопки DS-PDEBP1-EG2-WE или DS-PDEBP2-EG2-WE Материал: каучук; Размер: 38 × 255 × 12мм; вес 15г | 760
314500102 | DS-PDB-EX-Shelter |  | Защитный козырек для датчика Защитный козырек для датчика DS-PDCM15PF-IR или DS-PDCM15PF-WL, использующегося снаружи помещения. Материал корпуса: Поликарбонат; Размеры: 80 × 28 × 85 мм; Масса 27.7 г | 249