## Стабилизированные
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Изображение | Описание | Наименование | Розница
20%
| U=12B; Для скрытой установки; IP52; Размер 55х47х27 мм (d = 55мм). Не съемный сетевой шнур. Вес 0,05 кг. | ИВЭП-1210L (НОВИНКА) | 880.0523
| U=12B; Не съемный сетевой шнур. Степень защиты IP31, Размер 147х39х31мм. Вес 0,14 кг | ИВЭП-1220L (НОВИНКА) | 1128.0479
| U=12B; Не съемный сетевой шнур. Степень защиты IP31, Размер 147х39х31мм. Вес 0,14 кг | ИВЭП-1230L (НОВИНКА) | 1444.6796
| U=12B; Не съемный сетевой шнур. Степень защиты IP31, Размер 170x48x32мм. Вес 0,3 кг. | ИВЭП-1230КL (НОВИНКА) | 1596.213
| U=12B; Не съемный сетевой шнур. Степень защиты IP31, Размер 170x48x32мм. Вес 0,3 кг. | ИВЭП-1250KL (НОВИНКА) | 1707.5346
| U=12B; Не съемный сетевой шнур. Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Степень защиты IP31, Размер 170x48x32мм. Вес 0,3 кг. | ИВЭП-1250KLV (НОВИНКА) | 1789.7046
| U=12B; Для скрытой установки; Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,04 кг. | ИВЭП-1210M | 837.9735
|  | ИВЭП-1215M | 895.3975
| U=12B; Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,1 кг. | ИВЭП-1210V | 1001.0059
|  | ИВЭП-1215V | 1084.2972
| U=12B; Iном=1А, Iмакс.=1,5А; P=18Вт; Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 85х70х35мм. Розеточного типа. Вес 0,09 кг. | ИВЭП-1215VR НОВИНКА | 924.7956
| U=12B; Iмакс.=2А; P=24Вт; Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 85х70х35мм. Розеточного типа. Вес 0,09 кг. | ИВЭП-1220VR-L НОВИНКА | 966.8317
| U=12B; Iном=2А, Iмакс.=2,5А; P=24Вт. Для скрытой установки. Размер 70х50х35мм. Вес 0,08 кг. | ИВЭП-1220M | 1220.7001
| U=12B; Iмакс.=2А; P=24Вт. Для скрытой установки, (d = 55мм). Размер 70х50х35мм. Вес 0,04 кг. | ИВЭП-1220M-L НОВИНКА | 936.0974
| U=12B; Iном=2А, Iмакс.=2,5А; P=24Вт. Для скрытой установки. Размер 43х80х35мм. Вес 0,08 кг. | ИВЭП-1220P | 1146.7463
| U=12B; Iном=2А, Iмакс.=2,5А; P=24Вт. Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 70х50х35мм. Вес 0,13 кг. | ИВЭП-1220V | 1420.4202
| U=12B; Iном=2А, Iмакс.=2,2А; P=24Вт. Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 65х75х47мм. Розеточного типа. Вес 0,09 кг. | ИВЭП-1220VR | 1449.5943
| U= 12 B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 147х39х31мм. Вес 0,115 кг. | ИВЭП-1215 | 1185.1852
| Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 147х39х31мм. Вес 0,12 кг. | ИВЭП-1220 | 1390.7952
| Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-1230 | 1624.4473
| Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-1230В НОВИНКА | 1755.7875
| Без шнура; U= 12 B. Iном=1,5 А, Iмакс.=2А; P=18Вт. Размер 147х39х31мм. Вес 0,1 кг. | ИВЭП-1215Х | 1121.6952
| Без шнура; Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 147х39х31мм. Вес 0,1 кг. | ИВЭП-1220Х | 1258.8815
|  | ИВЭП-1230Х | 1486.5375
| Без шнура. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 170x48x32мм. Вес 0,14 кг. | ИВЭП-1230КХ | 1638.4661
|  | ИВЭП-1240КХ | 1821.32
|  | ИВЭП-1250KХ | 2093.2553
| Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5 B. Размер 100х100х35мм. Вес 0,13 кг. | ИВЭП-1225Р | 1769.5671
| С тепловой защитой от перегрева. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5B. Размер 170x48x32мм. Вес 0,2 кг. | ИВЭП-1230К | 1751.8382
|  | ИВЭП-1240К | 1932.6676
|  | ИВЭП-1250K | 2204.6028
| Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5B. Размер 170x48x32мм. Вес 0,2 кг. | ИВЭП-1250KВ (НОВИНКА) | 2148.0223
| U=12В; I=5А; электронная защита от КЗ и перегрузки по току; Размер 105х130х55. Вес 0,450 кг. | ИВЭП-1250М (НОВИНКА) | 2911.26
| Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5B. Выходной шнур с винтовой клеммой. Размер 119х76х80мм. Вес 0,37 кг. | ИВЭП-1260 | 3157.492
| Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5B. Пластиковый корпус (не поддерж. горение, не требует заземления). Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-1280 | 4416.2915
| Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5B. Пластиковый корпус (не поддерж. горение, не требует заземления). Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-12100 | 5258.9407
| Входное напряжение от 160 до 242В, 50Гц; Регулировка выходного напряжения 11,5-14,0В, степень защиты IP20, габариты 180х50х40; вес:0,35 кг. | ИВЭП-1250H | 2524.496
| Входное напряжение от 160 до 242В, 50Гц; Регулировка выходного напряжения 11,5-14,0В, степень защиты IP20, габариты 175х62х44; вес:0,45 кг. | ИВЭП-1265H | 2872.7409
| Входное напряжение от 160 до 242В, 50Гц; Регулировка выходного напряжения 11,5-14,0В, степень защиты IP20, габариты 175х62х44; вес:0,45 кг. | ИВЭП-1280H | 3003.32
| Входное напряжение от 160 до 242В, 50Гц; Регулировка выходного напряжения 11,5-14,0В, степень защиты IP20, габариты 195х62х54; вес:0,58 кг | ИВЭП-12100H | 4280.7756
| С тепловой защитой от перегрева. Регулировка выходного напряжения 11,5 - 14,5B. Размер 78х93х56мм. Вес 0,14 кг. | ИВЭП-1220DIN | 1694.0227
|  | ИВЭП-1230DIN | 1915.1057
| С тепловой защитой от перегрева. Входное переменное напряжение от 160 до 242В, 50Гц; Постоянное регулируемое выходное напряжение 11,5-27В; Номинальный выходной ток: при 12В - 3,0А, но не более 36Вт, при 24В - 1,5А, но не более 36Вт; габариты 78х93х56; вес:0,3 кг | ИВЭП-1236W DIN НОВИНКА | 1939.6812
| Регулировка выходного напряжения 11,5 - 14,5B. Размер 78х93х56мм. Вес 0,3 кг. | ИВЭП-1250В DIN НОВИНКА | 2107.1875
|  | ИВЭП-1260В DIN-L НОВИНКА | 2202.9687
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом, IP 67). Для скрытой установки, в т.ч. в подрозетник; Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,08 кг. | ИВЭП-1210G | 1059.7928
|  | ИВЭП-1215G | 1103.9508
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Для скрытой установки; Размер 70х50х35 мм. Вес 0,15 кг. | ИВЭП-1220G | 1502.36
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Для скрытой установки. Пластиковый корпус. Размер 43х80х35 мм. Вес 0,14 кг. | ИВЭП-1220GP | 1457.7589
| U=12Bт. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Металлический корпус; Размер 150х40х35 мм. Вес 0,4 кг. | ИВЭП-1230G | 2082.7164
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Металлический корпус; Размер 120х40х35 мм. Вес 0,35 кг. | ИВЭП-1230G.1 НОВИНКА | 1966.1773
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Пластиковый корпус ; Размер 85х85х35 мм. Вес 0,4 кг. | ИВЭП-1230GP | 1862.7064
| U=12B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Металлический корпус; Вес 0,7-0,9 кг. | ИВЭП-1240G | 2901.5256
|  | ИВЭП-1250G | 3343.4374
|  | ИВЭП-1265G (НОВИНКА) | 4847.221
|  | ИВЭП-1280G (НОВИНКА) | 5067.5493
|  | ИВЭП-12100G (НОВИНКА) | 6901.4797
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. Размер 120х80х50мм. Вес 0,20 кг. | ИВЭП-1220УК | 1472.2116
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. Размер 120х80х50мм. Вес 0,24 кг. | ИВЭП-1230У-К | 2318.8408
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. Место для установки дополн.оборудования: контроллеры, приемо -передатчики. Размер 160х110х70мм. Вес 0,23 кг. | ИВЭП-1230У | 2497.0212
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. Размер 160х110х70мм. Вес 0,6 кг. | ИВЭП-1240У | 3436.4856
|  | ИВЭП-1250У | 3498.9671
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. 4 распределённых выхода по 0,4А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). Размер 190х150х70мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-1230У-VF4 | 3682.3581
|  | ИВЭП-1250У-VF4 | 4177.185
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. 8 распределённых выхода по 0,65А. Размер 190х150х70мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-1250У-V8 | 4559.5002
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В.Iном=8А, Iмакс.=9А.P=95Вт. Размер 200х140х70мм. Вес 0,9 кг. | ИВЭП-1280У | 5107.8131
| Пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. 4 распределённых выхода по 0,4А. Размер 180х200х90мм. Вес 0,8 кг. | ИВЭП-1230П-VF4 с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). | 2860.0594
|  | ИВЭП-1240П-V4 | 3309.8469
| Пластиковый корпус. Регулировка выходного напряж. 11,5 - 14,5В. 8 распределённых выходов по 0,35А. Размер 180х200х90мм. Вес 1,0 кг. | ИВЭП-1260П-V8 | 3680.0986
| Металлический корпус. U=12B. 16 распределённых выходов по 0,35А. Размер 225х290х70мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭП-1260-V16 | 5701.845
| Металлический корпус. U=12B. 16 распределённых выходов по 0,5А. Размер 225х290х70мм. Вес 2,1кг. | ИВЭП-1280-V16 | 7005.9526
|  | ИВЭП-12100-V16 | 7848.6018
| U=14B. Для скрытой установки; Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,04 кг. | ИВЭП-1410M | 895.3975
| U=14B. Выходной шнур 14В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,1 кг. | ИВЭП-1410V | 1001.0059
| Переменное U вых.=24B. Для видеокамер, гаражей, бань и т.п. Металлический корпус. Размер 124х98х100мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭП-2435АС | 4278.0037
| Уличного исполнения (герметичный пластиковый корпус). Переменное U вых.=24B. Размер 200х140х70мм. Вес 3,0 кг. | ИВЭП-2435АС-У | 5818.8653
| U=24B. Для скрытой установки; Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,04 кг. | ИВЭП-2405М | 914.1529
| U=24B. Выходной шнур 12В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,1 кг. | ИВЭП-2405V | 1092.0065
| U=24B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-2410 | 1390.7952
|  | ИВЭП-2415 | 1553.8192
| U вых.=24B. Крепление на DIN-рейку; Размер 78х93х56мм. Вес 0,140 кг. | ИВЭП-2415DIN | 1915.1057
| U=24B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 170х48х32мм. Вес 0,2 кг. | ИВЭП-2425К | 2204.6028
| U=24B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 119х76х80мм. Вес 0,370 кг. | ИВЭП-2430 | 3157.492
| U=24B. Пластиковый корпус (не поддерж. горение, не требует заземления). Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-2440 | 4416.2915
|  | ИВЭП-2450 | 5258.9407
| U=24B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом, IP 67). Для скрытой установки, в т.ч. в подрозетник; Размер 55х47х27мм (d = 55мм). Вес 0,08 кг. | ИВЭП-2405G | 971.4767
| U=24B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Металлический корпус; Размер 150х40х35 мм. Вес 0,4 кг. | ИВЭП-2415G | 2181.8934
| U=24B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Металлический корпус; Размер 195х45х43 мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭП-2420G | 2901.5256
|  | ИВЭП-2430G | 3343.4374
| U=24B. Герметичный (всепогодный, залитый компаундом). Пластиковый корпус ; Размер 85х85х35 мм. Вес 0,4 кг. | ИВЭП-2415GР | 1951.4068
| U=5B. Выходной шнур 5В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 85х70х35мм.; Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0510VR НОВИНКА | 882.7594
| U=5B. Выходной шнур 5В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 85х70х35мм.; Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0520VR НОВИНКА | 907.9811
| U=5B. Выходной шнур 5В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 85х70х35мм.; Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0530VR НОВИНКА | 924.7956
| U=5B. Выходной шнур 5В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 65х75х47мм.; Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0610VR НОВИНКА | 992.0534
| U=5B. Выходной шнур 5В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 85х70х35мм.; Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0620VR НОВИНКА | 1008.8679
| U=6B. Выходной шнур 6В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Размер:55х47х27мм; Розеточного типа Вес 0,1 кг. | ИВЭП-0620V | 1084.2972
| U=5B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-0530 | 1185.1852
| U=6B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-0630 | 1239.0572
| U=6B. Съемный сетевой шнур, клеммы в закрытом корпусе, крепление на стену. Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-0650 | 1553.8192
| U вых.=5B. Крепление на DIN-рейку; Размер 78х93х56мм. Вес 0,140 кг. | ИВЭП-0550DIN | 1694.0227
| U вых.=6B. Крепление на DIN-рейку; Размер 78х93х56мм. Вес 0,140 кг. | ИВЭП-0650DIN | 1915.1057
| U=9B. Выходной шнур 9В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. Розеточного типа; Размер 85х70х35мм. Вес 0,09 кг. | ИВЭП-0915VR НОВИНКА | 1008.8679
| U=9B. Выходной шнур 9В с разьёмом 5,5х2,1х9мм. (d = 55мм). Размер:55х47х27мм. Розеточного типа.Вес 0,1 кг. | ИВЭП-0915V | 1084.2972
| U=9B. Дополнительная защита сети 220В от помех; Размер 147х39х31мм. Вес 0,135 кг. | ИВЭП-0940 | 1553.8192
| U=9B. Крепление на DIN-рейку. Размер 78х93х56мм. Вес 0,14 кг. | ИВЭП-0940DIN | 1915.1057

## Резервированные
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Изображение | Описание | Наименование | Розница
0
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. U=11,5 - 14В; Iном=1,5А; Iмакс.=2,5А; АКБ 1,2А/ч. Размер 105х130х55мм. Вес 0,45 кг. | ИВЭПР-1215 (ББП-15) | 1434.4184
| U = 11,5 - 14B; Размер 78х93х56мм. Вес 0,14 кг. | ИВЭПР-1220DIN (ББП-20DIN) | 1960.266
|  | ИВЭПР-1230DIN (ББП-30DIN) | 2171.2218
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. U=11,5 - 14B; АКБ 7А/ч; Размер 160х160х70мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220 (ББП-20) | 1622.9204
|  | ИВЭПР-1220 LITE (НОВИНКА) | 1422.518
|  | ИВЭПР-1230 (ББП-30) | 1821.6792
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч. Размер 180х185х70мм. Вес 1,1 кг. | ИВЭПР-1240 (ББП-40) | 2532.6418
|  | ИВЭПР-1250 (ББП-50) | 3110.4842
|  | ИВЭПР-1260 (ББП-60) | 3153.358
| Металлический корпус. U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч. Размер 180х185х70мм. Вес 1,1 кг. | ИВЭПР-1220B (ББП-20) | 1339.3834
|  | ИВЭПР-1230В (ББП-30В) | 1519.8662
|  | ИВЭПР-1240В (ББП-40В) | 1979.8196
|  | ИВЭПР-1250В (ББП-50В) | 2299.3112
|  | ИВЭПР-1260В (ББП-60В) | 2386.8557
| С тепловой защитой от перегрева в пластиковом корпусе АБС, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм; Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220П (ББП-20П) | 1610.5748
|  | ИВЭПР-1220П LITE (НОВИНКА) | 1468.147
|  | ИВЭПР-1230П (ББП-30П) | 1831.0627
|  | ИВЭПР-1240П (ББП-40П) | 2341.2915
|  | ИВЭПР-1250П (ББП-50П) | 2902.4948
|  | ИВЭПР-1260П (ББП-60П) | 2945.3686
| Пластиковый корпус АБС, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм; Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220ВП (ББП-20ВП) | 1375.3414
|  | ИВЭПР-1230ВП (ББП-30ВП) | 1556.646
|  | ИВЭПР-1240ВП (ББП-40ВП) | 1795.3881
|  | ИВЭПР-1250ВП (ББП-50ВП) | 2185.2245
|  | ИВЭПР-1260ВП (ББП-60ВП) | 2202.8197
| С тепловой защитой от перегрева в пластиковом корпусе УПМ, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм; Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220ПБ (ББП-20П) | 1552.6148
|  | ИВЭПР-1220ПБ LITE (НОВИНКА) | 1410.187
|  | ИВЭПР-1230ПБ (ББП-30П) | 1770.4681
|  | ИВЭПР-1240ПБ (ББП-40П) | 2280.697
|  | ИВЭПР-1250ПБ (ББП-50П) | 2836.6312
|  | ИВЭПР-1260ПБ (ББП-60П) | 2879.5049
| Пластиковый БЕЛЫЙ корпус УПМ, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм; Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220ВПБ (ББП-20ВПБ) | 1324.7506
|  | ИВЭПР-1230ВПБ (ББП-30ВПБ) | 1503.7556
|  | ИВЭПР-1240ВПБ (ББП-40ВПБ) | 1742.4977
|  | ИВЭПР-1250ВПБ (ББП-50ВПБ) | 2127.7349
|  | ИВЭПР-1260ВПБ (ББП-60ВПБ) | 2145.3301
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе; U=11,5 - 14В; АКБ 2х7А/ч; Размер 215х280х75мм; Вес 1,1 кг. | ИВЭПР-1240-7/2 (ББП-40-7/2) | 3042.9363
|  | ИВЭПР-1250 -7/2 (ББП-50-7/2) | 3527.338
|  | ИВЭПР-1260 -7/2 (ББП-60-7/2) | 3570.2117
| Металлический корпус; U=11,5 - 14В; АКБ 2х7А/ч; Размер 215х280х75мм; Вес 1,1 кг. | ИВЭПР-1240В-7/2 (ББП-40В-7/2) | 2591.9791
|  | ИВЭПР-1250В-7/2 (ББП-40В-7/2) | 2847.3115
|  | ИВЭПР-1260В-7/2 (ББП-40В-7/2) | 2934.856
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. Замок на крышку. U=11,5 - 14В; АКБ 17А/ч или 2x12А/ч; Размер 225х290х100мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭПР-1240-17 (ББП-40-17) | 3604.5887
|  | ИВЭПР-1250 -17 (ББП-50-17) | 4112.3926
|  | ИВЭПР-1260 -17 (ББП-60-17) | 4155.2663
| Металлический корпус. Замок на крышку. U=11,5 - 14В; АКБ 17А/ч или 2x12А/ч; Размер 225х290х100мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭПР-1240В-17 (ББП-40В-17) | 3229.3299
|  | ИВЭПР-1250В-17 (ББП-50В-17) | 3511.2186
|  | ИВЭПР-1260В-17 (ББП-60В-17) | 3598.7631
| U = 11,5 - 14B; Размер 78х93х56мм. Вес 0,140 кг. | ИВЭПР-1220A-DIN (ББП-20А-DIN) | 2114.5831
|  | ИВЭПР-1230A-DIN (ББП-30А-DIN) | 2325.5388
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе; U=11,5 - 14В; АКБ 1,2А/ч; Размер 105х130х55мм; Вес 0,45 кг. | ИВЭПР-1215А (ББП-15А) | 1626.9944
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х185х70мм. Вес 1,05 кг. | ИВЭПР-1220А (ББП-20А) | 2038.9909
|  | ИВЭПР-1230А (ББП-30А) | 2400.6802
|  | ИВЭПР-1240А (ББП-40А) | 2680.0745
|  | ИВЭПР-1250А (ББП-50А) | 3280.1462
|  | ИВЭПР-1260А (ББП-60А) | 3455.9408
| Пластиковый корпус, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220АП (ББП-20АП) | 1936.3849
|  | ИВЭПР-1230АП (ББП-30АП) | 2197.1487
|  | ИВЭПР-1240АП (ББП-40АП) | 2596.9296
|  | ИВЭПР-1250АП (ББП-50АП) | 3072.1568
|  | ИВЭПР-1260АП (ББП-60АП) | 3239.6318
| Пластиковый корпус, не требует заземления; U=11,5 - 14В; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220АПБ (ББП-20АПБ) | 1873.1558
|  | ИВЭПР-1230АПБ (ББП-30АПБ) | 2131.2851
|  | ИВЭПР-1240АПБ (ББП-40АПБ) | 2533.7005
|  | ИВЭПР-1250АПБ (ББП-50АПБ) | 3006.2932
|  | ИВЭПР-1260АПБ (ББП-60АПБ) | 3171.1336
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. Металл. бокс: место для установки контроллеров, приёмо-передатч., модулей GSM и др. оборудования; U=11,5 - 14В; Iном=3А, Iмакс.=4,5А; АКБ 17А/ч; Размер 295х295х80мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭПР-1230А-BOX (ББП-30А-ВОХ) | 3653.5782
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. U= 11,5 - 14B; АКБ 2x7А/ч; Размер 215х280х75мм. Вес 1,9 кг | ИВЭПР-1240А-7/2 (ББП-40А-7/2) | 3196.7791
|  | ИВЭПР-1250А-7/2 (ББП-50А-7/2) | 3701.2341
|  | ИВЭПР-1260А-7/2 (ББП-60А-7/2) | 3889.4687
|  | ИВЭПР-1280А -7/2 (ББП-80А-7/2) | 5318.5145
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. Замок на крышку. U=11,5 - 14В; АКБ 17А/ч или 2x12А/ч; Размер 225х290х100мм. Вес 2,15 кг. | ИВЭПР-1240А-17 (ББП-40А-17) | 3758.4315
|  | ИВЭПР-1250А-17 (ББП-50А-17) | 4282.0546
|  | ИВЭПР-1260А -17 (ББП-60А-17) | 4601.7238
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. Замок на крышку; U=11,5 - 14В; АКБ 17А/ч; 2х7А/ч; Размер 295х295х80мм; Вес 2,0 кг | ИВЭПР-1280А -17 (ББП-80А-17) | 6220.3022
|  | ИВЭПР-12100А -17 (ББП-100А-17) | 7584.7208
| С тепловой защитой от перегрева в металлическом корпусе. Замок на крышку. U=11,5 - 14В; АКБ 2х17А/ч; 3х12А/ч или 4х7А/ч; Размер 385х295х100мм. Вес 3,0 кг. | ИВЭПР-1280А -17/2 (ББП-80А-17/2) | 7300.1025
|  | ИВЭПР-12100А -17/2 (ББП-100А-17/2) | 9330.0715
| Металлический корпус. U=13,5B, АКБ 7А/ч. Размер 180х185х70мм. Вес 0,930 кг. | ИВЭПР-1220С (ББП-20С) | 2797.889
|  | ИВЭПР-1230С (ББП-30С) | 2851.2933
| Пластиковый корпус, не требует заземления. U=13,5B; АКБ 7А/ч. Размер 180х200х90мм. Вес 0,7 кг. | ИВЭПР-1220СП (ББП-20СП) | 2682.6469
|  | ИВЭПР-1230СП (ББП-30СП) | 2740.1593
|  | ИВЭПР-1250СП (ББП-50СП) | 3653.4471
| Металл. бокс: место для установки контроллеров, приёмо-передатч., модулей GSM и др. оборудования. U=13,5B. АКБ 17А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭПР-1230С-BOX (ББП-30С-ВОХ) | 4098.1115
| Металл. бокс: место для установки контроллеров, приёмо-передатч., модулей GSM и др. оборудования. U=13,5B. АКБ 17А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 2,0 кг. | ИВЭПР-1230С-17 (ББП-30С-17) | 4021.028
| Металлический корпус, U=13,5B; АКБ 7А/ч; Размер 200х225х70мм; Вес 1,5 кг. | ИВЭПР-1250С-7 (ББП-50С) | 3867.7118
|  | ИВЭПР-1265С-7 (ББП-65С) | 4883.3023
| Металлический корпус, U=13,5B; АКБ 2x7А/ч, Размер 200х225х70мм. Вес 1,8 кг. | ИВЭПР-1250С-7/2 (ББП-50С-7/2) | 4143.3948
|  | ИВЭПР-1265С-7/2 (ББП-65С-7/2) | 5260.7355
|  | ИВЭПР-1280С-7/2 (ББП-80С-7/2) | 5543.022
| Металлический корпус. Замок на крышку. U=13,5B; АКБ 17А/ч или 2x12А/ч. Размер 225х290х100мм. Вес 2,3 кг. | ИВЭПР-1250С-17 (ББП-50С-17) | 4844.5962
|  | ИВЭПР-1265С-17 (ББП-65С-17) | 5977.8713
|  | ИВЭПР-1280С-17 (ББП-80С-17) | 6511.2441
| U=11,5 - 14В; Пластиковый корпус. 4 распределённых выхода до 0,75А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). АКБ 7А/ч. Размер 180х200х90мм. Вес 0,8 кг. | ИВЭПР-1230П-VF4 (ББП-30П-VF4) | 2801.4575
| U=11,5 - 14В; Пластиковый корпус. 4 распределённых выхода до 0,75А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). АКБ 7А/ч. Размер 180х200х90мм. Вес 0,8 кг. | ИВЭПР-1230АП-VF4 (ББП-30А-VF4) | 3007.5445
Металлический корпус. | U=11,5 - 14В; 4 распределённых выхода до 0,75А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 7А/ч. Размер 180х185х70мм. Вес 1,0 кг. | ИВЭПР-1230А-VF4 (ББП-30А-VF4) | 3226.2815
| U=11,5 - 14В; 4 распределённых выхода до 0,75А; АКБ 7А/ч. Размер 225х200х70мм. Вес 1,0 кг. | ИВЭПР-1240А-V4 (ББП-40А-V4) | 3588.3869
| U=11,5 - 14В; Металлический корпус. 4 распределённых выхода до 0,75А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 7А/ч; Размер 215х280х75мм. Вес 1,75 кг | ИВЭПР-1240А-VF4 (ББП-40А-VF4) | 3812.1264
| U=11,5 - 14В; Пластиковый корпус. 4 распределённых выхода до 0,75А; АКБ 7А/ч. Размер 180х200х90мм. Вес 0,75 кг. | ИВЭПР-1240АП-V4 (ББП-40АП-V4) | 3317.293
| U=11,5 - 14В; Пластиковый корпус.8 распределённых выходов до 1А; АКБ 7А/ч; Размер 180х200х90мм. Вес 0,75 кг. | ИВЭПР-1260АП-V8 (ББП-60АП-V8) | 3768.0017
| U=11,5 - 14В; Металлический корпус; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 7А/ч. Размер 225х200х70мм. Вес 0,95 кг. | ИВЭПР-1260А-V8 (ББП-60А-V8) | 4064.1152
Металлический корпус; | U=11,5 - 14В; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч. Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1260А-V8-17 (ББП-60А-V8-17) | 5639.3644
| U=11,5 - 14В; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1260А-V16-17 (ББП-60А-V16-17) | 6594.1539
| U=11,5 - 14В; 8 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 17А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1260А-VF8-17 (ББП-60А-VF8-17) | 6392.0103
| U=11,5 - 14В; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1280А-V16-17 (ББП-80А-V16) | 7768.5034
| U=11,5 - 14В; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч. Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-12100А-V8-17 (ББП-100А-V8-17) | 8305.9874
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 2х17А/ч, 3х12А/ч или 4х7А/ч; Размер 385х295х100мм. Вес 3,2 кг | ИВЭПР-12100А-V8-17/2 (ББП-100А-V8-17/2) | 9326.7667
| U=13,8±0,3; 4 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-12100А-VF4-17/2 (ББП-100А-VF4-17/2) | 9161.0214
| U=13,8±0,3; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч; Размер 295х295х80мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-12100А-V16-17 (ББП-100А-V16-17) | 8841.202
| U=13,8±0,3; Металлический корпус. 32 распределённых выхода до 300мА; АКБ 2х17А/ч, 3х12А/ч или 4х7А/ч; Размер 385х425х100мм. Вес 4,8 кг | ИВЭПР-12100А-V32-17/2 (ББП-100А-V32-17/2) | 11503.083
Металлический корпус; | U=13,8±0,3; Металлический корпус. 4 распределённых выхода до 0,75А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). АКБ 7А/ч. Размер 225х200х70мм. Вес 1,1 кг | ИВЭПР-1230С-VF4 (ББП-30С-VF4) НОВИНКА | 3626.0619
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 7А/ч; Размер 225х290х70мм; Вес 2,1 кг | ИВЭПР-1250С-V8 (ББП-50С-V8) | 5139.012
Металлический корпус; | U=13,8±0,3; Металлический корпус. 4 распределённых выхода до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). АКБ 7А/ч. Размер 225х290х70мм. Вес 1,1 кг | ИВЭПР-1250С-VF4(ББП-50С-VF4) НОВИНКА | 4564.5776
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 17А/ч; Размер 225х290х70мм. Вес 2,1 кг | ИВЭПР-1265С-VF8-7 (ББП-65С-VF8-7) | 6529.7383
Металлический корпус; | U=13,8±0,3; 4 распределённых выхода до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F). АКБ 17А/ч; Размер 295х295х85мм; Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1250С-VF4-17 (ББП-50С-VF4-17) | 5351.3849
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1265C-V8-17 (ББП-65C-V8-17) | 6504.1349
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1265C-VF8-17 (ББП-65C-VF8-17) | 6954.2004
| U=13,8±0,3; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1265С-V16-17 (ББП-65С-V16-17) | 7149.9704
| U=13,8±0,3; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1280С-V16-17 (ББП-80С-V16-17) | 7806.2895
| U=13,8±0,3; 8 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 295х295х85мм. Вес 2,5 кг | ИВЭПР-1280С-VF8-17 (ББП-80С-VF8-17) | 8157.44
| U=13,8±0,3; Металлический корпус; 16 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 17А/ч или 2х7А/ч; Размер 385х295х100мм. Вес 3,0 кг | ИВЭПР-1280С-VF16-17 (ББП-80С-VF16-17) | 10169.4641
| U=13,8±0,3; Металлический корпус; 16 распределённых выходов до 1А с фильтром защиты от взаимного влияния помех и наводок по линии питания (F); АКБ 2х17А/ч или 3х12А/ч; Размер 385х425х100мм.Вес 3,8 кг | ИВЭПР-1280С-V16-17/2 (ББП-80С-V16-17/2) | 10628.4962
| Металлический корпус; 13,6±0,3В; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 2,5 кг. | ИВЭПР-1280А-V8R-17 (НОВИНКА) | 9077.3528
| Металлический корпус; 13,6±0,3В; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч; Размер 385х295х100мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-1280А-V16R-17 (НОВИНКА) | 9054.4755
| Металлический корпус; 13,6±0,3В; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 2*17А/ч; 3*12А/ч. Размер 385х425х100мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-1280А-V16R-17/2 (НОВИНКА) | 10462.1933
| Металлический корпус; 13,6±0,3В;16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч. Размер 385х295х100мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-12100А-V16R-17 (НОВИНКА) | 12605.3327
| Металлический корпус; 13,6±0,3В; 16 распределённых выходов до 1А; АКБ 2*17А/ч; 3*12А/ч. Размер 385х425х100мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-12100А-V16R-17/2 (НОВИНКА) | 14249.5997
| Металлический корпус; 13,6±0,3В; 8 распределённых выходов до 1А; АКБ 17 А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-1265С-V8R-17 (НОВИНКА) | 7779.4389
| Металлический корпус; 13,6±0,3В;16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч. Размер 295х295х80мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-1280С-V16R-17 (НОВИНКА) | 9524.4688
| Металлический корпус; 13,6±0,3В;16 распределённых выходов до 1А; АКБ 17А/ч. Размер 385х425х100мм. Вес 4,5 кг. | ИВЭПР-1280С-V16R-17/2 (НОВИНКА) | 11465.7401
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка вых. напряж. 11,5 - 14,5B; АКБ 7А/ч; Размер 240х190х90мм. Вес 1,1 кг | ИВЭПР-1220АУ | 3824.8144
| Герметичный пластиковый корпус; U=13,5B; АКБ 7А/ч. Размер 240х190х90мм. Вес 1,1 кг | ИВЭПР-1230СУ | 4202.702
| Герметичный пластиковый корпус. Регулировка вых. напряж. 11,5 - 14,5B; АКБ 7А/ч; Размер 300х220х120мм. Вес 1,7 кг | ИВЭПР-1250АУ | 6693.0098
| Герметичный пластиковый корпус, U=13,5B; АКБ 7А/ч; Размер 300х220х120мм. Вес 1,7 кг | ИВЭПР-1250СУ | 6832.1836

## Оборуд-е ОПС
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Наименование | Изображение | Описание | Розница
УКШ-А |  | Устройство контроля шлейфа пожарной и охранной сигнализации. Соответствует требованиям 123-ФЗ, сертификат №RU C-RU.ПБ68.В.00113/19. Индикация зелёным цветом; Размер 60x30x28. Вес 0,03 кг. | 170.2546
УКШ-А исп.1 (ВУОС) |  | Выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС). Соответствует требованиям 123-ФЗ, сертификат №RU C-RU.ПБ68.В.00113/19. Индикация красным цветом; Размер 60x30x28. Вес 0,03 кг. | 102.6944
СО-1М |  | Световой оповещатель малогабаритный Размер 60x30x28. Вес 0,03 кг. | 152.8384
СЗО-1М |  | Свето-звуковой оповещатель малогабаритный Размер 60x30x28. Вес 0,03 кг. | 245.4244
Готовы вносить изменения по вашим рекомендациям.

## Дополн__оборуд_
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Наименование | Изображение | Описание | Розница
0
Бокс АКБ 2х17А/ч - 12В |  | Подключение дополнительных 2 АКБ по17А/ч.; U=12B. Защита АКБ от КЗ и перегрузок по току с последующим сомовосстановл. предохранителя после снятия КЗ. Размер 385х295х100мм. | 3514.6455
Бокс АКБ 2х17А/ч - 24В |  | Подключение дополнительных 2 АКБ по17А/ч; U=24B. Защита АКБ от КЗ и перегрузок по току с последующим сомовосстановл. предохранителя после снятия КЗ. Размер 385х295х100мм. | 3514.6455
Шкаф металлический со стеклом (НОВИНКА) |  | шкаф для хранения пожарного инвентаря | 4722.1709
БГЗ-1 - блок грозовой защиты (НОВИНКА) |  | Устройство защитное БГЗ-1 предназначено для защиты оборудованияот кратковременных импульсов высокого напряжения, вызванных грозовыми разрядами, авариями электросетей, коммутационными помехами и другими воздействиями. | 510.4062
УЗР-4-СВП |  | Устройство защитно-распределительное, 45 х 100мм; 4 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала | 388.7468
УЗР-4-ПП |  | Устройство защитно-распределительное, 45 х 100мм.; 4 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (плавкие предохра-нители, возможность самим определять номинал). Индикация состояния каждого канала. | 403.049
УЗР-8 |  | Устройство защитно-распределительное, 75 х 95мм; 8 распределённых выходов до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала | 509.5778
УЗР-16 |  | Устройство защитно-распределительное, 75 х 165мм ; 16 распределённых выходов до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала | 948.9778
УФЗР-СВП |  | Устройство фильтрующее защитно-распределительное от взаимного влияния помех и наводок по линии питания, в т.ч. видеокамер, 45 х 100мм. 4 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала. | 843.5936
УФЗР-ПП |  | Устройство фильтрующее защитно-распределительное от взаимного влияния помех и наводок по линии питания, в т.ч. видеокамер, 45 х 100мм; 4 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (плавкие предохра-нители, возможность самим определять номинал). Индикация состояния каждого канала. | 863.0966
УФЗР-4М |  | Металлический корпус размером 130х145х40. Устройство фильтрующее защитно-распределительное; 4 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала. | 1216.95
УФЗР-8М |  | Металлический корпус размером 130х145х40. Устройство фильтрующее защитно-распределительное; 8 распределённых выхода до 1А. Защита от КЗ по каждому каналу (самовосстановление предохранителя после устранения КЗ). Индикация состояния каждого канала. | 1916.9752
Шнур питания плоская вилка 220V |  | Шнур питания с плоской вилкой. Марка ШВВП 2х0,35мм. Длина 75см. | 112.4585
ШВВП 2х0.5, Кабель сетевой гибкий с ПВХ изоляцией |  | Шнур с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В | 73.3447
Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (0,2) |  | Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (0,2); Максимальное напряжение: 60 В. Максимальный ток: 5 А; Длинна кабеля: 20 см. | 80.6529
Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (0,75) |  | Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (0,75); Мак. напряжение: 60 В; Макс. ток: 5 А; Длинна кабеля: 75 см | 118.6107
Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (1,5) |  | Шнур питания с разъемом 5,5х2,1х9 (1,5); Макс. напряжение: 60 В; Макс. ток: 5 А; Длинна кабеля: 150 см | 170.3713

## Печатные_платы
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Наименование | Изображение | Описание | Розница
плата ИВЭП-1280КИ НОВИНКА |  | U=11,5 - 14B, Iном=8А, Iмакс.=8,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 1396.8734
ИВЭПР-1215 (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=1.5А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 1,2 - 12 А/ч; Размер 68х55мм | 1122.9473
ИВЭПР-1220П (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=2А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 2,2 - 17 А/ч. Размер 95х45мм | 1210.5295
ИВЭПР-1220 (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=2А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 2,2 - 17 А/ч. Размер 68х55мм | 1238.3211
ИВЭПР-1230П (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=3А, Iмакс.=3,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 95х45мм | 1377.0199
ИВЭПР-1230 (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=3А, Iмакс.=3,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 80х60мм | 1379.6139
ИВЭПР-1240 (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=4А, Iмакс.=4,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч; Размер 80х60мм | 1967.3031
ИВЭПР-1250 (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=5А, Iмакс=5,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 105х90мм | 2339.2203
ИВЭПР-1260 (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=6А, Iмакс.=6,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 105х90мм | 2383.8091
ИВЭПР-1215А (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=1,5А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 1,2 - 12 А/ч | 1266.9367
ИВЭПР-1220А (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=2А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 2,2 - 17 А/ч | 1420.2799
ИВЭПР-1230А (плата) |  | U=11,5 - 14B, Iном=3А, Iмакс.=3,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 1612.041
ИВЭПР-1240А (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=4А, Iмакс.=4,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 2133.9662
ИВЭПР-1250А (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=5А, Iмакс.=5,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 2515.6689
ИВЭПР-1260А (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=6А, Iмакс.=6,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 2560.2576
ИВЭПР-1280А (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=8А, Iмакс.=8,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 4397.9977
ИВЭПР-12100А (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=11,5 - 14B, Iном=10А, Iмакс.=10,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч | 5513.6042
ИВЭПР-1220С (плата) |  | U=13,5В, Iном=2А, Iмакс.=2,5А. Рекомендов. АКБ 2,2 - 17 А/ч; Размер 115х60мм | 1930.8535
ИВЭПР-1230С (плата) |  | U=13,5В; Iном=3А, Iмакс.=3,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 115х60мм | 1984.2579
ИВЭПР-1250С (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=13,5В; Iном=5А, Iмакс.=5,5А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 125х100мм | 3182.6505
ИВЭПР-1265С (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=13,5В; Iном=6,5А, Iмакс.=7А. Рекомендов. АКБ 7 - 26 А/ч. Размер 125х100мм | 4277.1917
ИВЭПР-1280С (плата) | Короткий или длинный шлейфы для светодиодов | U=13,5В; Iном=8А, Iмакс.=8,5А. Рекомендов. АКБ 12 - 40 А/ч. Размер 125х100мм | 4367.7592

## Корпуса
Отдел продаж: +7 (495)374-84-84 E-mail: info@rvn-group.ru Сайт: www.rvn-group.ru По вопросам персональных скидок и наличию товара обращайтесь к вашему менеджеру
Наименование | Фото | Описание | Розница
Корпус "УКШ" |  | Для установки малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры (фильтры, оповещатели, индикаторы). Материал УПМ-0508 ударопрочный, не поддерживает горение. Размер 60x30x28мм. | 35.6231
Корпус "Мини" |  | Для скрытой установки, в том числе в подрозетник, импульсных фильтров, источников питания, преобразователей. Цвет серый. Размер 55х47х27мм (Диаметр = 55мм). | 48.1892
Корпус "АДАПТЕР-1" |  | Для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного и настенного типа. Имеются клеммные крышки для удобного доступа к клеммам готового изделия. Цвет чёрный. Размер 147x39x31мм. | 139.3082
Корпус "АДАПТЕР-2" |  | Для импульсных фильтров, источников питания, преобразователей настольного и настенного типа. Имеются клеммные крышки для удобного доступа к клеммам готового изделия. Цвет черный. Размер 170x48x32мм. | 110.09
Корпус "РИП" |  | Материал ABC 2020-31, ударопрочный. Корпус состоит из двух частей. Цвет серый. Размер 176х195х90 мм. | 581.6974
Корпус "1220" |  | Съёмная передняя крышка с отверстиями (2шт.) для индикации. Возможность установки АКБ 7Ач. Вентиляционные прорези (по 2шт.) Размер 180х190х75мм | 706.4323
Корпус "1220С" |  | Съёмная передняя крышка с отверстиями (3шт.) для индикации. Возможность установки АКБ 7Ач. Вентиляционные прорези (по 3шт.) Размер 180х190х75мм | 880.096
Корпус "Р-1250" |  | Съёмная передняя крышка с отверстиями (2шт.) для индикации. Возможность установки АКБ 7Ач. Вентиляционные прорези (по 3шт.) Размер 180х190х75мм. | 996.5403
Корпус "1250С" |  | Съёмная передняя крышка с отверстиями (3шт.) для индикации. Возможность установки АКБ 7Ач. Вентиляционные прорези (по 3шт.) Размер 200х225х75мм. | 825.7911
Корпус "1250С-7/2" |  | Съёмная передняя крышка с отверстиями (3шт.) для индикации. Возможность установки 2 АКБ по 7А/ч. Вентиляционные прорези (по 3шт.) Размер 215х285х75мм. | 1201.7671
Корпус "Р-1250C-V8" |  | Открывающаяся передняя дверца на петлях. Замок для предотвращения несанкционированного доступа к прибору. Предусмотрены боковые вырезы (по 5шт.) для ввода кабеля. Возможность установки АКБ 7А/ч. Размер 225х290х100мм. | 1527.7417
Корпус "1250С-17" |  | Открывающаяся передняя дверца с отверстиями (3шт.) для индикации. Замок для предотвращения несанкционированного доступа к прибору. Верхние вентиляционные отверстия. Боковые отверстия (по 1шт.) для ввода кабеля. Возможность установки АКБ 17А/ч или 2 АКБ по 12А/ч. Размер 225х290х100. | 1868.5358
Корпус "Р-1280C-V16" |  | Открывающаяся передняя дверца на петлях. Замок для предотвращения несанкционированного доступа к прибору. Предусмотрены боковые вырезы по (5шт.) для ввода кабеля. Возможность установки АКБ 17А/ч. Размер 295х295x85мм. | 2032.4057