## утепленные без вентиляции
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности
Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТ (Ver. 2.0) | 290х390х190 | Металл | 13767 | Утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 30 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТ (Ver. 2.0) | 300х400х150 | Металл | 13767 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТ+ (Ver. 2.0) | 300х400х220 | Металл | 14267 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 7,1 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТП (Ver. 2.0) | 290х390х190 | Металл | 14067 | Утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 30 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТП (Ver. 2.0) | 300х400х150 | Металл | 14067 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТП+ (Ver. 2.0) | 300х400х220 | Металл | 15067 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 7,1 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТ-Г (Ver. 2.0) | 290х390х190 | Металл | 17634 | С механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-F (механический) 1шт,нагреватель мощностью в 30 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2УТ+ | 335х417х200 | Композит | 14266.6667 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 6,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2УТП+ | 335х417х200 | Композит | 15066.6667 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТ (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 17434 | Утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТ (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 17433.3333 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТ+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 18100 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТП (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 20900 | Утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТП (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 20900 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТП+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 21400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТ-Г (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 19900 | С механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-F (механический) 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТ-Л (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 20900 | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3УТ+ | 405х587х260 | Композит | 18100 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 10,1 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3УТП+ | 405х587х260 | Композит | 21400 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. IK10 Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 28133.3333 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 28800 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТ (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 18133.3333 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТ+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 18800 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 29300 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 29800 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТП (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 19300 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТП+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 19966.6667 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ-Л (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 31933.3333 | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ толщиной 10 мм, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ-Г (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 32900 | С механическим гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 74-F (механический) 1шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4УТ+ | 645х625х260 | Композит | 28800 | Утеплитель из Порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 16,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4УТП+ | 645х625х260 | Композит | 29800 | Утеплитель из Порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. IK10 Вес: 16,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 45667 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 46833.3333 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 47333.3333 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 48500 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТ (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 54634 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТП (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 56400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТ (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 53000 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТП (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 54750 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)

## утепленные с вентиляцией
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Вентиляция | Комплектация и особенности
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-П (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 21234 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-А (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 24834 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт,автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-А (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 24833.3333 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-П (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 21233.3333 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 24833.3333 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 21233.3333 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 29800 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 30133.3333 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 36500 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 37633.3333 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-А (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 25250 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-П (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 22266.6667 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 26466.6667 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 22583.3333 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 48366.6667 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 52066.6667 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 50166.6667 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 51000 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТПВ-А (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 61733.3333 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 46,3 кг. IP 54. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТПВ-П (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 60133.3333 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. IP 54. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 63400 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 46,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 61800 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый)

## оболочки
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности
Монтажный навесной шкаф Мастер-1 | 220х270х140 | Металл | 2800 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-1У | 290х340х160 | Металл | 4820 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-11У | 300х300х150 | Металл | 4820 | Замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 95 мм. Вес: 4,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-11У+ | 300х300х220 | Металл | 5180 | Замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Монтажный навесной шкаф Мастер-2 | 280х330х140 | Металл | 3370 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-2У | 290х390х190 | Металл | 5550 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 4 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-12У | 300х400х150 | Металл | 5550 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 95 мм. Вес: 5,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-12У+ | 300х400х220 | Металл | 6200 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2У+ | 335х417х200 | Композит | 6200 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии, Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 3,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Монтажный навесной шкаф Мастер-3 | 350х400х140 | Металл | 4035 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 3 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-3У | 360х560х190 | Металл | 7400 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 6 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-13У | 400х500х220 | Металл | 7400 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 9,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-13У+ | 400х500х250 | Металл | 8180 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 195 мм Вес: 10 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3У+ | 405х587х260 | Композит | 8180 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 7,4 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-4У | 600х600х210 | Металл | 14250 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 21 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-4У+ | 600х600х250 | Металл | 14430 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-14У | 400х600х220 | Металл | 8200 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм Вес: 11 кг.Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-14У+ | 400х600х250 | Металл | 8900 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 195 мм Вес: 11,5 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4У+ | 648х630х262 | Композит | 14430 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-5У | 600х800х250 | Металл | 17200 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 30 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-5У+ | 600х800х300 | Металл | 18580 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 33 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-15У | 800х1000х300 | Металл | 27600 | Замок 3 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 5 шт, усиленные петли. Полезная глубина 255 мм. Вес: 45 кг. Цвет ral 7035 (серый)
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-16У | 600х1200х300 | Металл | 28600 | Замок 3 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 5 шт, усиленные петли. Полезная глубина 255 мм. Вес: 45 кг. Цвет ral 7035 (серый)

## аптечные шкафы
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности
Аптечный шкаф MASTERMANN-1 | 220х270х140 | Металл | 2734 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2 кг Цвет белый
Аптечный шкаф MASTERMANN-1C | 220х270х140 | Металл | 3034 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,2 кг Цвет белый
Аптечный шкаф MASTERMANN-2 | 280х330х140 | Металл | 3000 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет белый
Аптечный шкаф MASTERMANN-2C | 280х330х140 | Металл | 3234 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,7 кг Цвет белый
Аптечный шкаф MASTERMANN-3 | 350х400х140 | Металл | 3134 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3 кг Цвет белый
Аптечный шкаф MASTERMANN-3C | 350х400х140 | Металл | 3367 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3,2 кг Цвет белый

## Аксессуары
Наименование | РРЦ | Комплектация и особенности
Комплект адаптеров Mastermann 400 под бандажную ленту | 2067 | Комплект металлических креплений под бандажную ленту (лента в комплект не входит) предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Диаметр опоры не ограничен. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 450 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-6У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У.
Комплект адаптеров Mastermann 600 под бандажную ленту | 2197 | Комплект металлических креплений под бандажную ленту (лента в комплект не входит) предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Диаметр опоры не ограничен. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 600 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-4У, Masterman-5У, Masterman-6У, Masterman-7У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У.
Комплект адаптеров Mastermann 400 для крепления на опоре | 3684 | Комплект металлических креплений предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Комлектация состоит из четырёх П-образных профилей, резьбовых шпилек М6, гаек и шайб. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 450 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-6У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У.
Комплект адаптеров Mastermann 600 для крепления на опоре | 5000 | Комплект металлических креплений предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Комплектация состоит из четырёх П-образных профилей, резьбовых шпилек М6, гаек и шайб. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 600 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-4У, Masterman-5У, Masterman-6У, Masterman-7У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У.
Кронштейн на столб MASTERMANN 200-300 | 5867 | Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 200-300 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 200мм до 300мм. (2УТ,3УТ итп). Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт)
Кронштейн на столб MASTERMANN 400-600 | 7367 | Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 400-600 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 400мм до 600мм. (4УТ,5УТ итп) Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт)
Козырёк защитный Mastermann 1У | 730 | ШхВхГ 310х40х185. Вес 1,1 кг
Козырёк защитный Mastermann 2У | 750 | ШхВхГ 310х40х205 Вес 1,2 кг
Козырёк защитный Mastermann 3У | 790 | ШхВхГ 380х40х205 Вес 1,5 кг
Козырёк защитный Mastermann 4У | 1150 | ШхВхГ 620х40х225 Вес 2,6 кг
Козырёк защитный Mastermann 4У+/5У | 1180 | ШхВхГ 620х40х265 Вес 3 кг
Козырёк защитный Mastermann 5У+/16У | 1370 | ШхВхГ 620х40х315 Вес 3,5 кг
Козырёк защитный Mastermann 11У/12У | 720 | ШхВхГ 320х40х165 Вес 1,1 кг
Козырёк защитный Mastermann 11У+/12У+ | 800 | ШхВхГ 320х40х235 Вес 1,4 кг
Козырёк защитный Mastermann 13У/14У | 940 | ШхВхГ 420х40х235 Вес 1,8 кг
Козырёк защитный Mastermann 13У+/14У+ | 970 | ШхВхГ 420х40х265 Вес 2 кг
Козырёк защитный Mastermann 15У | 1620 | ШхВхГ 820х40х315 Вес 4,6 кг
Козырёк защитный Mastermann 6У | 800 | ШхВхГ 320х40х225 Вес 1,6 кг
Козырёк защитный Mastermann 8У | 870 | ШхВхГ 370х40х225 Вес 1,6 кг
Монтажная панель Mastermannn CD 2У+ | 962.5
Монтажная панель Mastermannn CD 3У+ | 1187.5
Монтажная панель Mastermannn CD 4У+ | 1975

## Уличные коммутаторы
Наименование | Кол-во портов | Управляемый | Материал | Степень защиты | РРЦ | Темп. режим | Комплектация и особенности
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 53000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый). Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ | 4 | Да | Металл | IP 66 | 70500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM- 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 71000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ | 4 | Да | Металл | IP 66 | 86000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 2А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 63360 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 2А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 77280 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 2А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 75000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 2А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 94500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 7А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 64560 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 7А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 81750 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 7А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 76500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 7А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 96000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 69000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ | 8 | Да | Металл | IP 66 | 87000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К ГЗ | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 105000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ ГЗ | 8 | Да | Металл | IP 66 | 120000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К АКБ 7А | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 85500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ АКБ 7А | 8 | Да | Металл | IP 66 | 102000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К ГЗ АКБ 7А | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 118000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ ГЗ АКБ 7А | 8 | Да | Металл | IP 66 | 135000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210
Коммутатор уличный Mastermann MM4GPoE-2SFP | 4 | Да | Композит | IP 66 | 63500 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 4 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С.
Коммутатор уличный Mastermann MM8GPoE-2SFP | 8 | Да | Композит | IP 66 | 68900 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 8 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С.
Коммутатор уличный Mastermann MM4GPoE-2SFP-UPS | 4 | Да | Композит | IP 66 | 83700 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 4 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания + АКБ 4*12/7. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С.
Коммутатор уличный Mastermann MM8GPoE-2SFP-UPS | 8 | Да | Композит | IP 66 | 92700 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 8 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания + АКБ 4*12/7. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С.

## Телекоммуникационные шкафы
Наименование | Материал | Степень защиты | Размер (ШхВхГ), мм | РРЦ | Темп. режим | Обогрев | Вентиляция | Комплектация и особенности
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(6U) 19" настенный 6U | Металл | IP 66 | 600х350х600 | 46460 | -55°С +50°С | Да | Нет | Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый)
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(9U) 19" настенный 9U | Металл | IP 66 | 600х450х600 | 51400 | -55°С +50°С | Да | Нет | Комплектация: антивандальный замок (сувальдный тип) 1 шт, ключи 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый)
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(6U) 19" настенный 6U | Металл | IP 66 | 600х350х600 | 49680 | -55°С +50°С | Да | Нет | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам). Комплектация: замок антивандальный 1 шт,, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый)
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(9U) 19" настенный 9U | Металл | IP 66 | 600х450х600 | 59370 | -55°С +50°С | Да | Нет | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый)

## Серверные шкафы
Артикул | Наименование | Крепление | Высота, U | Размер | РРЦ | Передняя дверь | Задняя дверь | RAL | Высота
19.F.B.42.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 42 | 600х1000 | 81500 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.12.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (600x1200), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 42 | 600х1200 | 93704.4 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.8.10.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (800x1000), перед. и зад. двери перфор., черный | Напольный | 42 | 800х1000 | 96500 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.8.12.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (800x1200), перед. и зад. двери перфор., черный | Напольный | 42 | 800х1200 | 103043.7 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.47.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 47 | 600х1000 | 79280.1 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.6.12.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (600x1200), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 47 | 600х1200 | 96402.6 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.8.10.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (800x1000), перед. и зад. двери перфор., черный | Напольный | 47 | 800х1000 | 95468.4 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.8.12.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (800x1200), перед. и зад. двери перфор., черный | Напольный | 47 | 800х1200 | 108647.1 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.22.6.6.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 22 U (600x600), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 22 | 600х600 | 43998.3 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=1121 мм
19.F.B.22.6.8.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 22 U (600x800), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 22 | 600х800 | 52696.8 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=1121 мм
19.F.B.32.6.6.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x600), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 32 | 600х600 | 51728.4 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=1566 мм
19.F.B.32.6.8.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x800), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 32 | 600х800 | 56658.6 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=1566 мм
19.F.B.32.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | Напольный | 32 | 600х1000 | 64648.8 | перфорированная | стенка перфорированная | 9005 | H=1566 мм
19.W.B.6.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 6 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 6 | 600х450 | 12222 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=328 мм
19.W.B.6.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 6 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 6 | 600х600 | 13428 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=328 мм
19.W.B.9.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 9 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 9 | 600х450 | 12912.3 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=461 мм
19.W.B.9.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 9 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 9 | 600х600 | 15320.7 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=461 мм
19.W.B.12.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 12 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 12 | 600х450 | 15147 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=594 мм
19.W.B.12.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 12 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 12 | 600х600 | 16956 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=594 мм
19.W.B.15.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 15 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 15 | 600х450 | 17730 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=728 мм
19.W.B.15.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 15 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 15 | 600х600 | 18936 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=728 мм

## Аксессуары к СШ
Наименование | Описание | РРЦ
Вентиляторный блок Mastermann 19" 2MT | Вентиляторный блок потолочный для настенных шкафов (2 вентилятора, термостат, выключатель, шнур с вилкой 1,8 м, предохранитель) | 9460
Вентиляторный блок Mastermann 19" 4MT | Вентиляторный блок потолочный для напольных шкафов (4 вентилятора, термостат, выключатель, шнур с вилкой 1,8 м, предохранитель) | 14600
L-направляющие Mastermann 19" 1000 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 1000, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1853.616
L-направляющие Mastermann 19" 600 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 600, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1633.68
L-направляющие Mastermann 19" 800 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 800, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1750.32
L-направляющие Mastermann 19" 1200 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 1200, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1980.768
Полка консольная Mastermann 19" 25 C 1U 250 | Полка консольная перфорированная, высота 1U, глубина 250 мм, нагрузка 25 кг | 2029.848
Полка консольная Mastermann 19" 25 C 2U 350 | Полка консольная перфорированная, высота 2U, глубина 350 мм, нагрузка 25 кг | 2490.744
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 1000 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 1000мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 702, выдвижные направляющие на 100 мм | 3835.32
Полка Mastermann 19" 50 S 1000 | Полка для шкафов глубиной 1000 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 737 мм | 2745.84
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 600 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 600мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 352, выдвижные направляющие на 100 мм | 2967.072
Полка Mastermann 19" 50 S 600 | Полка для шкафов глубиной 600 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 367 мм | 1983.984
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 800 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 800мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 502, выдвижные направляющие на 100 мм | 3340.056
Полка Mastermann 19" 50 S 800 | Полка для шкафов глубиной 800 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 567 мм | 2394.96
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 1200 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 1200мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 902, выдвижные направляющие на 100 мм | 4338.36
Полка Mastermann 19" 50 S 1200 | Полка для шкафов глубиной 1200 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 937 мм | 3156.816
Фальшпанель Mastermann 19" 1U | Фальшпанель высотой 1U | 1055.424
Фальшпанель Mastermann 19" 2U | Фальшпанель высотой 2U | 1087.104
Металлический организатор Mastermann 19" BR-44х60 | Металлический организатор тип "кольцо", 44*60, 5 штук | 2352
Панель ВРУ Mastermann 19" 3U с DIN-рейкой и крышкой | Вводно-распределительное устройство с DIN-рейкой и крышкой, высота 3U | 2699.784
Горизонтальный органайзер Mastermann 19", 1U, 5 колец, глухой | Горизонтальный органайзер для шкафов, высота 1U, 5 колец, глухой | 2359.824
Горизонтальный органайзер Mastermann 19", 1U, 5 колец, с окнами | Горизонтальный органайзер для шкафов, высота 1U, 5 колец, с окнами | 2369.88
Ввод в дно напольного шкафа Mastermann 19" 400*253-2 | Кабельный ввод в дно для напольных шкафов, 400*253, | 1851.912