## TDSheet
Сегмент номенклатуры | Артикул | Номенклатура | Цена
AquaBast | 176 | AquaBast Float 3/4 контроллер уровня воды в баке, кран CWX 3/4", 5В 2А, Li-Ion | 14990
AquaBast | 123 | AquaBast С-RF центральный контроллер радио для подключ датчиков 3+13 и кранов 4шт. | 7490
AquaBast | 166 | Датчик протечки, проходная конструкция, к одному датчику могут подключаться два | 990
AquaBast | 167 | Датчик уровня воды в баке 3 электрода, выбор уровней контроля пользователем | 1490
AquaBast | 148 | Комплект защиты от протечки воды AquaBast Line Квартира 1/2" 2крана 3провод датчика | 16990
AquaBast | 149 | Комплект защиты от протечки воды AquaBast Line Квартира 3/4" 2крана 3провод датчика | 17490
AquaBast | 134 | Комплект защиты от протечки воды AquaBast Line Коттедж 1” 1кран 3 провод датчика | 14990
AquaBast | 136 | Комплект защиты от протечки воды AquaBast Line Коттедж 1/2” 1кран 3провод датчика | 12690
AquaBast | 135 | Комплект защиты от протечки воды AquaBast Line Коттедж 3/4” 1кран 3 провод датчика | 13490
AquaBast | 168 | Шаровый кран 1" с электроприводом, 12V, 100мА, время откр/закр - 7/10 сек. | 6590
AquaBast | 163 | Шаровый кран 1/2" с электроприводом, 12V 1/2 дюйма, ручное открытие / закрытие | 5490
AquaBast | 164 | Шаровый кран 3/4" с электроприводом, 12V 3/4 дюйма, ручное открытие / закрытие | 5890
CCTV | 154 | SKAT-V.24/220AC источник питания, 24VAC, 220VAC, Р=150ВА, под 2 термостата 12Ач | 38990
CCTV | 835 | SKAT-VM.16 источник питания, 16 выходов 12-15В, 0,5А канал, корпус 2 АКБ 26Ач | 29660
CCTV | 840 | SKAT-VM.32 источник питания, 32 выхода 12-15В, 0,5А канал, корпус 2 АКБ 40Ач | 60210
CCTV | 147 | SKAT-VM.8 источник питания, 8 выходов 12-15В, 0,5А канал, корпус 2 АКБ 12Ач | 15330
CCTV | 150 | SKAT-VN.24/27АС источник питания, сетевой, выходы 24VАС и 27VАС, макс. ток 5А | 7560
PoE | 4078 | PSE-PoE.48DC/120VA v.2 источник питания для РОЕ коммутаторов | 2390
PoE | 2046 | PSE-PoE.48DC/120VA источник питания для РОЕ коммутаторов | 2170
PoE | 2022 | PSE-SFP-1GR оптический трансивер 3,3В 1,25Гб до20км тип DFB Тх 1310 нм Rx 1550 нм | 1400
PoE | 2023 | PSE-SFP-1GT оптический трансивер 3,3В 1,25Гб до20км тип DFB Тх 1555 нм Rx 1310 нм | 1400
PoE | 4075 | SKAT PoE-16E-2G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 150Вт, порты:16-Ethernet, 1-Uplink, 1-COMBO | 15140
PoE | 4076 | SKAT PoE-16E-2G-2S v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 300Вт, порты:16-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | 24790
PoE | 4077 | SKAT PoE-24E-2G v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 300Вт, порты: 24-Ethernet, 2-Uplink | 25850
PoE | 4085 | SKAT PoE-24E-2G-2S коммутатор PoE Plus, мощность 400Вт, порты:24-Ethernet, 2-Uplink, 2-SFP | 28720
PoE | 4083 | SKAT PoE-2E-1S коммутатор PoE Plus, мощность 30Вт, порты: 2-Ethernet, 1-Uplink | 5990
PoE | 2042 | SKAT PoE-4E-1E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink | 3100
PoE | 4070 | SKAT PoE-4E-1G коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink | 5750
PoE | 4084 | SKAT PoE-4E-1G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 1-Uplink, 1-SFP | 6520
PoE | 4071 | SKAT PoE-4E-2E v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 80Вт, порты: 4-Ethernet, 2-Uplink | 4180
PoE | 2035 | SKAT PoE-4E-2E исп.5 коммутатор уличный PoE Plus, мощность 80Вт, 4-Ethernet, 2-Uplink | 48900
PoE | 2031 | SKAT PoE-8E-1E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink | 7600
PoE | 4074 | SKAT PoE-8E-1G-1S v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 150Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink, 1-SFP | 11990
PoE | 2033 | SKAT PoE-8E-1G-1S коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 1-Uplink, 1-SFP | 8550
PoE | 4072 | SKAT PoE-8E-2E коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink | 6520
PoE | 4073 | SKAT PoE-8E-2G v.2 коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink | 8590
PoE | 2032 | SKAT PoE-8E-2G коммутатор PoE Plus, мощность 120Вт, порты: 8-Ethernet, 2-Uplink | 8950
PoE | 2021 | SKAT PoE-UPS-4E-2S Li-ion исп.5 коммутатор бесп. уличный, 60ВА, АКБ Li-ion 48 В 3Ач | 32000
PoE | 4086 | SKAT PoE-UPS-5E-1S бесперебойный POE коммутатор, мощность 75Вт, порты: 5-Ethernet, 1-SFP | 19990
PoE | 2026 | SKAT PoE-UPS-8E-1G-1S исп.5 коммутатор бесперебойный уличный PoE Plus, 150Вт,2 АКБ 7-12Ач | 89750
PoE | 2029 | SKAT-PoE.48DC-120VA источник бесперебойного питания для PoE Plus коммутаторов | 12840
PoE | 4081 | Инжектор PSE-PoE.220AC/15VA v.2 48 В 0,32 А, PoE IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u | 590
PoE | 2039 | Инжектор PSE-PoE.220AC/15VA 48 В 0,32 А, PoE IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.3/802.3u | 530
PoE | 4082 | Инжектор PSE-PoE.220AC/28VA v.2, 48В 0,5А, стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u | 990
PoE | 4087 | Репитер PSE-REP-E Lite, вых.мощность 12,2Вт, дальность передачи 100м., вх./вых. RJ-45 PoE | 1990
PoE | 4080 | Репитер PSE-REP-E v.2, мощность 30Вт, дальность передачи 100м., вх./вых. RJ-45 PoE | 2730
PoE | 4079 | Сплиттер PSE-SP-1A-E v.2, мощность 13Вт, вх. RJ-45 PoE, вых. RJ-45 Ethernet и DC 12V | 690
PoE | 2037 | Сплиттер PSE-SP-1A-E, мощность 13Вт, вх. RJ-45 PoE, вых. RJ-45 Ethernet и DC 12V | 990
RACK 12,24В | 2145 | SKAT -V.12DC-18 RACK (СКАТ ИБП-12/18-RACK) источник питания 12В,18А, высота 2U 5 информ. выходов | 55090
RACK 12,24В | 2155 | SKAT-VM.16 RACK источник питания высота 1U+1U, 16 выходов по 0,5 А или 8 по 1А | 44420
RACK 12,24В | 2150 | SKAT-VM.32 RACK источник питания высота 2U, 32 выхода по 0,5 А или 16 по 1А | 69000
RACK 12,24В | 411 | АО-2/17 RACK аккумуляторный отсек, высота 2U, для размещения АКБ 17 Ач 1 - 2 шт | 9720
RACK 12,24В | 412 | АО-4/17 RACK аккумуляторный отсек, высота 2U, для размещения АКБ 17 Ач 2 - 4 шт | 12720
RACK 12,24В | 2142 | СКАТ-1200И7 RACK (СКАТ ИБП-12/5-2x17-RACK) источник питания 12В, 5А, высота 2U под 2 | 17340
RACK 12,24В | 2141 | СКАТ-1200У RACK (СКАТ ИБП-12/7-2x17-RACK) источник питания 12В, 6А, высота 2U под 2 АКБ 7-17 Ач. СС | 19760
RACK 12,24В | 2143 | СКАТ-2400И7 RACK (СКАТ ИБП-24/4,5-2x17-RACK) источник питания 24В, 4А, высота 2U под 2 АКБ 7-17 Ач. | 21860
RAPAN UPS | 737 | RAPAN-UPS 1000 источник питания 220В 1000ВА/600Вт меандр с АКБ 2х7Ач интерактивный | 14250
RAPAN UPS | 736 | RAPAN-UPS 1500 источник питания 220В 1500ВА/900Вт меандр с АКБ 2х7Ач интерактивный | 18770
RAPAN UPS | 735 | RAPAN-UPS 2000 источник питания 220В 2000ВА/1200Вт меандр АКБ 2х7Ач интерактивный | 20010
RAPAN UPS | 734 | RAPAN-UPS 3000 источник питания 220В 3000ВА/1800Вт меандр АКБ 4х7Ач интерактивный | 40150
RAPAN UPS | 739 | RAPAN-UPS 600 источник питания 220 В 600ВА/350Вт меандр с АКБ 7 Ач интерактивный | 6690
RAPAN UPS | 738 | RAPAN-UPS 800 источник питания 220 В 800ВА/480Вт меандр с АКБ 7 Ач интерактивный | 8720
RLPS | 940 | SKAT-RLPS.48/36DC-500VA (СКАТ ИБП-48/9(36/6)-4x17) источник питания, 48В, 9А и 36В, 6А, 4АКБХ17Ач | 74040
RLPS | 2140 | SKAT-RLPS.48DC-10 RACK (SKAT-V ИБП-48/10-RACK), 48В, 10А, защита выходов, АКБ, 4АКБ до 120Ач | 73860
RLPS | 941 | SKAT-RLPS.48DC-3.0 (СКАТ ИРП-48/3) источник питания, 48В, 3А и до 10А с АКБ 4х17-250Ач | 30740
RLPS | 946 | SKAT-RLPS.48DC-500VA (СКАТ ИБП-48/9-4x17) источник питания, 48В, 9А, защита выходов АКБ, 4АКБХ17Ач | 63900
RLPS | 903 | СКАТ PN-(20-75) DC/12DC-1.5 исп.5 преобразователь напряжения, вход 20-75В,вых.12-15В | 4890
SPRUT | 398 | CAN-USB преобразователь | 2470
SPRUT | 8812 | SPRUT Bracket-181L L-образное крепление для электромагнитного замка | 780
SPRUT | 8813 | SPRUT Bracket-181U U-образное крепление для электромагнитного замка | 580
SPRUT | 8814 | SPRUT Bracket-181ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1240
SPRUT | 8816 | SPRUT Bracket-296L L-образное крепление для электромагнитного замка | 960
SPRUT | 8817 | SPRUT Bracket-296U U-образное крепление для электромагнитного замка | 960
SPRUT | 8818 | SPRUT Bracket-296ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1390
SPRUT | 8820 | SPRUT Bracket-351L L-образное крепление для электромагнитного замка | 1390
SPRUT | 8821 | SPRUT Bracket-351U U-образное крепление для электромагнитного замка | 1190
SPRUT | 8822 | SPRUT Bracket-351ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1860
SPRUT | 8824 | SPRUT Bracket-501L L-образное крепление для электромагнитного замка | 1470
SPRUT | 8826 | SPRUT Bracket-501ZL ZL-образное крепление для электромагнитного замка | 1890
SPRUT | 970 | SPRUT Door Closer-050GR дверной доводчик | 700
SPRUT | 8855 | SPRUT Door Closer-051GR до 50 кг, усилие EN2, две скорости работы, от -10…+50°С | 1570
SPRUT | 971 | SPRUT Door Closer-070GR дверной доводчик | 800
SPRUT | 8856 | SPRUT Door Closer-071GR до 70 кг, усилие EN3, две скорости работы, от -10…+50°С | 1830
SPRUT | 972 | SPRUT Door Closer-090GR дверной доводчик | 850
SPRUT | 8857 | SPRUT Door Closer-091GR до 90 кг, усилие EN4, две скорости работы, от -10…+50°С | 2170
SPRUT | 973 | SPRUT Door Closer-120GR дверной доводчик | 1300
SPRUT | 8858 | SPRUT Door Closer-121GR до 120 кг усилие EN4-EN5 две скорости работы от -10…+50°С | 3570
SPRUT | 977 | SPRUT Exit Button 93M-NT Кнопка выход | 760
SPRUT | 975 | SPRUT Exit Button-81M кнопка выхода врезная | 195
SPRUT | 976 | SPRUT Exit Button-82P кнопка выхода накладная | 230
SPRUT | 8806 | SPRUT Exit Button-83P Кнопка выхода накладная | 64
SPRUT | 8807 | SPRUT Exit Button-84M Кнопка выхода врезная | 56
SPRUT | 8808 | SPRUT Exit Button-85M Кнопка выхода накладная | 670
SPRUT | 8809 | SPRUT Exit Button-86M-NT Кнопка выхода врезная бесконтактная | 400
SPRUT | 8810 | SPRUT Exit Button-87P-NT Кнопка выхода накладная бесконтактная | 840
SPRUT | 8872 | SPRUT Exit Button-88P Кнопка выход | 100
SPRUT | 8873 | SPRUT Exit Button-89M Кнопка выхода | 436
SPRUT | 8874 | SPRUT Exit Button-90P-NT Кнопка выхода | 1490
SPRUT | 8875 | SPRUT Exit Button-91P-NT Кнопка выхода | 1490
SPRUT | 8876 | SPRUT Exit Button-92P Кнопка выхода | 1070
SPRUT | 8878 | SPRUT EXIT BUTTON-94M Кнопка выхода | 720
SPRUT | 8862 | SPRUT LOCK-010BL Электромеханический замок | 2268
SPRUT | 8863 | SPRUT LOCK-011BL Электромеханический замок | 1588
SPRUT | 8864 | SPRUT LOCK-012BL Электромеханический замок | 3880
SPRUT | 8850 | SPRUT Lock-01ER, замок электромехан., 12В 3А, сталь - порошковая окраска, лев-прав | 960
SPRUT | 8851 | SPRUT Lock-02ER, замок электромехан., 12В 3А, никелированная сталь, лев-прав | 1080
SPRUT | 8852 | SPRUT Lock-03ER, замок электромехан., 12В 3А, нержавеющая сталь, лев-прав | 2850
SPRUT | 8811 | SPRUT Lock-181MA Электромагнитный замок | 1990
SPRUT | 996 | SPRUT Lock-181MA-L Электромагнитный замок 180 кг, 12DC, 400 mA, без индикации | 2580
SPRUT | 8815 | SPRUT Lock-296MA Электромагнитный замок | 2450
SPRUT | 997 | SPRUT Lock-296MA-L Электромагнитный замок 280 кг, 12DC, 400 mA, индикация состояния | 3090
SPRUT | 967 | SPRUT Lock-350MA электромагнитный замок | 1147
SPRUT | 8819 | SPRUT Lock-351MA Электромагнитный замок | 3570
SPRUT | 998 | SPRUT Lock-351MA-L Электромагнитный замок 350 кг, 12DC, 400 mA, индикация состояния | 3970
SPRUT | 8823 | SPRUT Lock-501MA Электромагнитный замок | 5350
SPRUT | 999 | SPRUT Lock-501MA-L Электромагнитный замок с L-образным креплением | 6370
SPRUT | 541 | SPRUT PACS-01SA автономный контроллер СКУД на одну дверь | 1370
SPRUT | 551 | SPRUT PACS-01SA без корпуса автономный контроллер СКУД на одну дверь | 890
SPRUT | 552 | SPRUT PACS-01SA-12DC-1.0 Li-ion, автономный контроллер с резервированным питанием | 1301
SPRUT | 553 | SPRUT PACS-02NET Сетевой контроллер | 3970
SPRUT | 963 | SPRUT Proximity card EM-101 Proximity-карта формата EM-Marin | 20
SPRUT | 538 | SPRUT RC 4R Комплект радиоуправления тревожной сигнализацией до 150 метров 4 реле | 4790
SPRUT | 8801 | SPRUT RFID Reader-11BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 890
SPRUT | 962 | SPRUT RFID Reader-11WH считыватель proximity-карт формата EM-Marin | 930
SPRUT | 964 | SPRUT RFID Reader-12GR Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 125 кГц | 1190
SPRUT | 8802 | SPRUT RFID Reader-12WH Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 1290
SPRUT | 8803 | SPRUT RFID Reader-13BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 1970
SPRUT | 8804 | SPRUT RFID Reader-14BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 1690
SPRUT | 8805 | SPRUT RFID Reader-15GR-K Считыватель proximity-карт формата EM-Marin 12DC 100 mA | 2270
SPRUT | 8853 | SPRUT RFID Reader-16BL, считыватель, черный пластик, EM-Marin, Wiegand-26/34, IP65 | 990
SPRUT | 8854 | SPRUT RFID Reader-16WH, считыватель, белый пластик, EM-Marin, Wiegand-26/34, IP65 | 990
SPRUT | 8865 | SPRUT RFID Reader-17BL Считыватель proximity-карт формата EM-Marin | 1560
SPRUT | 537 | SPRUT TM/4 Брелок радиоканальный дополнительный до 150 метров к SPRUT RC 4R | 750
SPRUT | 8861 | SPRUT Tripod-1001-EC, элект. проходная, автопаника, проход 0.5 м, 30 чел/мин, 30 кг | 57970
SPRUT | 8860 | SPRUT Tripod-1001, турникет, автопаника, проход 0.5 м, 30 чел/мин, вес 30 кг | 45770
SPRUT | 8842 | Комплект СКУД "Железная дверь" | 17830
SPRUT | 8840 | Комплект СКУД "Офис бюджет" | 12900
SPRUT | 8841 | Комплект СКУД "Офис стандарт" | 13800
Автоматика Тепловая | 916 | Сервопривод термоэлектрический TSP 220/NC, 220В, 50Гц, нормально закрытый | 3000
Автоматика Тепловая | 333 | Теплоинформатор Teplocom GSM, контроль сети 220В, температуры, встроенная АКБ | 6000
Автоматика Тепловая | 909 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Бойлер TC-1B для сист отопл и ГВС, упр котлом и насосами | 11000
Автоматика Тепловая | 932 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Каскад TC-2B для сист отопления упр каскадом из 2 котлов | 11500
Автоматика Тепловая | 931 | Теплоконтроллер TEPLOCOM Луч TC-8Z для сист отопления 8 зон, упр котлом и насосом | 10000
Автоматика Тепловая | 929 | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/3A RF2, беспроводной, реле 250В, 3А | 7500
Автоматика Тепловая | 914 | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/3A-RF, беспроводной, реле 250В, 3А | 8500
Автоматика Тепловая | 911 | Термостат комнатный Teplocom TS-2AA/8A, проводной, реле 250В, 8А | 3120
Автоматика Тепловая | 913 | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-220/3A, проводной, прогр., реле 250В, 3А | 4500
Автоматика Тепловая | 912 | Термостат комнатный Teplocom TS-Prog-2AA/8A, проводной, прогр., реле 250В, 8А | 4500
Автоматика Тепловая | 936 | Термостат комнатный TEPLOCOM TSFR-Prog-220/3A 2-х канальный прогр., реле 250В, 3А | 4000
АКБ SKAT-SB Li-ion | 646 | Skat i-Battery 12-12 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 28740
АКБ SKAT-SB Li-ion | 647 | Skat i-Battery 12-17 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 35910
АКБ SKAT-SB Li-ion | 648 | Skat i-Battery 12-26 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 58890
АКБ SKAT-SB Li-ion | 649 | Skat i-Battery 12-40 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 91100
АКБ SKAT-SB Li-ion | 645 | Skat i-Battery 12-7 LiFePo4 аккумуляторная батарея | 17100
АКБ SKAT-SB Pb | 2530 | SKAT SB 12012 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 1,2Ач Iзар.0,36А, ножевые клеммы | 730
АКБ SKAT-SB Pb | 2539 | SKAT SB 12022 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 2,2Ач Iзар.0,66 А, ножевые клеммы | 1090
АКБ SKAT-SB Pb | 2531 | SKAT SB 12045 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 4,5Ач Iзар.1,35А, ножевые клеммы | 1380
АКБ SKAT-SB Pb | 2532 | SKAT SB 12045L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 4,5Ач Iзар.1,35А, ножевые клеммы | 980
АКБ SKAT-SB Pb | 2533 | SKAT SB 1207 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 7Ач Iзар.2,1 А, ножевые клеммы | 1490
АКБ SKAT-SB Pb | 2534 | SKAT SB 1207L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 7Ач Iзар.2,1А, ножевые клеммы | 1090
АКБ SKAT-SB Pb | 2540 | SKAT SB 1209 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 9Ач Iзар. 2,7 А, ножевые клеммы | 2250
АКБ SKAT-SB Pb | 8970 | SKAT SB 1209S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 9Ач Iзар. 2,6 А, ножевые клеммы | 2370
АКБ SKAT-SB Pb | 2542 | SKAT SB 12100 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 100Ач Iзар.30А, клеммы под болт М6 | 20760
АКБ SKAT-SB Pb | 8979 | SKAT SB 12100FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 100Ач | 28990
АКБ SKAT-SB Pb | 8973 | SKAT SB 12100S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 100Ач Iзар.30А, клеммы под болт М6 | 23810
АКБ SKAT-SB Pb | 2535 | SKAT SB 1212 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 12Ач Iзар.3,6 А, ножевые клеммы | 2890
АКБ SKAT-SB Pb | 8974 | SKAT SB 12120S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 120Ач Iзар.36А, клеммы под болт М6 | 28990
АКБ SKAT-SB Pb | 8996 | SKAT SB 12125FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 125Ач | 34040
АКБ SKAT-SB Pb | 2543 | SKAT SB 1212L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 12Ач Iзар.3,6 А, ножевые клеммы | 2300
АКБ SKAT-SB Pb | 8997 | SKAT SB 12150FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 150Ач | 44200
АКБ SKAT-SB Pb | 8975 | SKAT SB 12150S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 150Ач Iзар.45А, клеммы под болт М6 | 37560
АКБ SKAT-SB Pb | 2536 | SKAT SB 1217 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 17Ач Iзар.5,1А, клеммы под болт М5 | 4300
АКБ SKAT-SB Pb | 2544 | SKAT SB 1217L АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 17Ач Iзар.5,1А, клеммы под болт М5 | 3290
АКБ SKAT-SB Pb | 8976 | SKAT SB 12200S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 200Ач Iзар.66А, клеммы под болт М6 | 47080
АКБ SKAT-SB Pb | 2537 | SKAT SB 1226 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 26Ач Iзар.7,8А, клеммы под болт М5 | 7190
АКБ SKAT-SB Pb | 2538 | SKAT SB 1240 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 40Ач Iзар.12А, клеммы под болт М6 | 10340
АКБ SKAT-SB Pb | 8971 | SKAT SB 1240S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 40Ач Iзар.12.6А, клеммы под болт М6 | 12290
АКБ SKAT-SB Pb | 8977 | SKAT SB 1250FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 50Ач | 17810
АКБ SKAT-SB Pb | 2541 | SKAT SB 1265 АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 65Ач Iзар.19,5А, клеммы под болт М6 | 15840
АКБ SKAT-SB Pb | 8972 | SKAT SB 1265S АКБ свинцово-кислотная тип AGM 12V 65Ач Iзар.26А, клеммы под болт М6 | 18800
АКБ SKAT-SB Pb | 8978 | SKAT SB 1280FT АКБ фронт-терминальная, тип AGM 12В 80Ач | 25800
АКБ Teplocom | 437 | АКБ TEPLOCOM 100Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 100Ач | 31190
АКБ Teplocom | 441 | АКБ TEPLOCOM 120Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 120Ач | 34620
АКБ Teplocom | 442 | АКБ TEPLOCOM 150Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 150Ач | 46160
АКБ Teplocom | 443 | АКБ TEPLOCOM 200Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 200Ач | 61750
АКБ Teplocom | 436 | АКБ TEPLOCOM 40Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 40Ач | 14720
АКБ Teplocom | 435 | АКБ TEPLOCOM 65Ач Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В 65Ач | 22090
Альбатрос | 602 | Альбатрос РНТ-63А многофункциональное реле. Защитное устройство 5 в 1 (Umax, Umin, Imax, КЗ, УЗИП) | 3200
Альбатрос | 227 | Альбатрос УЗИП 220/2000 AC DIN блок защиты эл.сети,УЗИП,220В,2000ВА,защита L-0-PE | 3260
Альбатрос | 218 | Альбатрос-1500 DIN блок защиты электросети, 220В, 1500ВА, микропроцессор | 4030
Альбатрос | 223 | Альбатрос-220/3500-AC устройство защиты от импульсных перенапряжений, УЗИП Класс III, 220В,16А | 1170
Альбатрос | 222 | Альбатрос-220/500-AC блок защиты электросети, УЗИП, 220В, 500ВА защита L-0-PE | 1360
Газовые котлы | 4129 | SKAT BG GOLD 12 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 54000
Газовые котлы | 4131 | SKAT BG GOLD 18 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 55000
Газовые котлы | 4134 | SKAT BG GOLD 24 S газовый настенный котёл (одноконтурный) | 63000
Газовые котлы | 4132 | SKAT BG GOLD 24 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 59000
Газовые котлы | 4135 | SKAT BG GOLD 32 S газовый настенный котёл (одноконтурный) | 70000
Газовые котлы | 4133 | SKAT BG GOLD 32 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 78000
Газовые котлы | 4125 | SKAT BG SILVER 12 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 50000
Газовые котлы | 4126 | SKAT BG SILVER 18 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 50500
Газовые котлы | 4127 | SKAT BG SILVER 24 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 51500
Газовые котлы | 4128 | SKAT BG SILVER 32 газовый настенный котёл (двухконтурный) | 68000
Газовые котлы | 4121 | SKAT GB 14 газовый настенный котел | 62000
Газовые котлы | 4122 | SKAT GB 18 газовый настенный котел | 62800
Газовые котлы | 4119 | SKAT GB 24 газовый настенный котел | 64000
Газовые котлы | 4123 | SKAT GB 28 газовый настенный котел | 66900
Газовые котлы | 4297 | Газовый котёл SKAT GB 24 + Комплект дымохода | 57500
Газовые котлы | 4298 | Газовый котёл SKAT GB 24 + Стабилизатор Teplocom ST-555 | 67000
Газовые котлы | 4299 | Газовый котёл SKAT GB 24 + Стабилизатор Teplocom ST-555 + Комнатный термостат Teplocom TS-2AA/8A | 70000
Газовые котлы | 4296 | Газовый котёл SKAT GB 28 + Комплект дымохода | 58000
Газовые котлы | 4130 | Комплект дымохода 60/100 | 2490
Диагностика | 254 | Skat -T-auto тестер контроля емкости АКБ, 12В, емкость АКБ 1,2-200Ач, экран | 14040
Диагностика | 249 | SKAT 12A Зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных АКБ | 9700
Диагностика | 248 | SKAT 8A Зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных АКБ | 7900
Диагностика | 780 | SKAT UTTV Устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда АКБ до 120Ач | 28710
Диагностика | 241 | SKAT-T-LITE тестер контроля емкости АКБ 12В, 1,2-40Ач | 6910
Диагностика | 777 | Тренировщик АКБ TEPLOCOM TBS тренировка, напряжение АКБ, примерное время резерва | 4720
Диагностика | 778 | Уравниватель АКБ SKAT BB(26-200)Ah 24В для свинцово-кислотных 2АКБ 12В 26-200 Ач | 4720
Дополнительное оборудование | 316 | АО 1/12 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 12 Ач 1 шт | 1140
Дополнительное оборудование | 417 | АО 1/65 аккумуляторный отсек для установки одной АКБ 12В, 65Ач, 380х213х214 | 5830
Дополнительное оборудование | 409 | АО 1/7 DIN Аккумуляторный отсек для размещения АКБ емкостью 7 Ач 1 шт. | 1220
Дополнительное оборудование | 418 | АО 2/120 аккумуляторный отсек для установки 2-х АКБ 12В, 120Ач, 430х385х280 | 9140
Дополнительное оборудование | 301 | АО 2/26 аккумуляторный отсек для установки двух АКБ 12В, 26Ач, 399х244х154 | 7080
Дополнительное оборудование | 302 | АО 2/40 аккумуляторный отсек для установки двух АКБ 12В, 40Ач, 458х256х194 | 8840
Дополнительное оборудование | 235 | БКА-12 блок контроля аккумулятора, защита от глубокого разряда, макс. ток 4А | 910
Дополнительное оборудование | 394 | ДНС-1 датчик наличия сети, выдача сообщения в формате <СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ> | 730
Дополнительное оборудование | 230 | ЗКУ-8 DIN защитно-коммутационное устройство 8 каналов по 1А, вх. напряжен. 9-28В | 2900
Дополнительное оборудование | 386 | Краб 220 кронштейн для установки уличных ИБП на столбах диаметром от 40 до 200мм | 3990
Дополнительное оборудование | 423 | Кронштейны для установки стабилизаторов серии SKAT-ST на стене, комплект 2 шт., 450х400 мм | 1800
Дополнительное оборудование | 421 | Стеллаж для АКБ 0,5х0,7х0,4-2П масса 7 кг, две полки для размещения АКБ и ИБП | 11210
Дополнительное оборудование | 422 | Стеллаж для АКБ 1,0х0,7х0,4-4П масса 13 кг четыре полки для размещения АКБ и ИБП | 18290
Дополнительное оборудование | 415 | УМБ-3/120 универсальный монтажный бокс для трех АКБ 12В 120Ач, 571х424х281 мм | 12770
Зарядные станции SKAT ELECTRO | 8712 | Type2 to GB/T adapter Переходник для зарядного кабеля | 9000
Зарядные станции SKAT ELECTRO | 8715 | Type2 to GB/T EV charger cable 5m Зарядный кабель | 19000
Зарядные станции SKAT ELECTRO | 2183 | Зарядная станция для электромобилей Skat electro TECHNO - 22/2/type 2 | 150000
Зарядные станции SKAT ELECTRO | 8720 | Кабель для зарядки электромобиля Type 2 на Type2, 32 а, 3 фазы, 5 метров | 19000
Зарядные станции SKAT ELECTRO | 8719 | Стойка для крепления зарядной станции SKAT ELECTRO c подсветкой и козырьком | 40000
ИБП 220/380В | 2164 | DC 302 Релейный модуль для SKAT UPS 1000 RACK/3000 RACK управление и мониторинг | 6260
ИБП 220/380В | 8939 | RAPAN BC 24/9S батарейный блок, встроенные АКБ 2 шт.x 9Ah | 28700
ИБП 220/380В | 8961 | RAPAN BC 48/9S батарейный блок, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 33550
ИБП 220/380В | 8936 | RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9 ИБП 700 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 2 шт.x 9Ah | 37170
ИБП 220/380В | 8958 | RAPAN-UPS 1000-RACK-IN-2X9-E ИБП 700 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 2 шт.x 9Ah | 37170
ИБП 220/380В | 8937 | RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9 ИБП 1400 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 62030
ИБП 220/380В | 8959 | RAPAN-UPS 2000-RACK-IN-4X9-E ИБП 1400 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 62030
ИБП 220/380В | 8938 | RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9 ИБП 2100 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 74460
ИБП 220/380В | 8960 | RAPAN-UPS 3000-RACK-IN-4X9-E ИБП 2100 Вт, Line-interactive, синус, встроенные АКБ 4 шт.x 9Ah | 74460
ИБП 220/380В | 407 | SKAT BC 192/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 192В, емкость 9Ач, 16 АКБх9Ач | 170000
ИБП 220/380В | 432 | SKAT BC 24/18 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, емкость 18Ач, 4 АКБх9Ач | 58570
ИБП 220/380В | 438 | SKAT BC 24/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 24В, емкость до 18Ач, 4 АКБх9Ач, ЗУ | 52560
ИБП 220/380В | 8751 | SKAT BC 24/18S3 RACK блок батарейный | 52560
ИБП 220/380В | 431 | SKAT BC 24/36 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 24В, емкость 36Ач, 8 АКБх9Ач | 90310
ИБП 220/380В | 370 | SKAT BC 24/9 DIN блок батарейный, 24В, емкость 9Ач, 2 АКБх9Ач | 8460
ИБП 220/380В | 428 | SKAT BC 36/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 36В, емкость до 18Ач, 6 АКБх9Ач, ЗУ | 60830
ИБП 220/380В | 8753 | SKAT BC 36/18S3 RACK блок батарейный | 60830
ИБП 220/380В | 430 | SKAT BC 48/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 48В, емкость до 18Ач, 8 АКБх9Ач, ЗУ | 76890
ИБП 220/380В | 8755 | SKAT BC 48/18S3 RACK блок батарейный | 76890
ИБП 220/380В | 429 | SKAT BC 72/18S RACK блок батарейный 19" 2U, 72В, емкость до 18Ач, 12 АКБх9Ач, ЗУ | 100330
ИБП 220/380В | 8757 | SKAT BC 72/18S3 RACK блок батарейный | 100330
ИБП 220/380В | 434 | SKAT BC 72/9 RACK блок батарейный в корпусе 19" 2U, 72В, емкость 9Ач, 6 АКБх9Ач | 80570
ИБП 220/380В | 2162 | SKAT NM 510 SNMP модуль для ИБП SKAT-UPS, типоразмер 5, 1х10/100 Mb/s, Wi-Fi, релейный выход, вход д | 40704
ИБП 220/380В | 2147 | SKAT NM 810 SNMP модуль для ИБП SKAT-UPS, типоразмер 1, 1х10/100 Mb/s, Wi-Fi, релейный выход, вход д | 32560
ИБП 220/380В | 988 | SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi, ИБП 220В 1000ВА синусоида 2 АКБ уличный | 180340
ИБП 220/380В | 987 | Skat Smart UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi 2 АКБ On-Line 600 ВА беспроводное управление | 138600
ИБП 220/380В | 9910 | SKAT UPS - 100 - MD-3/3-ON - 4 Шасси трехфазного ИБП 100кВт (4x25 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9912 | SKAT UPS - 200 - MD-3/3-ON - 4 Шасси трехфазного ИБП 200кВт (4x50 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9911 | SKAT UPS - 200 - MD-3/3-ON - 8 Шасси трехфазного ИБП 200кВт (8x25 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9917 | SKAT UPS - 25М Силовой модуль для установки в шасси трехфазного ИБП 25 кВА
ИБП 220/380В | 9913 | SKAT UPS - 300 - MD-3/3-ON - 6 Шасси трехфазного ИБП 300кВт (6x50 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9914 | SKAT UPS - 400 - MD-3/3-ON - 8 Шасси трехфазного ИБП 400кВт (8x50 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9915 | SKAT UPS - 500 - MD-3/3-ON -10 Шасси трехфазного ИБП 500кВт (10x50 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 9918 | SKAT UPS - 50М Силовой модуль для установки в шасси трехфазного ИБП 50 кВА
ИБП 220/380В | 9916 | SKAT UPS - 600 - MD-3/3-ON - 12 Шасси трехфазного ИБП 500кВт (12x50 кВА), Online синусоида
ИБП 220/380В | 521 | SKAT-GF 1000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 1000ВА Iвхмах=5,3А | 76530
ИБП 220/380В | 522 | SKAT-GF 3000 RACK разделительный трансформатор 170-250В 3000ВА Iвхмах=16А | 138560
ИБП 220/380В | 8994 | SKAT-UPS 10-3/1-ON трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида | 451890
ИБП 220/380В | 8995 | SKAT-UPS 10-3/1-ON-20х9 трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида | 594510
ИБП 220/380В | 445 | SKAT-UPS 10-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида | 524220
ИБП 220/380В | 8980 | SKAT-UPS 10-3/3-ON-20x9 трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида | 627140
ИБП 220/380В | 8981 | SKAT-UPS 10-3/3-ON-2х(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 9кВт, Online синусоида | 685560
ИБП 220/380В | 8993 | SKAT-UPS 10-RACK-3/1-ON трехфазный источник бесперебойного питания 10кВт, Online синусоида | 479370
ИБП 220/380В | 8988 | SKAT-UPS 100-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 100кВт, Online синусоида | 2558390
ИБП 220/380В | 448 | SKAT-UPS 100/80 источник питания 220 В, 100 ВА под АКБ 12 Ач, форма Uвых. синус | 23160
ИБП 220/380В | 492 | SKAT-UPS 1000 RACK ИБП 220В 50/60Гц 900Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида | 71760
ИБП 220/380В | 8951 | SKAT-UPS 1000 RACK исп.E ИБП 900Вт, On-Line, 2 АКБ внешние, чистый синус, ток заряда 6 А | 71760
ИБП 220/380В | 482 | SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah (SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2x9) ИБП 900 Вт, On-Line, синус,встр. АКБ 2 шт.x 9Ah | 72770
ИБП 220/380В | 8950 | SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah исп.E (SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2x9-E) ИБП 900 Вт, On-Line, встр-е АКБ 2x9Ah | 72770
ИБП 220/380В | 462 | SKAT-UPS 1000 исп.V RACK ИБП 220В 12В 6А пост.24В 5А перем.тока 800Вт 2АКБ внешние On-Line синусоида | 85480
ИБП 220/380В | 491 | SKAT-UPS 1000-ON ИБП 220В 50/60Гц 800Вт 2 АКБ внешние On-Line синусоида | 76650
ИБП 220/380В | 9902 | SKAT-UPS 1000-RACK-ON ИБП 900 Вт, online, синус, внешн. АКБ х 2 шт | 71760
ИБП 220/380В | 8750 | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 ИБП 900 Вт, online, синус,встр. АКБ 2 шт.x 9Aч | 72770
ИБП 220/380В | 9903 | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E ИБП 900 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 2 шт, 8xC13 | 71760
ИБП 220/380В | 9901 | SKAT-UPS 1000-RACK-ON-V ИБП 900 Вт, online, синус, внешн. АКБ х 2 шт, 12 В 5А, ~24 В 5А | 85480
ИБП 220/380В | 456 | SKAT-UPS 1000/600 (SKAT-UPS 1000-LI-2x7) ИБП 220В 600Вт 2 АКБ 7Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я | 28220
ИБП 220/380В | 484 | SKAT-UPS 10000 SNMP-ON комплекс бесперебойного питания, 9000Вт On-Line чистый синус | 775510
ИБП 220/380В | 494 | SKAT-UPS 10000-RACK-ON ИБП 220В 9кВт, 20 АКБ внешние On-Line синусоида ток заряда 10А | 335640
ИБП 220/380В | 8989 | SKAT-UPS 120-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 120кВт, Online синусоида | 1543300
ИБП 220/380В | 529 | SKAT-UPS 15-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 13.5кВт, Online синусоида | 574650
ИБП 220/380В | 8982 | SKAT-UPS 15-3/3-ON-2x(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 13,5кВт, Online синусоида | 816140
ИБП 220/380В | 489 | SKAT-UPS 1500 RACK ИБП 220В 50/60Гц 1350Вт 3 АКБ внешние On-Line синусоида | 82900
ИБП 220/380В | 8953 | SKAT-UPS 1500 RACK исп.E ИБП 220В 50/60Гц 1350Вт 3 АКБ внешние On-Line синусоида, 8хIEC C13 | 82900
ИБП 220/380В | 488 | SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah (SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3x9) ИБП 1350 Вт, On-Line, встр-е АКБ 3 шт.x 9Ah | 84520
ИБП 220/380В | 8952 | SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Ah исп.E (SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3x9-E) ИБП 1350Вт,On-Line,синус,встр.АКБ 3x9Ah | 84520
ИБП 220/380В | 9904 | SKAT-UPS 1500-RACK-ON ИБП 1350 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 3 шт | 82900
ИБП 220/380В | 8752 | SKAT-UPS 1500-RACK-ON-3x9 ИБП 1350 Вт, On-Line, встр-е АКБ 3 шт.x 9Ah | 84520
ИБП 220/380В | 9905 | SKAT-UPS 1500-RACK-ON-E ИБП 1350 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 3 шт, 8xC13 | 82900
ИБП 220/380В | 457 | SKAT-UPS 1500/900 (SKAT-UPS 1500-LI-2x9) ИБП 220В 900Вт 2 АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я | 36420
ИБП 220/380В | 8990 | SKAT-UPS 160-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 160кВт, Online синусоида | 1951400
ИБП 220/380В | 526 | SKAT-UPS 20-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 18кВт, Online синусоида | 620600
ИБП 220/380В | 8983 | SKAT-UPS 20-3/3-ON-2x(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 18кВт, Online синусоида | 907200
ИБП 220/380В | 8991 | SKAT-UPS 200-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 200кВт, Online синусоида | 2416900
ИБП 220/380В | 8955 | SKAT-UPS 2000 RACK исп.E ИБП 1800 Вт, On-Line, 4 АКБ внешние, чистый синус, ток заряда 6 А | 97070
ИБП 220/380В | 490 | SKAT-UPS 2000 RACK источник питания 1800 Вт, 4 АКБ, чистый синус, ток заряда 6 А | 97070
ИБП 220/380В | 479 | SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah (SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4x9) ИБП 1800 Вт, On-Line, встр. АКБ 4 шт.x 9Ah | 102290
ИБП 220/380В | 8954 | SKAT-UPS 2000 RACK+4x9Ah исп.E (SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4x9-E) ИБП 1800 Вт, On-Line, вст-е АКБ 4x9Ah | 102290
ИБП 220/380В | 9906 | SKAT-UPS 2000-RACK-ON ИБП 1800 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 4 шт | 97070
ИБП 220/380В | 8754 | SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4x9 ИБП 1800 Вт, On-Line, встр. АКБ 4 шт.x 9Ah | 102290
ИБП 220/380В | 9907 | SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E ИБП 1800 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 4 шт, 8xC13 | 97070
ИБП 220/380В | 461 | SKAT-UPS 2000/1200 (SKAT-UPS 2000-LI-2x9) ИБП 220В 1200Вт 2 АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я | 43920
ИБП 220/380В | 527 | SKAT-UPS 30-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 27кВт, Online синусоида | 751330
ИБП 220/380В | 8984 | SKAT-UPS 30-3/3-ON-3х(20x9) трехфазный источник бесперебойного питания 27кВт, Online синусоида | 1108230
ИБП 220/380В | 493 | SKAT-UPS 3000 RACK ИБП 220В 50/60Гц 2700Вт 6 АКБ On-Line синусоида | 126300
ИБП 220/380В | 8957 | SKAT-UPS 3000 RACK исп.E ИБП 2700Вт, On-Line, 6 АКБ внешние, чистый синус, ток заряда 6 А | 126300
ИБП 220/380В | 483 | SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah (SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9) ИБП 2700 Вт, On-Line, встр. АКБ 6 шт.x 9Ah | 139340
ИБП 220/380В | 8956 | SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah исп.E (SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9-E) | 139340
ИБП 220/380В | 467 | SKAT-UPS 3000 SNMP-ON комплекс бесперебойного питания 220В 620х660х2030mm On-Line | 524140
ИБП 220/380В | 9908 | SKAT-UPS 3000-RACK-ON ИБП 2700 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 6 шт, 2хSchuko, 1хС19 | 126300
ИБП 220/380В | 8756 | SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9 ИБП 2700 Вт, On-Line, встр. АКБ 6 шт.x 9Ah | 139340
ИБП 220/380В | 9909 | SKAT-UPS 3000-RACK-ON-E ИБП 2700 Вт, online, синус,внешн. АКБ х 6 шт, 8xC13, 1хС19 | 126300
ИБП 220/380В | 453 | SKAT-UPS 3000/1800 (SKAT-UPS 3000-LI-4x9) ИБП 1800 Вт, с АКБ 9 Ач 4 шт, меандр. стаб-я напр-я | 52270
ИБП 220/380В | 528 | SKAT-UPS 40-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 36кВт, Online синусоида | 921420
ИБП 220/380В | 8985 | SKAT-UPS 40-3/3-ON-2x(30x9) трехфазный источник бесперебойного питания 36кВт, Online синусоида | 1201020
ИБП 220/380В | 447 | SKAT-UPS 50/40 источник питания 220 В, 50 ВА под АКБ 7 Ач модифицированный синус | 15570
ИБП 220/380В | 451 | SKAT-UPS 500/300-DIN-IN 220В 300Вт 1 АКБ 7Ач внутр. меандр стабилизация напряжения | 47390
ИБП 220/380В | 477 | SKAT-UPS 6 000-RACK-ON ИБП 220В 5,4кВт, 16 АКБ внешние On-Line синусоида ток заряда 10А | 255530
ИБП 220/380В | 8992 | SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON трехфазный источник бесперебойного питания 6кВт, Online синусоида | 365980
ИБП 220/380В | 8986 | SKAT-UPS 60-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 60кВт, Online синусоида | 1615110
ИБП 220/380В | 8998 | SKAT-UPS 600 AI ИБП 220В 360Вт 1АКБ 7Ач внутр. меандр. стаб-ция напр-я. 6 выходов | 12530
ИБП 220/380В | 986 | SKAT-UPS 600 IP65 ИБП 220В 450Вт 2 АКБ внешние. On-Line синусоида корпус | 95730
ИБП 220/380В | 449 | SKAT-UPS 600/350 (SKAT-UPS 600-LI-1x7) ИБП 220В 350Вт 1 АКБ 7Ач внутр. меандр. стабил-я напряжения | 15310
ИБП 220/380В | 478 | SKAT-UPS 6000-SNMP-ON комплекс бесперебойного питания, 5400Вт On-Line чистый синус | 698230
ИБП 220/380В | 8987 | SKAT-UPS 80-3/3-ON трехфазный источник бесперебойного питания 80кВт, Online синусоида | 2402040
ИБП 220/380В | 452 | SKAT-UPS 800 AI (SKAT-UPS 800-AI-LI-1x9) ИБП 220В 480Вт 1АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я. 6 вых | 18480
ИБП 220/380В | 8935 | SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9 ИБП 220В 480Вт дисплей 1АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-я напр-я. 6 вых | 19900
ИБП 220/380В | 8933 | SKAT-UPS 800-AID-IN-1x9-8 ИБП 220В 480Вт, LCD, АКБ 1x 9Ач,line interactive, мод.синус, 8хSchuko,2xUS | 20890
ИБП 220/380В | 454 | SKAT-UPS 800/400 (SKAT-UPS 800-LI-1x9) ИБП 220В 480 Вт 1 АКБ 9Ач внутр. меандр. стаб-ция напр-я | 19110
ИБП 220/380В | 446 | SKAT-UPS 800/500 DIN ИБП 220В 500Вт, отсек под 1 АКБ 17Ач, модиф. синус, крепление на DIN-рейку | 47450
ИБП 220/380В | 985 | SKAT-V.220AC-800VA исп.5 ИБП 220В 600Вт 2 АКБ внешние Off-Line синусоида корпус IP65 | 120040
ИБП 220/380В | 2158 | SNMP-модуль CX 504 для SKAT UPS-10000 RACK Мониторинг и управление по Ethernet | 33920
ИБП 220/380В | 2177 | SNMP-модуль CY 504 Мониторинг и управление по Ethernet | 33920
ИБП 220/380В | 2166 | SNMP-модуль DA 806 Мониторинг и управление по Ethernet | 37310
ИБП 220/380В | 2159 | SNMP-модуль DL 801 SKAT UPS-1000 RACK/10000 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet | 27210
ИБП 220/380В | 2169 | SNMP-модуль DU 803 SKAT UPS-1000-10000 RACK Мониторинг и упр-е по Ethernet | 27210
ИБП 220/380В | 12400 | TEPLOCOM-500+ 65 Maximum + TBS | 33390
ИБП 220/380В | 12401 | TEPLOCOM-500+100 Maximum + TBS | 38390
ИБП 220/380В | 12399 | TEPLOCOM-500+100 Optimum + TBS | 35390
ИБП 220/380В | 12403 | TEPLOCOM-500+120 Maximum + TBS | 40890
ИБП 220/380В | 12404 | TEPLOCOM-500+150 Maximum + TBS | 42390
ИБП 220/380В | 12405 | TEPLOCOM-500+200 Maximum + TBS | 49390
ИБП 220/380В | 12398 | TEPLOCOM-500+65 Optimum + TBS | 31190
ИБП 220/380В | 2168 | Кабель параллельного подключения для ИБП SKAT-UPS | 3570
ИБП 220/380В | 757 | Монтажный комплект для SKAT-UPS RACK | 7140
ИБП 220/380В | 2167 | Устройство сопряжения SKAT NetFeeler TW 3806 | 29710
ИБП Solar | 2412 | TEPLOCOM SOLAR-1500 многофункциональный инвертор 220В 1500ВА (1050Вт) | 54070
ИБП Solar | 2411 | TEPLOCOM SOLAR-800 многофункциональный инвертор 220В 800ВА (500Вт) | 36660
ИБП Teplocom | 4500 | SKAT-UPS 300T источник питания Line-Interactive 220В, 300ВА, работает от 1 внешней АКБ | 13900
ИБП Teplocom | 4501 | SKAT-UPS 500T источник питания Line-Interactive 220В, 500ВА, работает от 1 внешней АКБ | 14900
ИБП Teplocom | 4502 | SKAT-UPS 800T источник питания Line-Interactive 220В, 800ВА, работает от 1 внешней АКБ | 19900
ИБП Teplocom | 507 | Teplocom - 100+ источник питания offline 220В, 100ВА, корпус под АКБ 12 Ач | 14900
ИБП Teplocom | 495 | Teplocom - 250+ источник питания offline 220В, 250ВА, корпус под АКБ 40 Ач | 18000
ИБП Teplocom | 496 | Teplocom - 250+17 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 17 Ач | 20990
ИБП Teplocom | 497 | Teplocom - 250+26 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 26 Ач | 22190
ИБП Teplocom | 498 | Teplocom - 250+40 источник питания offline 220В, 250ВА, в комплекте с АКБ 40 Ач | 25506
ИБП Teplocom | 506 | Teplocom - 50+ источник питания online 220В 50ВА двойного преобраз. корпус под АКБ 7Ач | 10490
ИБП Teplocom | 517 | Teplocom - 500+ ИБП, внутренняя/внешняя АКБ, МП корпус, Line-Interactive синусоида | 23500
ИБП Teplocom | 518 | Teplocom - 500+40 в комплекте с АКБ 40Ач | 30456
ИБП Teplocom | 466 | Teplocom 1000 источник питания online 220В 1000ВА, работает от 2-х АКБ | 55330
ИБП Teplocom | 319 | Teplocom 600 источник питания, offline 220В, 600ВА, работает от 2 внешних АКБ | 26900
Котлы | 402 | SKAT E UPN 220/63A Устройство приоритета нагрузки | 2890
Котлы | 293 | SKAT E UPN 380/63А Устройство приоритета нагрузки | 5490
Котлы | 4057 | SKAT Gold Alum -12 Электрический прибор отопительный | 59000
Котлы | 4066 | SKAT Silver Alum -12 Электрический прибор отопительный | 42000
Котлы | 286 | SKAT SILVER StS-12 Электрический прибор отопительный 220/380В Р=12кВт Sотапл=120 кв.м нерж. ТЭН | 27500
Котлы | 285 | SKAT SILVER StS-6 Электрический прибор отопительный 220/380В Р=6кВт Sотапл=60 кв.м нерж. ТЭН | 23900
Котлы | 269 | Teplodom i-TRM SILVER - 12 Котел электрический Р=12кВт Uвх=380В Sотапл=120 кв.м | 29960
Котлы | 267 | Teplodom i-TRM SILVER - 6 Котел электрический Р=6кВт Uвх=220В Sотапл=60 кв.м | 24860
Котлы | 268 | Teplodom i-TRM SILVER - 9 Котел электрический Р=9кВт Uвх=220/380В Sотапл=90 кв.м | 27860
Котлы | 12391 | Комплект SKAT Silver StS-12 + SKAT E UPN 3800/63А | 30680
Котлы | 12390 | Комплект SKAT Silver StS-6 + SKAT E UPN 220/63А | 24915
Моллюск | 8833 | Mollusk-VR 12/1 источник питания 12В, 1А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 290
Моллюск | 8834 | Mollusk-VR 12/2 источник питания 12В, 2А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 360
Моллюск | 8835 | Mollusk-VR 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 490
Моллюск | 8836 | Mollusk-VR 12/4 источник питания 12В, 4А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 650
Моллюск | 8837 | Mollusk-VR 12/5 источник питания 12В, 5А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 830
Моллюск | 8838 | Mollusk-VR 12/6 источник питания 12В, 6А. Сетевой диапазон 110-245В провод с вилкой | 1050
Моллюск | 8830 | Mollusk-VRK 12/1 источник питания 12В, 1А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка | 280
Моллюск | 8831 | Mollusk-VRK 12/2 источник питания 12В, 2А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка | 330
Моллюск | 8832 | Mollusk-VRK 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 110-245В встр. вилка | 460
Моллюск | 858 | Моллюск 12-14/1,5 источник питания,12/14В, 1,5А. Сетевой диапазон 90-250В | 1590
Моллюск | 868 | Моллюск 12/1,5 источник питания 12В, 1,5А. Сетевой диапазон 90-250В корпус IP67 | 1360
Моллюск | 844 | Моллюск 12/10 IP20 DIN источник питания 12В, 10А. Сетевое U=170-240В. DIN-рейка | 4900
Моллюск | 873 | Моллюск 12/10 источник питания 12В, 10А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67 | 8530
Моллюск | 842 | Моллюск 12/3 IP20 DIN источник питания 12В, 3А. Сетевое U=100-240В. DIN-рейка | 2430
Моллюск | 866 | Моллюск 12/3 источник питания 12В, 3А. Сетевой диапазон 90-250В, корпус IP 67 | 2720
Моллюск | 843 | Моллюск 12/5 IP20 DIN источник питания 12В, 5А. Сетевое U=100-240В. DIN-рейка | 3750
Моллюск | 871 | Моллюск 12/5 источник питания 12В, 5А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67 | 3880
Моллюск | 872 | Моллюск 12/7 источник питания 12В, 7А. Сетевой диапазон 170-250В, корпус IP 67 | 5950
ПН | 650 | СКАТ ПН-12-1,5 преобразователь напряжения, вход 10-50 VDC, рег. выход 12-15В, 1,5А | 1910
ПН | 560 | СКАТ ПН-12/24-1,0 преобразователь напряжения, вход 10-14В, выход 24 VDC, ток 1А | 1910
ПН | 505 | СКАТ ПН-24АС/12-1,0 преобразователь напряжения, вход 19-27VАС, выход 12В, ток 1А | 1910
ПН | 158 | СКАТ УПН-01 преобразователь напряжения, вход 7-30В, выход 5/7,5/9/12/15В, ток 1,5А | 1910
Рапан | 144 | RAPAN-100 исп.V.8 источник питания 12В 10А 8 выходов по 0,5А и один 4А АКБ 26Ач | 10840
Рапан | 361 | ББП РАПАН-100 источник питания 12В, 10А, под АКБ 26Ач, защита АКБ и выхода | 9210
Рапан | 352 | ББП РАПАН-10П исп. 1.2 источник питания 12В 1А под АКБ 1,2Ач защита АКБ ток заряда 0,3А | 1390
Рапан | 212 | ББП РАПАН-150 источник питания 12В, 15А, под АКБ 40Ач, защита АКБ и выхода | 13460
Рапан | 354 | ББП РАПАН-20 источник питания 12В, 2А, корпус под АКБ 1х4,5-7 Ач защита АКБ | 1610
Рапан | 368 | ББП РАПАН-20П источник питания 12В, 2А, пластиковый корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ | 1470
Рапан | 364 | ББП РАПАН-24/1,5 источник питания 24В, 1,5А, под АКБ 4,5Ач, защита АКБ и выхода | 4770
Рапан | 365 | ББП РАПАН-24/3 источник питания 24В, 3А, под АКБ 7-12Ач, защита АКБ и выхода | 7070
Рапан | 366 | ББП РАПАН-24/5 источник питания 24В, 5А под АКБ 7-12Ач, защита АКБ и выхода | 10100
Рапан | 192 | ББП РАПАН-30 исп.2Х7 источник питания 12В 3А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ | 3530
Рапан | 211 | ББП РАПАН-30 источник питания 12В 3А, метал корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ | 2430
Рапан | 203 | ББП РАПАН-30П источник питания 12В, 3А, корпус под АКБ 1х7Ач, защита АКБ, ток заряда 0,1А | 1900
Рапан | 193 | ББП РАПАН-40 исп.2х7 источник питания 12В 4А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ | 4290
Рапан | 356 | ББП РАПАН-40 источник питания 12В 4А под АКБ 7 Ач защита АКБ ток заряда 0,5А | 2620
Рапан | 202 | ББП РАПАН-40П источник питания 12В 4А пластиковый корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ | 2500
Рапан | 194 | ББП РАПАН-50 исп.2x7 источник питания 12В 5А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ | 4310
Рапан | 372 | ББП РАПАН-50 источник питания 12В 5А металлический корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ | 3330
Рапан | 204 | ББП РАПАН-50П источник питания 12В 5А пластиковый корпус под АКБ 1х7 Ач защита АКБ | 2990
Рапан | 357 | ББП РАПАН-60 исп.26 источник питания 12В, 6А, под АКБ 26Ач, защита АКБ и выхода | 5030
Рапан | 359 | ББП РАПАН-60 источник питания 12В, 6А, метал корпус под АКБ 2х7 Ач, защита АКБ и выхода | 3980
Рапан | 205 | ББП РАПАН-60П источн питания 12В 6А пластиковый корпус под АКБ 7 Ач защита АКБ | 3430
Рапан | 198 | ББП РАПАН-80 исп. 26 блок питания 12В, 8А, металл корпус под АКБ 26 Ач защита АКБ | 8170
Рапан | 207 | ББП РАПАН-80 исп.2x7 источник питания 12В 8А метал корпус под АКБ 2х7 Ач защита АКБ | 7150
Рапан | 8711 | РАПАН-20 Li-ion | 2290
Свет | 2466 | RAPAN LT-30 Li-ion светильник аварийного освещения | 940
Свет | 2467 | RAPAN LT-60 Li-ion светильник аварийного освещения | 1380
Свет | 2499 | RAPAN LT-90 Li-ion светильник аварийного освещения | 2190
Свет | 2433 | Rapan PL-2W3H | 1790
Свет | 2408 | Rapan PL-40W1H | 4640
Свет | 2469 | Rapan PL-4W3H | 1990
Свет | 2470 | Rapan PL-7W3H | 2890
Свет | 2485 | SKAT LED-12VDC-2W-30A230 светильник светодиодный, 12В, 2Вт, 30 светодиодов, 200лм | 940
Свет | 2487 | SKAT LED-12VDC-6W-90A610 светильник светодиодный, 12В, 6Вт, 90 светодиодов, 450лм | 1990
Свет | 2454 | Skat LED-220 E27 IP54 светильник аварийного освещения, лампа Е27 с Li-Ion АКБ | 3930
Свет | 2455 | SKAT LED-220 E27 лампа аварийного освещения АКБ Li-ion 5 W, 6000 k, 350 лм, 3ч | 1630
Свет | 2450 | SKAT LT-2330 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 30 светодиодов, резерв 4/8ч, алюмин корпус | 2430
Свет | 2457 | SKAT LT-2360 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 60 светодиодов, резерв 3/6ч, алюмин корпус | 3090
Свет | 2468 | SKAT LT-2390 LED Li-Ion светильник аварийного освещения 90 светодиодов резерв 5/10ч, алюмин корпус | 4430
Свет | 2452 | Skat LT-301200-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,30 светодиодов,1200мАч | 2010
Свет | 2451 | Skat LT-301300-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,30 светодиодов,1200мАч | 2130
Свет | 2458 | Skat LT-60 Li-ion светильник аварийного освещения, 60 светодиодов, резерв 1,5/4ч | 2420
Свет | 2459 | SKAT LT-602400 LED Li-ion светильник аварийного осв-ния 60 свет-дов резерв 1,5/4ч | 2560
Свет | 2453 | Skat LT-902400-LED-Li-Ion светильник аварийного освещения,90 светодиодов,2400мАч | 4030
Свет | 8521 | SKAT-12 EXIT Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8545 | SKAT-12 LUX ЛЕСТН НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8695 | SKAT-12 LUX BLACK ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 850
Свет | 8553 | SKAT-12 LUX EXIT Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8550 | SKAT-12 LUX АВАР ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8560 | SKAT-12 LUX АВТОМАТ ВКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8561 | SKAT-12 LUX АВТОМАТ ОТКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8552 | SKAT-12 LUX ВХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8535 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8537 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8533 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8534 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8536 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8532 | SKAT-12 LUX ВЫХ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8541 | SKAT-12 LUX ВЫХОД ПРЯМО НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8540 | SKAT-12 LUX ВЫХОД ПРЯМО НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8548 | SKAT-12 LUX ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8559 | SKAT-12 LUX ГАЗ НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8558 | SKAT-12 LUX ГАЗ УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8551 | SKAT-12 LUX ЗАПАС ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8547 | SKAT-12 LUX ЛЕСТН НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8546 | SKAT-12 LUX ЛЕСТН НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8544 | SKAT-12 LUX ЛЕСТН НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 1060
Свет | 8543 | SKAT-12 LUX НАПРАВ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8542 | SKAT-12 LUX НАПРАВ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8555 | SKAT-12 LUX ПОЖАР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8557 | SKAT-12 LUX ПОРОШОК НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8556 | SKAT-12 LUX ПОРОШОК УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8562 | SKAT-12 LUX СТАНЦ ПОЖ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8539 | SKAT-12 LUX УКАЗ ДВЕРИ ЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8538 | SKAT-12 LUX УКАЗ ДВЕРИ ПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8549 | SKAT-12 LUX ЭВАКУАЦ ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 790
Свет | 8518 | SKAT-12 АВАР ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8528 | SKAT-12 АВТОМАТ ВКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8529 | SKAT-12 АВТОМАТ ОТКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8520 | SKAT-12 ВХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8503 | SKAT-12 ВЫХ НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8505 | SKAT-12 ВЫХ НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8501 | SKAT-12 ВЫХ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8502 | SKAT-12 ВЫХ НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8504 | SKAT-12 ВЫХ НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8500 | SKAT-12 ВЫХ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8509 | SKAT-12 ВЫХОД ПРЯМО НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8508 | SKAT-12 ВЫХОД ПРЯМО НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8516 | SKAT-12 ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 590
Свет | 8527 | SKAT-12 ГАЗ НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8526 | SKAT-12 ГАЗ УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8519 | SKAT-12 ЗАПАС ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8515 | SKAT-12 ЛЕСТН НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8513 | SKAT-12 ЛЕСТН НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8514 | SKAT-12 ЛЕСТН НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8512 | SKAT-12 ЛЕСТН НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8511 | SKAT-12 НАПРАВ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8510 | SKAT-12 НАПРАВ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8523 | SKAT-12 ПОЖАР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8525 | SKAT-12 ПОРОШОК НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8524 | SKAT-12 ПОРОШОК УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8530 | SKAT-12 СТАНЦ ПОЖ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8507 | SKAT-12 УКАЗ ДВЕРИ ЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8506 | SKAT-12 УКАЗ ДВЕРИ ПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8517 | SKAT-12 ЭВАКУАЦ ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8577 | SKAT-24 ЛЕСТН НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8585 | SKAT-24 EXIT Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8582 | SKAT-24 АВАР ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8592 | SKAT-24 АВТОМАТ ВКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8593 | SKAT-24 АВТОМАТ ОТКЛ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8584 | SKAT-24 ВХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8567 | SKAT-24 ВЫХ НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8569 | SKAT-24 ВЫХ НАЛЕВ ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8565 | SKAT-24 ВЫХ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8566 | SKAT-24 ВЫХ НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8568 | SKAT-24 ВЫХ НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8564 | SKAT-24 ВЫХ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8573 | SKAT-24 ВЫХОД ПРЯМО НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8572 | SKAT-24 ВЫХОД ПРЯМО НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8580 | SKAT-24 ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 590
Свет | 8591 | SKAT-24 ГАЗ НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8590 | SKAT-24 ГАЗ УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8583 | SKAT-24 ЗАПАС ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8579 | SKAT-24 ЛЕСТН НАЛЕВ ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8578 | SKAT-24 ЛЕСТН НАПР ВВЕРХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8576 | SKAT-24 ЛЕСТН НАПР ВНИЗ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8575 | SKAT-24 НАПРАВ НАЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8574 | SKAT-24 НАПРАВ НАПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8587 | SKAT-24 ПОЖАР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8589 | SKAT-24 ПОРОШОК НЕ ВХ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8588 | SKAT-24 ПОРОШОК УХОДИ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 8594 | SKAT-24 СТАНЦ ПОЖ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8571 | SKAT-24 УКАЗ ДВЕРИ ЛЕВ Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8570 | SKAT-24 УКАЗ ДВЕРИ ПР Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 770
Свет | 8581 | SKAT-24 ЭВАКУАЦ ВЫХОД Световой оповещатель охранно-пожарный (табло) | 680
Свет | 2401 | SKATLED-ELS UPS источник питания для систем аварийного освещения 12В, 4А, АКБ 7 Ач | 4990
Связь | 255 | Волна ББП-3/20 источник питания 12В, 3А от сети и 12В, 20А от АКБ 1х12-65 Ач | 20260
Связь | 258 | Волна ББП-5/30 источник питания 12В, 5А от сети и 12В, 30А от АКБ 1 х 26Ач | 22660
СКАТ | 288 | SKAT 12-4.0 TOP (СКАТ ИБП-12/4-12-TOP) источник питания, 12В, 4А, корпус для потолков | 11220
СКАТ | 583 | SKAT-12-1.0 DIN (СКАТ ИБП-12/1-DIN) источник питания 12В 1А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм | 2200
СКАТ | 596 | SKAT-12-2.0 DIN (СКАТ ИБП-12/2-DIN) источник питания 12В 2,3А АКБ внешн. 1х7-17Ач | 3540
СКАТ | 580 | SKAT-12-3.0 DIN (СКАТ ИБП-12/3-DIN) источник питания 12В 3А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм | 4440
СКАТ | 597 | SKAT-12-4.0 DIN (СКАТ ИБП-12/4-DIN) источник питания 12В 4А АКБ внешн. 1х17-26Ач | 5940
СКАТ | 586 | SKAT-12-6.0 DIN (СКАТ ИБП-12/6-DIN) источник питания 12В 6А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм | 7430
СКАТ | 587 | SKAT-12-8.0 DIN (СКАТ ИБП-12/8-DIN) источник питания 12В 8А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм | 8970
СКАТ | 595 | SKAT-12DC-1.0 Li-ion (СКАТ ИБП-12/1-3,2/Li-DIN) источник питания на Li-ion АКБ 52 | 9040
СКАТ | 598 | SKAT-24-1.0 DIN (СКАТ ИБП-24/1-DIN) источник питания 24В 1,3А АКБ внеш. 2х4,5-12Ач | 3590
СКАТ | 585 | SKAT-24-2.0 DIN (СКАТ ИБП-24/2-DIN) источник питания 24В 2А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм | 4420
СКАТ | 599 | SKAT-24-3.0 DIN (СКАТ ИБП-24/3-DIN) источник питания 24В 3А АКБ внешн. 1х12-17Ач | 7630
СКАТ | 589 | SKAT-24-4.0 DIN (СКАТ ИБП-24/4-DIN) источник питания 24В 4А АКБ внеш.12-17Ач | 9560
СКАТ | 887 | SKAT-V.1200DC-12KM (заказная позиция) ИБП 12 В, 12 А. ЖК дисплей, тестер АКБ. Корректор мощности | 119000
СКАТ | 885 | SKAT-V.2400DC-12KM (заказная позиция) ИБП 24 В, 12 А. ЖК дисплей, тестер АКБ. Корректор мощности | 151000
СКАТ | 2144 | SKAT-V.24DC-18 RACK (СКАТ ИБП-24/18-RACK) источник питания 24 18А термокомпенсация 2 внеш. АКБ 26-1 | 64810
СКАТ | 850 | СКАТ ИБП-12/18-2x40 (SKAT -V.12DC-18 исп. 5000) источник питания, 12В, 18А, 5 "ОК", корпус 2 АКБ 40 | 50140
СКАТ | 265 | СКАТ ИБП-12/2-6,4/Li-DIN | 12810
СКАТ | 852 | СКАТ ИБП-12/24-2x40 (SKAT -V.12DC-24 исп. 5000) источник питания, 12В, 24А, 5 "ОК", корпус 2 АКБ 40 | 58240
СКАТ | 600 | СКАТ ИБП-24/1-3,2Li-DIN источник питания 24В 1А, встроенная Li-ion АКБ, корпус на DIN рейку 35 мм | 12850
СКАТ | 857 | СКАТ ИБП-24/18-2x40 (SKAT -V.24DC-18 исп. 5000) источник питания, 24В, 18А, 5 "ОК", корпус 2 АКБ 40 | 58320
СКАТ | 90 | СКАТ-1200 (СКАТ ИБП-12/5-2x7) источник питания 12 В, 5А, корпус под АКБ 2х7Ач или 1х17Ач | 12700
СКАТ | 264 | СКАТ-1200 Li-ion (СКАТ ИБП-12/4-9,6/Li) источник питания, 12 В 4 А, встроенная Li-io | 21760
СКАТ | 49 | СКАТ-1200 И7 исп.1 (СКАТ ИБП-12/4-2x7) источник питания 12В 4А корпус АКБ 2x7 Ач или 1х17 Ач | 7890
СКАТ | 17 | СКАТ-1200А (СКАТ ИБП-12/1-1,2) источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1х1,2Ач С | 2530
СКАТ | 262 | СКАТ-1200А Li-ion (СКАТ ИБП-12/1-1,6/Li) источник питания, 12В 1А, встроенная Li-io | 8950
СКАТ | 34 | СКАТ-1200Б (СКАТ ИБП-12/2-7) источник питания 12В, 2А корпус пластик под АКБ 1х7Ач, СС ТР | 4120
СКАТ | 261 | СКАТ-1200Б Li-ion (СКАТ ИБП-12/2-6,4/Li) источник питания, 12В 2А, встроенная Li-io | 12350
СКАТ | 54 | СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2Х7) источник питания 12В, 2 А корпус под АКБ 2х7Ач СС ТР ПБ | 5740
СКАТ | 810 | СКАТ-1200Д исп.1 (СКАТ ИБП-12/3-7) источник питания 12В 3А корпус под АКБ 1х7Ач СС Т | 7380
СКАТ | 57 | СКАТ-1200Д исп.2 (СКАТ ИБП-12/5-2x17) источник питания 12В 5А корпус под АКБ 1х26 ил | 14500
СКАТ | 60 | СКАТ-1200И7 (СКАТ ИБП-12/5-2x12-П) источник питания 12В 5А корпус под АКБ 2х12Ач холодный | 12110
СКАТ | 63 | СКАТ-1200И7 исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/5-2x40) источник питания 12В, 5А, корпус под | 16430
СКАТ | 70 | СКАТ-1200М (СКАТ ИБП-12/3-2Х7) источник питания 12В 3А корпус под АКБ 2х7 Ач холодный пуск | 7910
СКАТ | 83 | СКАТ-1200М DIN (СКАТ ИБП-12/3-DIN) источник питания 12В 2,5А внешняя АКБ 7-12Ач холодн | 4870
СКАТ | 263 | СКАТ-1200М Li-ion (СКАТ ИБП-12/3-6,4/Li) источник питания, 12В 3А, встроенная Li-io | 18050
СКАТ | 45 | СКАТ-1200Р20 (СКАТ ИРП-12/5-26) источник питания 12В 5А от сети, 12В 10А и 20А от АКБ 1х17-26Ач | 15900
СКАТ | 24 | СКАТ-1200С (СКАТ ИБП-12/1-7) источник питания, 12В, 1А, корпус пластик под АКБ 1х7Ач, СС Т | 3060
СКАТ | 360 | СКАТ-1200Т исп. 12/20 (СКАТ ИРП-12/12 ) источник питания 12В 12А до 20А при наличии АКБ 1х17-250Ач | 32290
СКАТ | 95 | СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) источник питания 12В 6А корпус под АКБ 1х17Ач холодный пуск СС ТР ПБ | 16020
СКАТ | 98 | СКАТ-1200У исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/6,5-2x40) источник питания 12В, 6А, корпус под АКБ 2х40 Ач СС ТР | 18730
СКАТ | 100 | СКАТ-1200У2 (СКАТ ИБП-12/11-2x26) источник питания 12В 10А корпус под АКБ2х26Ач холодный пуск СС ТР | 32280
СКАТ | 105 | СКАТ-2400 (СКАТ ИБП-24/3-2x12) источник питания 24В 2,5А корпус под АКБ 2х12Ач холодный пуск СС ТР | 13160
СКАТ | 109 | СКАТ-2400 исп.6/10 (СКАТ ИРП-24/6) источник питания 24В 6А и до 10А при наличии АКБ 2х17-250Ач | 32280
СКАТ | 65 | СКАТ-2400И7 (СКАТ ИБП-24/5-2х12) источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2х12Ач | 17260
СКАТ | 67 | СКАТ-2400И7 исп.5000 (СКАТ ИБП-24/4,5-2x40) источник питания 24В 4,5А корпус под АКБ 2х40 Ач СС ТР | 18690
СКАТ | 75 | СКАТ-2400М (СКАТ ИБП-24/1,5-2x7) источник питания 24В 1,5А корпус под АКБ 2х7Ач | 7690
СКАТ | 84 | СКАТ-2400М DIN (СКАТ ИБП-24/1,5-DIN) источник питания 24В 1,3А 2 внешн. АКБ 4,5-7Ач хол. пуск СС ТР | 7160
СКАТ | 50 | СКАТ-2400Р20 (СКАТ ИРП-24/3,5-2x17) источник питания 24В 3,5А от сети, 24В 10А и 20А от АКБ 2х17-26 | 20250
СКАТ | 110 | СКАТ-2412 (СКАТ ИБП-24(12)/3(0,5)-2х12 источник питания 24В 3А/12В 0,5А корпус под АКБ 2х12Ач холод | 14960
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 9100 | SKAT ST-10000 LED стабилизатор сетевого напряжения | 52000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 710 | SKAT ST-10000 стабилизатор сетевого напряжения 5 ступеней | 43900
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 9101 | SKAT ST-15000 LED стабилизатор сетевого напряжения | 56500
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 740 | SKAT ST-15000 стабилизатор сетевого напряжения 5 ступеней | 51900
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 9102 | SKAT ST-20000 LED стабилизатор сетевого напряжения | 67500
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 8898 | SKAT ST-20000 LV стабилизатор сетевого напряжения автоматический | 78000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 744 | SKAT ST-20000 стабилизатор сетевого напряжения 5 ступеней | 57900
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 9103 | SKAT ST-30000 LED стабилизатор сетевого напряжения | 78000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 8999 | SKAT ST-30000 стабилизатор сетевого напряжения 5 ступеней | 67900
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 779 | Skat STL 10000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В 10000 ВА, Uвх. 120-280 В | 65500
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 707 | Skat STL 10000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней | 64400
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 708 | Skat STL 15000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней | 71200
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 784 | Skat STL 20000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В, 20000 ВА, Uвх. 120-280 | 83600
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 709 | Skat STL 20000 стабилизатор сетевого напряжения 9 ступеней | 82500
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 781 | Skat STP 10000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В 10000 ВА, Uвх. 120-280 В | 71200
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 712 | Skat STP 10000 стабилизатор сетевого напряжения 16 ступеней | 70000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 789 | Skat STP 20000 исп. Н, стабилизатор сетевого напряжения, настенный, 220 В, 20000 ВА, Uвх. 120-280 | 89300
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 714 | Skat STP 20000 стабилизатор сетевого напряжения 16 ступеней | 88200
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 761 | Teplodom STL 10000 настенный стаб 220 В 10000 ВА, Uвх. 120-280 В, 9 ступеней, 7% | 58000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 760 | Teplodom STL 5000 настенный стаб 220 В, 5000 ВА, Uвх. 120-280 В, 9 ступеней, 7% | 43000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 763 | TEPLODOM STL-20000, настенный стаб 220 В, 20000 ВА, Uвх. 120-280 В, 9 ступеней, 7% | 74000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 764 | Teplodom STP 5000 настенный стаб 220 В, 5000 ВА, Uвх. 120-280 В, 16 ступеней, 3,5% | 48000
Стабилизаторы Skat, Teplodom | 791 | Байпас SKAT ST BYPASS 220/63А RV | 4200
Стабилизаторы Teplocom | 575 | SKAT ST-555 SMART система безопасности газового котла | 17500
Стабилизаторы Teplocom | 321 | Teplocom GF устройство сопряжения 220В 200ВА выполняет гальваническую развязку | 8550
Стабилизаторы Teplocom | 332 | Teplocom ST-1300 исп.5 стабилизатор сетевого напряжения уличный 220В, 1300ВА | 11450
Стабилизаторы Teplocom | 693 | Teplocom ST-1515 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 1515ВА, Uвх. 145 - 260 В | 9100
Стабилизаторы Teplocom | 554 | Teplocom ST-222/500 стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 222 ВА, Uвх. 145-260 В | 4900
Стабилизаторы Teplocom | 557 | Teplocom ST-222/500-И стабилизатор сетевого напряжения 220В, 222ВА,Uвх.145-260В,индикация | 7100
Стабилизаторы Teplocom | 555 | Teplocom ST-555 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 555ВА, Uвх. 145-260 В | 6700
Стабилизаторы Teplocom | 558 | Teplocom ST-555-И стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 555 ВА, Uвх.145-260В, индикация | 8500
Стабилизаторы Teplocom | 329 | Teplocom ST-888 стабилизатор сетевого напряжения 220В, 888ВА, Uвх. 145-260 В | 7200
Стабилизаторы Teplocom | 559 | Teplocom ST-888-И стабилизатор сетевого напряжения 220 В, 888 ВА, Uвх.145-260В, индикация | 9200
Стабилизаторы напряжения RAPAN | 8900 | RAPAN ST-1000 стабилизатор сетевого напряжения, 1000ВА, Uвх. 100-260 В | 4500
Стабилизаторы напряжения RAPAN | 8904 | RAPAN ST-10000 стабилизатор сетевого напряжения, 10000 ВА, Uвх. 100-260 В | 18500
Стабилизаторы напряжения RAPAN | 8901 | RAPAN ST-2000 стабилизатор сетевого напряжения, 2000ВА, Uвх. 100-260 В | 5600
Стабилизаторы напряжения RAPAN | 8902 | RAPAN ST-3000 стабилизатор сетевого напряжения, 3000ВА, Uвх. 100-260 В | 9500
Стабилизаторы напряжения RAPAN | 8903 | RAPAN ST-5000 стабилизатор сетевого напряжения, 5000ВА, Uвх. 100-260 В | 10600
Телекоммуникационные шкафы | 4478 | SKAT TB Cable 30/4 Набор кабелей заземления (30см - 4 шт, набор: гайка, шайба - 8 шт) | 1380
Телекоммуникационные шкафы | 4472 | SKAT TB Entry-B Щеточный ввод, черный | 880
Телекоммуникационные шкафы | 4471 | SKAT TB Entry-G Щеточный ввод, серый | 880
Телекоммуникационные шкафы | 4450 | SKAT TB Fan 2-G-TOP Вентиляторный модуль на 2 элемента потолочный, серый | 3780
Телекоммуникационные шкафы | 4480 | SKAT TB Fan 2/600-B-TOP Вентиляторный модуль на 2 элемента потолочный для напольных шкафов с глубин | 4350
Телекоммуникационные шкафы | 4481 | SKAT TB Fan 4/800-B-TOP Вентиляторный модуль на 4 элемента потолочный для напольных шкафов с глубин | 7600
Телекоммуникационные шкафы | 4479 | SKAT TB Ground 19" шина медная для заземления | 3210
Телекоммуникационные шкафы | 4473 | SKAT TB Light 150-G Панель освещения 19", кабель 1,5м, серая | 3810
Телекоммуникационные шкафы | 4476 | SKAT TB Mounting kit 16 Комплект крепежа винт+шайба+гайка M6x16 | 40
Телекоммуникационные шкафы | 4477 | SKAT TB Org DIN-B Органайзер для автоматических выключателей c DIN рейкой, черный | 3060
Телекоммуникационные шкафы | 4464 | SKAT TB Org R-B Кабельный органайзер кольцо 90х60 мм, черный | 160
Телекоммуникационные шкафы | 4463 | SKAT TB Org R-G Кабельный органайзер кольцо 90х60 мм, серый | 160
Телекоммуникационные шкафы | 4466 | SKAT TB Org R5/45-B Кабельный органайзер 19", 5 колец 45 мм, черный | 860
Телекоммуникационные шкафы | 4465 | SKAT TB Org R5/45-G Кабельный органайзер 19", 5 колец 45 мм, серый | 810
Телекоммуникационные шкафы | 4469 | SKAT TB Panel 1U-B Панель заглушка 19" 1U, черная | 290
Телекоммуникационные шкафы | 4467 | SKAT TB Panel 1U-G Панель заглушка 19" 1U, серая | 290
Телекоммуникационные шкафы | 4470 | SKAT TB Panel 2U-B Панель заглушка 19" 2U, черная | 470
Телекоммуникационные шкафы | 4468 | SKAT TB Panel 2U-G Панель заглушка 19" 2U, серая | 470
Телекоммуникационные шкафы | 4461 | SKAT TB Rails H600-B Усиленные направляющие 19" для шкафов 600 мм, черные | 1010
Телекоммуникационные шкафы | 4462 | SKAT TB Rails H800-B Усиленные направляющие 19" для шкафов 800 мм, черные | 1510
Телекоммуникационные шкафы | 4452 | SKAT TB Shelf 600-B Стационарная полка 19" для шкафа 600мм, черная | 1720
Телекоммуникационные шкафы | 4453 | SKAT TB Shelf 800-B Стационарная полка 19" для шкафа 800мм, черная | 2600
Телекоммуникационные шкафы | 4482 | SKAT TB Shelf D450-G Стационарная полка 19" глубиной 450мм, серая | 1500
Телекоммуникационные шкафы | 4483 | SKAT TB Shelf D600-G Стационарная полка 19" глубиной 600мм, серая | 2250
Телекоммуникационные шкафы | 4457 | SKAT TB Shelf F350-B Полка переднего крепления 19'' 350 мм, черная | 1830
Телекоммуникационные шкафы | 4456 | SKAT TB Shelf F350-G Полка переднего крепления 19'' 350 мм, серая | 1830
Телекоммуникационные шкафы | 4454 | SKAT TB Shelf H600-B Усиленная стационарная полка 19" для шкафа 600мм, черная | 2620
Телекоммуникационные шкафы | 4455 | SKAT TB Shelf H800-B Усиленная стационарная полка 19" для шкафа 800мм, черная | 3170
Телекоммуникационные шкафы | 4458 | SKAT TB Shelf P450-B Выдвижная полка 19" для шкафов 450 мм, черная | 2170
Телекоммуникационные шкафы | 4459 | SKAT TB Shelf P600-B Выдвижная полка 19" для шкафов 600 мм, черная | 2740
Телекоммуникационные шкафы | 4460 | SKAT TB Shelf P800-B Выдвижная полка 19" для шкафов 800 мм, черная | 4040
Телекоммуникационные шкафы | 4493 | SKAT TB Shelf S600-B Усиленная (200кг) стационарная полка 19" для шкафа 600мм, черная | 5580
Телекоммуникационные шкафы | 4484 | SKAT TB Shelf S800-B Усиленная (200кг) стационарная полка 19" для шкафа 800мм, черная | 5880
Телекоммуникационные шкафы | 4451 | SKAT TB TS Термостат для телекомуникационных шкафов | 2440
Телекоммуникационные шкафы | 4474 | SKAT TB Wheel Роликовая опора | 1070
Телекоммуникационные шкафы | 4475 | SKAT TB Wheel L Роликовая опора с тормозом | 1220
Телекоммуникационные шкафы | 4415 | SKAT TB-12W645FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600х450х635мм, дверь металлическая | 16020
Телекоммуникационные шкафы | 4414 | SKAT TB-12W645GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600х450х635мм, дверь стеклянная | 17460
Телекоммуникационные шкафы | 4423 | SKAT TB-12W660FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600х600х635мм, дверь металлическая | 17320
Телекоммуникационные шкафы | 4422 | SKAT TB-12W660GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 12U 600х600х635мм, дверь стеклянная | 18710
Телекоммуникационные шкафы | 4417 | SKAT TB-15W645FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600х450х770мм, дверь металлическая | 17100
Телекоммуникационные шкафы | 4416 | SKAT TB-15W645GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600х450х770мм, дверь стеклянная | 18860
Телекоммуникационные шкафы | 4425 | SKAT TB-15W660FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600х600х770мм, дверь металлическая | 19230
Телекоммуникационные шкафы | 4424 | SKAT TB-15W660GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 15U 600х600х770мм, дверь стеклянная | 20990
Телекоммуникационные шкафы | 4400 | SKAT TB-22R660GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 22U 600х600мм, дверь стеклянная | 37840
Телекоммуникационные шкафы | 4401 | SKAT TB-22R660PF-B Шкаф напольный универсальный серверный 22U 600х600мм, дверь перфорированная | 39730
Телекоммуникационные шкафы | 4402 | SKAT TB-22R680GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 22U 600х800мм, дверь стеклянная | 46490
Телекоммуникационные шкафы | 4403 | SKAT TB-22R680PF-B Шкаф напольный универсальный серверный 22U 600х800мм, дверь перфорированная | 48820
Телекоммуникационные шкафы | 4404 | SKAT TB-32R660GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 32U 600х600мм, дверь стеклянная | 51100
Телекоммуникационные шкафы | 4405 | SKAT TB-32R680GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 32U 600х800мм, дверь стеклянная | 54890
Телекоммуникационные шкафы | 4406 | SKAT TB-42R660GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 42U 600х600мм, дверь стеклянная | 55110
Телекоммуникационные шкафы | 4426 | SKAT TB-42R660PF-B Шкаф напольный универсальный серверный 42U 600х600мм дверь перфорированная | 57850
Телекоммуникационные шкафы | 4409 | SKAT TB-42R680GF-B Шкаф напольный универсальный серверный 42U 600х800мм, дверь стеклянная | 61790
Телекоммуникационные шкафы | 4408 | SKAT TB-42R680PF-B Шкаф напольный универсальный серверный 42U 600х800мм, дверь перфорированная | 64880
Телекоммуникационные шкафы | 4411 | SKAT TB-6W645FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 6U 600х450х370мм, дверь металлическая | 13360
Телекоммуникационные шкафы | 4410 | SKAT TB-6W645GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 6U 600х450х370мм, дверь стеклянная | 13080
Телекоммуникационные шкафы | 4419 | SKAT TB-6W660FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 6U 600х600х370мм, дверь металлическая | 13490
Телекоммуникационные шкафы | 4418 | SKAT TB-6W660GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 6U 600х600х370мм, дверь стеклянная | 14170
Телекоммуникационные шкафы | 4413 | SKAT TB-9W645FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 9U 600х450х500мм, дверь металлическая | 14110
Телекоммуникационные шкафы | 4412 | SKAT TB-9W645GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 9U 600х450х500мм, дверь стеклянная | 14240
Телекоммуникационные шкафы | 4421 | SKAT TB-9W660FF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 9U 600х600х500мм, дверь металлическая | 15320
Телекоммуникационные шкафы | 4420 | SKAT TB-9W660GF-G Шкаф настенный телекоммуникационный 9U 600х600х500мм, дверь стеклянная | 16350
Теплый дом | 2501 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-1,0 1м, 17Вт | 2400
Теплый дом | 2508 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-10,0 10м 170Вт | 8070
Теплый дом | 2526 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-2,0 2м, 34Вт | 3400
Теплый дом | 2503 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-3,0 3м, 51Вт | 3890
Теплый дом | 2504 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-4,0 4м, 68Вт | 3960
Теплый дом | 2505 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-5,0 5м, 85Вт | 4380
Теплый дом | 2506 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-6,0 6м 102Вт | 5150
Теплый дом | 2507 | Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP-8,0 8м 136Вт | 6180
Теплый дом | 4241 | Нагревательный кабель SKAT HT-105-2100 | 11184
Теплый дом | 4233 | Нагревательный кабель SKAT HT-11-200 | 3016
Теплый дом | 4234 | Нагревательный кабель SKAT HT-15-300 | 3408
Теплый дом | 4235 | Нагревательный кабель SKAT HT-21-400 | 3720
Теплый дом | 4236 | Нагревательный кабель SKAT HT-28-550 | 4176
Теплый дом | 4237 | Нагревательный кабель SKAT HT-41-800 | 5032
Теплый дом | 4232 | Нагревательный кабель SKAT HT-5-110 | 2360
Теплый дом | 4238 | Нагревательный кабель SKAT HT-51-1000 | 5848
Теплый дом | 4239 | Нагревательный кабель SKAT HT-63-1300 | 7656
Теплый дом | 4240 | Нагревательный кабель SKAT HT-79-1600 | 8224
Теплый дом | 4216 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-0,5-80 | 1750
Теплый дом | 4200 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-0,5-90 PRO | 2790
Теплый дом | 4217 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,0-160 | 1990
Теплый дом | 4201 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,0-180 PRO | 3390
Теплый дом | 4218 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,5-240 | 2646
Теплый дом | 4202 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-1,5-270 PRO | 4990
Теплый дом | 4229 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-10,0-1600 | 10128
Теплый дом | 4213 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-10,0-1800 PRO | 15590
Теплый дом | 4219 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,0-320 | 3227
Теплый дом | 4203 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,0-360 PRO | 5790
Теплый дом | 4220 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,5-400 | 3665
Теплый дом | 4204 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-2,5-450 PRO | 6490
Теплый дом | 4221 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-3,0-480 | 4172
Теплый дом | 4245 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-3,0-540 PRO | 7190
Теплый дом | 4223 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-4,0-640 | 5117
Теплый дом | 4247 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-4,0-720 PRO | 8890
Теплый дом | 4224 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-5,0-800 | 6106
Теплый дом | 4208 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-5,0-900 PRO | 10390
Теплый дом | 4209 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-6,0-1080 PRO | 11290
Теплый дом | 4225 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-6,0-960 | 6802
Теплый дом | 4226 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-7,0-1120 | 7230
Теплый дом | 4210 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-7,0-1260 PRO | 12490
Теплый дом | 4227 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-8,0-1280 | 8018
Теплый дом | 4211 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-8,0-1440 PRO | 13490
Теплый дом | 4228 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-9,0-1440 | 8619
Теплый дом | 4212 | Нагревательный мат SKAT HT MAT-9,0-1620 PRO | 14990
Теплый дом | 811 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-0,5-80 Вт | 1750
Теплый дом | 809 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-1,0 - 160 Вт | 1990
Теплый дом | 808 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-1,5 - 240 Вт | 2646
Теплый дом | 796 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-10,0 - 1600 Вт | 10128
Теплый дом | 830 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-12,0 - 1920 Вт | 12292
Теплый дом | 831 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-15,0 - 2400 Вт | 15485
Теплый дом | 807 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-2,0 - 320 Вт | 3227
Теплый дом | 806 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-2,5 - 400 Вт | 3665
Теплый дом | 804 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-3,0 - 480 Вт | 4172
Теплый дом | 829 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-3,5 - 560 Вт | 4440
Теплый дом | 803 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-4,0 - 640 Вт | 5117
Теплый дом | 802 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-5,0 - 800 Вт | 6106
Теплый дом | 801 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-6,0 - 960 Вт | 6802
Теплый дом | 799 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-7,0 - 1120 Вт | 7230
Теплый дом | 798 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-8,0 - 1280 Вт | 8018
Теплый дом | 797 | Нагревательный мат TEPLOCOM МНД-9,0 - 1440 Вт | 8619
Теплый дом | 928 | Программируемый термостат для теплого пола Teplocom TSF-Prog/LUX | 7830
Теплый дом | 2824 | Стенд демонстрационный Теплый пол
Теплый дом | 4018 | Терморегулятор электронный для теплого пола RTC 70.26 220В/16A | 1530
Теплый дом | 919 | Термостат для электрического теплого пола Teplocom TSF-220/16A | 2760
Теплый дом | 921 | Термостат для электрического теплого пола Teplocom TSF-Prog-220/16A | 5490
Теплый дом | 828 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-105-2100 Вт, площадь 14-20 м2 | 11184
Теплый дом | 817 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-11-200 Вт, площадь 1,1-1,7 м2 | 3016
Теплый дом | 818 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-15-300 Вт, площадь 1,7-2,4 м2 | 3408
Теплый дом | 819 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-21-400 Вт, площадь 2,4-3,3 м2 | 3720
Теплый дом | 821 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-28-550 Вт, площадь 3,2-4,6 м2 | 4176
Теплый дом | 823 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-41-800 Вт, площадь 4,7-6,7 м2 | 5032
Теплый дом | 816 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-5-110 Вт, площадь 0,65-1,1 м2 | 2360
Теплый дом | 824 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-51-1000 Вт, площадь 5,9-8,3 м2 | 5848
Теплый дом | 826 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-63-1300 Вт, площадь 7,6-10,8 м2 | 7656
Теплый дом | 827 | Универсальная нагревательная секция TEPLOCOM НК-79-1600 Вт, площадь 9,4-13,3 м2 | 8224
Термошкафы | 748 | Козырек дождезащитный 400х250 для СКАТ ШТ-5425 всех модификаций, сталь 1,5 мм. | 8820
Термошкафы | 749 | Козырек дождезащитный 600х250 для СКАТ ШТ-6625 всех модификаций, сталь 1,5 мм. | 6390
Термошкафы | 747 | Козырек дождезащитный 600х300 для СКАТ ШТ-8630 и 12630 всех модификаций ст 1,5 мм. | 7130
Термошкафы | 750 | Личинка замка для шкафов СКАТ ШТ в комплекте с индивидуальным ключом, металл | 5580
Термошкафы | 860 | СКАТ ШТ 5424П Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 500х400х240мм, корпус IP56 | 39300
Термошкафы | 726 | СКАТ ШТ-12630 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ШхВхГ 600х1200х300мм, корпус IP66 | 80800
Термошкафы | 732 | СКАТ ШТ-12630A Шкаф термостатированный Imax=5А 600х1200х300мм, -65°C...+50°C IP66 | 91400
Термошкафы | 733 | СКАТ ШТ-12630АВ Шкаф с вентиляцией Imax=5А 600х1200х300мм, -65°C...+50°C IP54 | 110900
Термошкафы | 727 | СКАТ ШТ-3415А Шкаф термостатированный Imax=5А 300х400х150мм, -65°C...+50°C, IP66 | 28300
Термошкафы | 724 | СКАТ ШТ-5425 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 500х400х250мм, корпус IP66 | 38200
Термошкафы | 728 | СКАТ ШТ-5425А Шкаф термостатированный Imax=5А 400х510х260мм, -65°C...+50°C, IP66 | 44800
Термошкафы | 719 | СКАТ ШТ-5425АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 58400
Термошкафы | 723 | СКАТ ШТ-6625 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 600х600х250мм, корпус IP66 | 49800
Термошкафы | 729 | СКАТ ШТ-6625А Шкаф термостатированный Imax=5А 600х600х250мм, -65°C...+50°C, IP66 | 56200
Термошкафы | 720 | СКАТ ШТ-6625АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 73300
Термошкафы | 861 | СКАТ ШТ-7525П Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 700х500х250мм, корпус IP56 | 51300
Термошкафы | 877 | СКАТ ШТ-8626П Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 800х600х260мм, корпус IP56 | 61700
Термошкафы | 725 | СКАТ ШТ-8630 Шкаф термостатированный, Imax=5А, ВхШхГ 800х600х300мм, корпус IP66 | 58100
Термошкафы | 731 | СКАТ ШТ-8630А Шкаф термостатированный Imax=5А 600х800х300мм, -65°C...+50°C, IP66 | 68600
Термошкафы | 730 | СКАТ ШТ-8630АВ термостатированный Imax=5А вентиляция, УХЛ 1, -65°C...+50°C, IP54 | 82900
Улица | 883 | SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5 источник питания, 12В, 2А, рег.выход 5-9В, 25ВА | 15130
Улица | 854 | SKAT-V.12DC-18 исп.5М уличн. 12В 18А внешняя АКБ26-200Ач регулируемый ток заряда | 57840
Улица | 849 | SKAT-V.24/48DC-18 исп.5М улич.источник питания выход 24V 18А и 48V 3А DC внеш. АКБ | 77320
Улица | 851 | SKAT-V.24DC-18 исп.5M источник питания, 24В, 18А, 5 "ОК", 2 внешние АКБ 17-250Ач | 73590
Улица | 572 | SKAT-VN.24/27АС исп.5 источник питания, сетевой, выходы 24VAC и 27VAC, ток 5А | 13910
Улица | 574 | SKAT-VN.24AC/2А исп.5 Источник питания не бесперебойный, выход 24VAC, ток 2А, IP56 | 8790
Улица | 296 | АО 2/100 исп.5М Аккумуляторный отсек, IP65, замок с ключем, для АКБ до 120 Ач | 43540
Улица | 298 | АО 2/40 исп.5М аккумуляторный отсек для двух термостатов 12В 40Ач 400х500х225 | 31250
Улица | 120 | СКАТ-1200 исп.5 источник питания, 12В, 4А, термостат АКБ 12Ач, защита АКБ выхода | 20240
Улица | 121 | СКАТ-1200 исп.6 источник питания, 12В, 4А, термостат 12Ач, защита, доп.оборуд-е | 27390
Улица | 122 | СКАТ-2400 исп.5 источник питания, 24В, 4А, термостат 2х12Ач, защита АКБ, выхода | 29670
Улица | 132 | Термостат АКБ-12/12Ач Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 1 А | 17350
Улица | 133 | Термостат АКБ-12/26Ач Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 2 А | 31800
Улица | 129 | Термостат АКБ-12/40Ач Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 2 А | 44360
Улица | 130 | Термостат АКБ-12/7Ач Обеспечивает работу АКБ до -40°С. Ток потребления 1 А | 9450