## Для РФ c 01.01.26
КОНТРОЛЛЕРЫ
№ | Наименование | Цена
1 | Сетевой контроллер Sigur E2 | по запросу
Поддержка управления до 2 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet. Установка на DIN-рейку, охранные функции, поддержка сетевых протоколов DHCP и SNMP, OSDP для подключения считывателей.
2 | Сетевой контроллер Sigur E4 | по запросу
Поддержка управления до 4 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet. Установка на DIN-рейку, охранные функции, поддержка сетевых протоколов DHCP и SNMP, OSDP для подключения считывателей.
3 | Сетевой контроллер Sigur E510 | 49980
Поддержка управления до 4 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet. Поддержка сетевых протоколов DHCP, SNMP.
4 | Сетевой контроллер Sigur E510 UPS | 70380
Контроллер СКУД в металлическом корпусе с установленным блоком питания. Поддержка управления до 4 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet, поддержка SNMP и SSL/TLS-шифрования данных.
5 | Сетевой контроллер E210 EMB | 29580
Контроллер СКУД для задач малого и среднего бизнеса с поддержкой управления до 2 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet.
6 | Сетевой контроллер E210 UPS | 39780
Контроллер СКУД для задач малого и среднего бизнеса с поддержкой управления до 2 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet. Решение поставляется в металлическом корпусе с установленным блоком питания.
СЧИТЫВАТЕЛИ
№ | Наименование
7 | Считыватель Sigur MR100 Lite (MR1) | 21318
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, банковским картам МИР, Visa и MasterCard.
8 | Считыватель Sigur MR100 (MR1 BLE) | 28968
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, банковским картам МИР, Visa и MasterCard, а также смартфону под управлением Android или iOS. Гибкая настройка световой (RGB) и звуковой (загрузка собственных мелодий) индикации.
9 | Считыватель Sigur MR100 Multi | по запросу
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, банковским картам МИР, Visa и MasterCard, картам формата EM Marine, а также смартфону под управлением Android или iOS. Гибкая настройка световой (RGB) и звуковой (загрузка собственных мелодий) индикации.
10 | Считыватель Sigur MR100 v.2 Lite | 22338
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, Em-Marine, банковским картам МИР, Visa и MasterCard.
11 | Считыватель Sigur MR100 v.2 | 29988
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, Em-Marine, банковским картам МИР, Visa и MasterCard, а также смартфону под управлением Android или iOS. Гибкая настройка световой (RGB) и звуковой (загрузка собственных мелодий) индикации.
12 | Считыватель MR100 v.2 Pro
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, Em-Marine, банковским картам МИР, Visa и MasterCard, а также смартфону под управлением Android или iOS. Гибкая настройка световой (RGB) и звуковой (загрузка собственных мелодий) индикации.
13 | Считыватель Sigur MR100 USB | 32640
Защищенная идентификация по картам формата Mifare, банковским картам МИР, Visa и MasterCard.
14 | Считыватель Sigur MK100
| Защищенная идентификация по картам формата Mifare, банковским картам МИР, Visa и MasterCard. | 35700
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование
15 | Терминал УРВ Sigur E100 | 33252
Фиксация фактов приходов и уходов сотрудников на рабочие места без использования исполнительных механизмов. Встроенные считыватели карт EM Marine. Интерфейс связи Ethernet.
16 | Терминал УРВ Sigur E100 MF | 37332
Фиксация фактов приходов и уходов сотрудников на рабочие места без использования исполнительных механизмов. Встроенные считыватели карт Mifare. Интерфейс связи Ethernet.
17 | Блок питания Sigur UPS 12V36W-5 | 40800
Обеспечение бесперебойной работы СКУД
18 | Преобразователь интерфейса Sigur Orion (Modbus - Ethernet) | 43554
Позволяет подключить к серверу Sigur линию устройств ИСО Орион (ОПС Болид).
19 | Преобразователь интерфейса Sigur Rubezh (Modbus - Ethernet) | 43554
20 | Позволяет подключить к серверу Sigur линию устройств ОПС Рубеж.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№ | Наименование | Цена, руб,
НДС не облагается
21 | Программное обеспечение SIGUR Standard | бесплатно
Базовый пакет для небольших объектов: до 100 идентификаторов, 10 точек доступа, управление доступом, наблюдение за системой, отчёты, уведомления.
22 | Программное обеспечение SIGUR Standard+ | 100000
Расширенный базовый пакет: до 1000 идентификаторов с возможностью расширения, неограниченное число точек доступа, учет рабочего времени, интеграция с 1С и другими системами через ODBC, шаблоны пропусков и их печать, возможность расширения пакета интеграциями с биометрическими устройствами и домофонами.
23 | Программное обеспечение SIGUR Расширение лицензии на 1 000 идентификаторов (доступно для Standard+) | 20000
24 | Программное обеспечение SIGUR Pro | 500000
Профессиональный пакет для крупных объектов: до 5000 идентификаторов с возможностью расширения, неограниченное число точек доступа, использование мобильных терминалов, REST API, автоматизация реакций системы на события, возможность расширения пакета интеграциями.
25 | Программное обеспечение SIGUR Расширение лицензии на 5 000 идентификаторов (доступно для Pro) | 100000
26 | Программное обеспечение SIGUR Enterprise | по запросу
Корпоративный пакет, индивидуальный состав системы: ролевая модель операторов с наследованием, возможность расширения системы для управления филиалами через Центральный сервер, возможность подключения аутентификации через SSO.
27 | Программное обеспечение SIGUR Расширение лицензии на 10 000 идентификаторов (доступно для Enterprise) | по запросу
28 | Программное обеспечение SIGUR Модуль патрулирования (доступно для Pro и выше) | по запросу
29 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 АРМ "Терминал" в управлении посетителями (доступно для Pro и выше) | по запросу
30 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 мобильного терминала для регистрации проходов (Offline режим) (доступно для Pro и выше) | 32100
31 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование штрихкодов до 10 000 шт. (доступно для Standard+ и выше) | по запросу
32 | Программное обеспечение Sigur Школа | 38610
Специальная версия ПО. Позволяет организовать контроль доступа в небольших учебных заведениях, включает возможности SMS-информирования родителей о приходе или уходе ребенка из школы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ (доступно для Standard+ и выше)
№ | Наименование | Цена, руб,
НДС не облагается
33 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц Biosmart Quasar | 12000
34 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц и измерения температуры Biosmart Quasar | 25700
35 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц Hikvision | 12000
36 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц и измерения температуры Hikvision | 25700
37 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц ZKTeco | 12000
38 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 терминала распознавания лиц и измерения температуры ZKTeco | 25700
39 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 биометрического устройства Suprema | 12000
40 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 интегрированной вызывной панели BasIP | 15000
41 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 интегрированной вызывной панели TrueIP | 15000
42 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия на использование 1 слота интегрированной ключницы KeyGuard | 2900
43 | Программное обеспечение SIGUR Модуль интеграции для синхронизации с платформой Doma до 10 панелей BasIP | по запросу
44 | Программное обеспечение SIGUR Модуль интеграции для синхронизации с платформой Doma до 50 панелей BasIP | по запросу
45 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия для работы с 1 замком Dormakaba / Salto | 15000
46 | Программное обеспечение SIGUR Лицензия для работы с 1 ячейкой Промет | 2900