## Уличные коммутаторы
Наименование | Кол-во портов | Управляемый | Материал | Степень защиты | РРЦ | Темп. режим | Комплектация и особенности | код 1С | ССЫЛКА
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 53000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый). Размер 300х400х210 | 00-00015642
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ | 4 | Да | Металл | IP 66 | 70500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM- 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015643
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 71000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015644
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ | 4 | Да | Металл | IP 66 | 86000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 150Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015645
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 2А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 63360 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015646
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 2А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 77280 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015647
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 2А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 75000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015648
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 2А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 94500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 2,2А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015649
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К AКБ 7А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 64560 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015304
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ AКБ 7А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 81750 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015651
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4К ГЗ AКБ 7А | 4 | Нет | Металл | IP 66 | 76500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015652
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 4КУ ГЗ AКБ 7А | 4 | Да | Металл | IP 66 | 96000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт. Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 155Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 4*PoE 802.3 af/at (бюджет 140 Вт), 2*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт.Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -1 шт. Гермовводы 4*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015653
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 69000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015654
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ | 8 | Да | Металл | IP 66 | 87000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Степень пылевлагозащиты IP66. Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015655
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8К ГЗ | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 105000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015656
Коммутационный термошкаф Mastermann 6 УТП 8КУ ГЗ | 8 | Да | Металл | IP 66 | 120000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок питания 240Вт -1 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 230 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015657
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К АКБ 7А | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 85500 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015658
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ АКБ 7А | 8 | Да | Металл | IP 66 | 102000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015659
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8К ГЗ АКБ 7А | 8 | Нет | Металл | IP 66 | 118000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный неуправляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 2*combo SFP - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015660
Коммутационный термошкаф Mastermann 8 УТП 8КУ ГЗ АКБ 7А | 8 | Да | Металл | IP 66 | 135000 | -60°С +50°С | С защитным реле от "холодного пуска". Корпус стальной 1,5 мм. Настенное крепление. Входное напряжение 220В Комплектация: Двухполюсный защитный автомат 6А - 1 шт.Обогреватель 50Вт - 1 шт. Сдвоенный термостат - 1 шт. Блок бесперебойного питания 300Вт -1 шт. Аккумулятор 12В, 7А/ч - 4 шт. Промышленный управляемый коммутатор 8*PoE 802.3 af/at (бюджет 240 Вт), 4*SFP, 1*console port - 1 шт. Оптический кросс 4 порта SC/SM - 1 шт. Устройство грозозащиты линии 220В -1 шт. Устройство грозозащиты линий PoE -2 шт. Гермовводы 8*PG9, 4*PG13,5 -1 комплект. Цвет ral 7035 (серый) Размер 300х400х210 | 00-00015661
Коммутатор уличный Mastermann MM4GPoE-2SFP | 4 | Да | Композит | IP 66 | 63500 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 4 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С. | 00-01024685
Коммутатор уличный Mastermann MM8GPoE-2SFP | 8 | Да | Композит | IP 66 | 68900 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 8 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С. | 00-01024687
Коммутатор уличный Mastermann MM4GPoE-2SFP-UPS | 4 | Да | Композит | IP 66 | 83700 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 4 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания + АКБ 4*12/7. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С. | 00-01024686
Коммутатор уличный Mastermann MM8GPoE-2SFP-UPS | 8 | Да | Композит | IP 66 | 92700 | -60°С +50°С | Промышленный управляемый коммутатор. Порты PoE - 8 шт. по 30 Вт. Порты SFP - 2 шт. Оптический кросс. 2 источника питания + АКБ 4*12/7. Грозозащита. Защитный автомат. Корпус из композитного материала, не подвержен коррозии. Габаритные размеры ШВГ 334*417*200 мм. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Индекс ударопрочности IK10. Температура эксплуатации от -60°С до +50°С. | 00-01024576

## утепленные без вентиляции
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности | код 1С | ССЫЛКА
Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТ (Ver. 2.0) | 290х390х190 | Металл | 16400 | Утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 30 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00015259
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТ (Ver. 2.0) | 300х400х150 | Металл | 16400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021151
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТ+ (Ver. 2.0) | 300х400х220 | Металл | 17000 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 7,1 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021153
Климатический навесной шкаф Mastermann-2УТП (Ver. 2.0) | 290х390х190 | Металл | 16400 | Утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 30 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00015257
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТП (Ver. 2.0) | 300х400х150 | Металл | 16400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021152
Климатический навесной шкаф Mastermann-12УТП+ (Ver. 2.0) | 300х400х220 | Металл | 17000 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 50 Вт 1шт. Вес: 7,1 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021154
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2УТ+ | 335х417х200 | Композит | 17000 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 6,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020932
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2УТП+ | 335х417х200 | Композит | 17000 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020934
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТ (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 21000 | Утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00015260
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТ (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 21000 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021155
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТ+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 21600 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021159
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТП (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 21000 | Утеплитель из пенополистирола толщиной 20 мм, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00015258
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТП (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 21000 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021156
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТП+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 21600 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021160
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3УТ+ | 405х587х260 | Композит | 21600 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. Вес: 10,1 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020933
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3УТП+ | 405х587х260 | Композит | 21600 | Утеплитель из Порилекса, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт. IK10 Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021466
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 33800 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016755
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТ+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 34200 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016756
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТ (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 21400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021163
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТ+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 22400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021167
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 33800 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016757
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТП+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 34800 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016758
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТП (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 22500 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021164
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТП+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 23500 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. IP 66. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021169
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4УТ+ | 645х625х260 | Композит | 34200 | Утеплитель из Порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт,нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. Вес: 16,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01021790
Монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4УТП+ | 645х625х260 | Композит | 34800 | Утеплитель из Порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт. IK10 Вес: 16,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021791
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 47400 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016763
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТ+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 48100 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016764
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 47400 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016765
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТП+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 48500 | Утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт,люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1шт., реле предстарта 1 шт., нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016766
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТ (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 54600 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021172
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТП (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 56400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021173
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТ (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 54600 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021176
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТП (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 56400 | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021177

## утепленные с вентиляцией
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Вентиляция | Комплектация и особенности | код 1С | ССЫЛКА
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-П (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 25200 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 7 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016753
Климатический навесной шкаф Mastermann-3УТПВ-А (Ver. 2.0) | 360х560х190 | Металл | 28200 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из пенополистирола, замок 1 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2шт, розетка 1 шт,автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 50 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016754
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-А (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 28200 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021157
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-П (Ver. 2.0) | 400х500х220 | Металл | 25200 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт,ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 75 Вт 1шт. Вес: 10,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021158
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 29000 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021161
Климатический навесной шкаф Mastermann-13УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 400х500х250 | Металл | 25000 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021162
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 35800 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016759
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 36000 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под гермовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016760
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х600х210 | Металл | 41800 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016761
Климатический навесной шкаф Mastermann-4УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 600х600х250 | Металл | 42800 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, люк под геромовводы 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1 шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016762
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-А (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 29800 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021165
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-П (Ver. 2.0) | 400х600х220 | Металл | 26000 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 11,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021166
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 31500 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021170
Климатический навесной шкаф Mastermann-14УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 400х600х250 | Металл | 26800 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 2 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 100 Вт 1шт. Вес: 12,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021171
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 48400 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016767
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х800х250 | Металл | 52100 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016769
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-П+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 50200 | пассивная | С вентиляторными решетками (пассивная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из порилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016768
Климатический навесной шкаф Mastermann-5УТПВ-А+ (Ver. 2.0) | 600х800х300 | Металл | 53000 | активная | С вентиляторными решетками, вентилятором (активная вентиляция) и защитным реле от "холодного пуска". Комплектация: утеплитель из перилекса НПЭ, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт., розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 250 Вт 1шт, вентилятор NTL FF 152 1шт, вентиляционные панели 2шт. Вес: 32 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00016770
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТПВ-А (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 65800 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 46,3 кг. IP 54. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021174
Климатический навесной шкаф Mastermann-15УТПВ-П (Ver. 2.0) | 800х1000х300 | Металл | 61800 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. IP 54. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021175
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТПВ-А (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 65800 | активная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 1 шт, вентилятор с решёткой и фильтром 1 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 46,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021178
Климатический навесной шкаф Mastermann-16УТПВ-П (Ver. 2.0) | 600х1200х300 | Металл | 61800 | пассивная | Утеплитель из порилекса, замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы 5 шт (MG-25), розетка 1 шт, автоматический выключатель, 6А 1шт, клемма для подключения оборудования 2 шт, клемма заземления 1 шт, термореле 1шт, реле предстарта 1 шт, вентиляционная решётка с фильтром 2 шт, нагреватель мощностью 150 Вт 2 шт. Вес: 45,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021179

## оболочки
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности | код 1С | ССЫЛКА
Монтажный навесной шкаф Мастер-1 | 220х270х140 | Металл | 2800 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00000031 | https://mastermann.ru/catalog/mounting-cabinets/shkafy-metallicheskie/shchity-i-boksy1/montazhnyy-navesnoy-shkaf-master-1/#desc
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-1У | 290х340х160 | Металл | 5680 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01024096
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-11У | 300х300х150 | Металл | 5680 | Замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 95 мм. Вес: 4,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020308
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-11У+ | 300х300х220 | Металл | 6050 | Замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020309
Монтажный навесной шкаф Мастер-2 | 280х330х140 | Металл | 3370 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00000033 | https://mastermann.ru/catalog/mounting-cabinets/shkafy-metallicheskie/shchity-i-boksy1/montazhnyy-navesnoy-shkaf-master-2/#desc
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-2У | 290х390х190 | Металл | 6660 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 4 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01024097
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-12У | 300х400х150 | Металл | 6660 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 95 мм. Вес: 5,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020310
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-12У+ | 300х400х220 | Металл | 7360 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 6,3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020311
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-2У+ | 335х417х200 | Композит | 7360 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии, Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 3,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020360
Монтажный навесной шкаф Мастер-3 | 350х400х140 | Металл | 4035 | Замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 3 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00000035 | https://mastermann.ru/catalog/mounting-cabinets/shkafy-metallicheskie/shchity-i-boksy1/montazhnyy-navesnoy-shkaf-master-3/#desc
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-3У | 360х560х190 | Металл | 8800 | Замок 1 шт, мастер-ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт. Вес: 6 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01024098
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-13У | 400х500х220 | Металл | 8800 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм. Вес: 9,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020312
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-13У+ | 400х500х250 | Металл | 9600 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 195 мм Вес: 10 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020313
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-3У+ | 405х587х260 | Композит | 9600 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 7,4 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020361
Универсальный монтажный шкаф Мastermann-4У | 600х600х210 | Металл | 14250 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 21 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01019381
Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-4У+ | 600х600х250 | Металл | 14430 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 23 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01019382
Универсальный монтажный шкаф МASTERMANN-14У | 400х600х220 | Металл | 9800 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 165 мм Вес: 11 кг.Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020314
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-14У+ | 400х600х250 | Металл | 10680 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Полезная глубина 195 мм Вес: 11,5 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020315
Композитный монтажный шкаф Mastermann-Пластик-4У+ | 648х630х262 | Композит | 14430 | Радиопрозрачный корпус, не подвержен коррозии. Комплектация: замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 2 шт, усиленные петли. Вес: 10,8 кг. Цвет ral 7035 (серый) IK10 | 00-01020362
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-5У | 600х800х250 | Металл | 19800 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 30 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01019383
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-5У+ | 600х800х300 | Металл | 20600 | Замок 2 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт., дверной уплотнитель, люк под геромовводы 1 шт, гермовводы 5 шт. Вес: 33 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01019384
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-15У | 800х1000х300 | Металл | 30600 | Замок 3 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 5 шт, усиленные петли. Полезная глубина 255 мм. Вес: 45 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01020316
Универсальный монтажный шкаф Mastermann-16У | 600х1200х300 | Металл | 30600 | Замок 3 шт, ключ 1 шт, монтажная плата 1шт, гермовводы (MG-25) 5 шт, усиленные петли. Полезная глубина 255 мм. Вес: 45 кг. Цвет ral 7035 (серый) | 00-01021787

## аптечные шкафы
Наименование | Размер (ШхВхГ), мм | Материал | РРЦ | Комплектация и особенности | код 1С | ССЫЛКА
Аптечный шкаф MASTERMANN-1 | 220х270х140 | Металл | 2750 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2 кг Цвет белый | 00-00015178
Аптечный шкаф MASTERMANN-1C | 220х270х140 | Металл | 3050 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,2 кг Цвет белый | 00-00015177
Аптечный шкаф MASTERMANN-2 | 280х330х140 | Металл | 3000 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет белый | 00-00015179
Аптечный шкаф MASTERMANN-2C | 280х330х140 | Металл | 3250 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 1шт. Вес: 2,7 кг Цвет белый | 00-00015180
Аптечный шкаф MASTERMANN-3 | 350х400х140 | Металл | 3150 | Комплектация: замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3 кг Цвет белый | 00-00015181
Аптечный шкаф MASTERMANN-3C | 350х400х140 | Металл | 3400 | Комплектация: дверь со стеклом, замок 1 шт, ключ 1 шт, полка горизонтальная 2 шт. с разделителем. Вес: 3,2 кг Цвет белый | 00-00015182

## Аксессуары
Наименование | РРЦ | Комплектация и особенности | ссылка
Комплект адаптеров Mastermann 400 под бандажную ленту (2 планки, бандаж лента в комплект не входит) | 2400 | Комплект металлических креплений под бандажную ленту (лента в комплект не входит) предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Диаметр опоры не ограничен. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 450 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-6У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У. | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Комплект адаптеров Mastermann 600 под бандажную ленту (2 планки, бандаж лента в комплект не входит) | 2600 | Комплект металлических креплений под бандажную ленту (лента в комплект не входит) предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Диаметр опоры не ограничен. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 600 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-4У, Masterman-5У, Masterman-6У, Masterman-7У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У. | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Комплект адаптеров Mastermann 400 для крепления на опоре (4 планки, шпильки в комплекте) | 4400 | Комплект металлических креплений предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Комлектация состоит из четырёх П-образных профилей, резьбовых шпилек М6, гаек и шайб. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 450 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-6У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У. | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Комплект адаптеров Mastermann 600 для крепления на опоре (4 планки, шпильки в комплекте) | 5800 | Комплект металлических креплений предназначен для надежной и удобной установки монтажных шкафов на круглые или прямоугольные опоры-мачты. Комплектация состоит из четырёх П-образных профилей, резьбовых шпилек М6, гаек и шайб. Адаптеры подходят к шкафам серий (ширина шкафа до 600 мм): Masterman-2У, Masterman-3У, Masterman-4У, Masterman-5У, Masterman-6У, Masterman-7У, Masterman-8У, Masterman-11У, Masterman-12У, Masterman-13У, Masterman-14У. | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Кронштейн на столб Mastermann 200-300 | 6900 | Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 200-300 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 200мм до 300мм. (2УТ,3УТ итп). Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт) | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Кронштейн на столб Mastermann 400-600 | 8800 | Крепления позволяющее надежно устанавливать шкаф шириной 400-600 на круглую или прямоугольную опору-мачту (столб). Подходит к моделям шкафов с шириной от 400мм до 600мм. (4УТ,5УТ итп) Комплектация: профильная шина (2 шт), кронштейн крепления (4 шт), зажимной уголок (4 шт), перфорированная лента (2 шт), болт М8х16 (4 шт), болт М8х40 (4 шт), гайка М8 (8 шт), шайба 8 (8 шт) | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 1У | 730 | ШхВхГ 310х40х185. Вес 1,1 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 2У | 750 | ШхВхГ 310х40х205 Вес 1,2 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 3У | 790 | ШхВхГ 380х40х205 Вес 1,5 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 4У | 1150 | ШхВхГ 620х40х225 Вес 2,6 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 4У+/5У | 1180 | ШхВхГ 620х40х265 Вес 3 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 5У+/16У | 1370 | ШхВхГ 620х40х315 Вес 3,5 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 11У/12У | 720 | ШхВхГ 320х40х165 Вес 1,1 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 11У+/12У+ | 800 | ШхВхГ 320х40х235 Вес 1,4 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 13У/14У | 940 | ШхВхГ 420х40х235 Вес 1,8 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 13У+/14У+ | 970 | ШхВхГ 420х40х265 Вес 2 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 15У | 1620 | ШхВхГ 820х40х315 Вес 4,6 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 6У | 800 | ШхВхГ 320х40х225 Вес 1,6 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Козырёк защитный Mastermann 8У | 870 | ШхВхГ 370х40х225 Вес 1,6 кг | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Монтажная панель Mastermannn CD 2У+ | 962.5 |  | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Монтажная панель Mastermannn CD 3У+ | 1187.5 |  | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price
Монтажная панель Mastermannn CD 4У+ | 1975 |  | https://mastermann.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-montazhnykh-shkafov/?display=price

## уличные
Наименование | Степень защиты | Размер (ШхВхГ), мм | РРЦ | Темп. режим | Обогрев | Вентиляция | Комплектация и особенности | код 1С | ссылка на mastermann.ru
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(6U) 19" настенный 6U | IP 66 | 600х350х600 | 46460 | -55°С +50°С | Да | Нет | Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00011877
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТ-С(9U) 19" настенный 9U | IP 66 | 600х450х600 | 51400 | -55°С +50°С | Да | Нет | Комплектация: антивандальный замок (сувальдный тип) 1 шт, ключи 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00011878
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(6U) 19" настенный 6U | IP 66 | 600х350х600 | 49680 | -55°С +50°С | Да | Нет | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам). Комплектация: замок антивандальный 1 шт,, ключи 1 шт, защитные заглушки на замках 2 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 75 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00011675
Шкаф телекоммуникационный MASTERMANN 7 УТП-С(9U) 19" настенный 9U | IP 66 | 600х450х600 | 59370 | -55°С +50°С | Да | Нет | С электронным гигростатом служащим для защиты оборудования в условиях повышенной влажности (осадки, пар или близость к любым водоемам) Комплектация: замок антивандальный 1 шт, ключи 1 шт, 19"-дюймовые направляющие, розетка 1 шт, автоматический выключатель 1шт, гигростат NT 78-M (электронный) термореле 1 шт, реле предстарта 1 шт, нагреватель мощностью в 150 Вт 1шт, утеплитель из Порилекса НПЭ. Цвет ral 7035 (серый) | 00-00011432

## напольные
Артикул | Наименование | Высота, U | Размер (ширина х глубина) | Передняя дверь | Задняя дверь | РРЦ | RAL | Высота | код 1С | ссылка на mastermann.ru
19.F.B.42.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 42 | 600х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 81500 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.12.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (600x1200), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 42 | 600х1200 | перфорированная | стенка перфорированная | 93704.4 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.8.10.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (800x1000), перед. и зад. двери перфор., черный | 42 | 800х1000 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 96500 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.8.12.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 42 U (800x1200), перед. и зад. двери перфор., черный | 42 | 800х1200 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 103043.7 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.8.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42U (600x800), перед. дверь перфор., зад. Перфорир | 42 | 600х800 | перфорированная | перфорированная | 74000 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.8.F1G.B | Серверный шкаф напольный RackMann 42U (600x800), перед. дверь стекл., зад. панель глух | 42 | 600х800 | стекло | стенка глухая | 68800 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. панель перфор | 42 | 600х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 73000 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.6.10.F1G.B | Серверный шкаф напольный RackMann 42U (600x1000), перед. дверь стекл., зад. панель глухая | 42 | 600х1000 | стекло | стенка глухая | 69600 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.42.8.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 42U (800x1000), перед. дверь перфор., зад. панель перф | 42 | 800х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 75500 | 9005 | H=2010 мм
19.F.B.47.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 47 | 600х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 79280.1 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.6.12.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (600x1200), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 47 | 600х1200 | перфорированная | стенка перфорированная | 96402.6 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.8.10.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (800x1000), перед. и зад. двери перфор., черный | 47 | 800х1000 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 95468.4 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.8.12.F2P.R2P | Серверный шкаф напольный RackMann 47 U (800x1200), перед. и зад. двери перфор., черный | 47 | 800х1200 | двойные перфорированные | двойные перфорированные | 108647.1 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. панель префор | 47 | 600х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 93450 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.47.8.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 47U (800x1000), перед. дверь перфор., зад. панель префор | 47 | 800х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 95450 | 9005 | H=2232 мм
19.F.B.22.6.6.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 22 U (600x600), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 22 | 600х600 | перфорированная | стенка перфорированная | 43998.3 | 9005 | H=1121 мм
19.F.B.22.6.8.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 22 U (600x800), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 22 | 600х800 | перфорированная | стенка перфорированная | 52696.8 | 9005 | H=1121 мм
19.F.B.22.6.8.F1G.B | Серверный шкаф напольный RackMann 22U (600x800), перед. дверь стекл., зад. панель глухая | 22 | 600х800 | стекло | стенка глухая | 51400 | 9005 | H=1121 мм
19.F.B.32.6.6.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x600), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 32 | 600х600 | перфорированная | стенка перфорированная | 51728.4 | 9005 | H=1566 мм
19.F.B.32.6.8.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x800), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 32 | 600х800 | перфорированная | стенка перфорированная | 56658.6 | 9005 | H=1566 мм
19.F.B.32.6.10.F1P.P | Серверный шкаф напольный RackMann 32 U (600x1000), перед. дверь перфор., зад. стенка перфор., черный | 32 | 600х1000 | перфорированная | стенка перфорированная | 64648.8 | 9005 | H=1566 мм
19.F.B.32.6.8.F1G.B | Серверный шкаф напольный RackMann 32U (600x800), перед. дверь стекл., зад. панель глухая | 32 | 600х800 | стекло | стенка глухая | 54400 | 9005 | H=1566 мм

## настенные
Артикул | Наименование | Монтаж | РРЦ | Высота, U | Размер | Передняя дверь | Задняя дверь | RAL | Высота | код 1С | ссылка на mastermann.ru
19.W.B.6.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 6 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 12222 | 6 | 600х450 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=328 мм
19.W.B.6.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 6 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 13428 | 6 | 600х600 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=328 мм
19.W.B.9.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 9 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 12912.3 | 9 | 600х450 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=461 мм
19.W.B.9.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 9 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 15320.7 | 9 | 600х600 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=461 мм
19.W.B.12.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 12 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 15147 | 12 | 600х450 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=594 мм
19.W.B.12.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 12 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 16956 | 12 | 600х600 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=594 мм
19.W.B.15.6.4.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 15 U (600x450), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 17730 | 15 | 600х450 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=728 мм
19.W.B.15.6.6.F1B.B | Серверный шкаф настенный RackMann 15 U (600x600), глухая перед. дверь, глухая зад. стенка, черный | Настенный | 18936 | 15 | 600х600 | глухая | стенка глухая | 9005 | H=728 мм

## Аксессуары к СШ
Наименование | Описание | РРЦ | код 1С | ссылка на mastermann.ru
Вентиляторный блок Mastermann 19" 2MT | Вентиляторный блок потолочный для настенных шкафов (2 вентилятора, термостат, выключатель, шнур с вилкой 1,8 м, предохранитель) | 9460
Вентиляторный блок Mastermann 19" 4MT | Вентиляторный блок потолочный для напольных шкафов (4 вентилятора, термостат, выключатель, шнур с вилкой 1,8 м, предохранитель) | 14600
L-направляющие Mastermann 19" 1000 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 1000, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1853.616
L-направляющие Mastermann 19" 600 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 600, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1633.68
L-направляющие Mastermann 19" 800 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 800, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1750.32
L-направляющие Mastermann 19" 1200 | L-направляющие раздвижные для установки оборудования в шкаф глубиной 1200, нагрузка 100 кг, оцинкованные, 2 шт. | 1980.768
Полка консольная Mastermann 19" 25 C 1U 250 | Полка консольная перфорированная, высота 1U, глубина 250 мм, нагрузка 25 кг | 2029.848
Полка консольная Mastermann 19" 25 C 2U 350 | Полка консольная перфорированная, высота 2U, глубина 350 мм, нагрузка 25 кг | 2490.744
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 1000 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 1000мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 702, выдвижные направляющие на 100 мм | 3835.32
Полка Mastermann 19" 50 S 1000 | Полка для шкафов глубиной 1000 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 737 мм | 2745.84
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 600 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 600мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 352, выдвижные направляющие на 100 мм | 2967.072
Полка Mastermann 19" 50 S 600 | Полка для шкафов глубиной 600 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 367 мм | 1983.984
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 800 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 800мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 502, выдвижные направляющие на 100 мм | 3340.056
Полка Mastermann 19" 50 S 800 | Полка для шкафов глубиной 800 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 567 мм | 2394.96
Полка раздвижная Mastermann 19" 100 S 1200 | Полка раздвижная для шкафов глубиной 1200мм, нагрузка до 100кг, глубина полки 902, выдвижные направляющие на 100 мм | 4338.36
Полка Mastermann 19" 50 S 1200 | Полка для шкафов глубиной 1200 мм, нагрузка до 50 кг, глубина полки 937 мм | 3156.816
Фальшпанель Mastermann 19" 1U | Фальшпанель высотой 1U | 1055.424
Фальшпанель Mastermann 19" 2U | Фальшпанель высотой 2U | 1087.104
Металлический организатор Mastermann 19" BR-44х60 | Металлический организатор тип "кольцо", 44*60, 5 штук | 2352
Панель ВРУ Mastermann 19" 3U с DIN-рейкой и крышкой | Вводно-распределительное устройство с DIN-рейкой и крышкой, высота 3U | 2699.784
Горизонтальный органайзер Mastermann 19", 1U, 5 колец, глухой | Горизонтальный органайзер для шкафов, высота 1U, 5 колец, глухой | 2359.824
Горизонтальный органайзер Mastermann 19", 1U, 5 колец, с окнами | Горизонтальный органайзер для шкафов, высота 1U, 5 колец, с окнами | 2369.88
Ввод в дно напольного шкафа Mastermann 19" 400*253-2 | Кабельный ввод в дно для напольных шкафов, 400*253, | 1851.912